## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3000
RS | Šifra | #1451
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ureteroskop fleksibilen
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000617 | DILATATOR ZA SEČEVOD debeline do 10Fr, dolžine 400mm, za vstavitev preko uvajalne žice debeline 3Fr |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | dilatator za sečevod, debeline do 10Fr, dolžine 400 mm +/- 10%, za vstavitev preko uvajalne žice debeline 3Fr Dopustna debelina dilatatorja za sečevod do 12/14Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #460743 | DILATATOR ZA SEČEVOD debeline 12/14Fr, dolžine 350mm, uvajalna žica debeline 3Fr kat.št. ROUS1235ST Rocamed |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N000617 | 1 |  | ROUS1235ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | P | #957549 | DILATATOR ZA SEČEVOD kat.št. EG61238BX Olympus |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N000617 | 1 |  | EG61238BX | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000618 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična debeline 2Fr, dolžine 1000mm, dolžina košarice 14mm, brez konice, nitinol |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 2Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), dolžina košarice 14 mm (+/- 10%), brez konice, 4-žična, nitinol Zahtevana debelina do 2Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #961420 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 4-žična kat.št. EGNT4W22115 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000618 | 1 |  | EGNT4W22115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000619 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična debeline 2Fr, dolžine 1000mm, dolžina košarice 17mm, brez konice, nitinol |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 2Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), dolžina košarice 17 mm (+/- 10%), brez konice, 6-žična, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #961421 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična 2Fr kat.št. EGNTCP22115 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000619 | 1 |  | EGNTCP22115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000620 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična debeline 3Fr, dolžina 1000mm, dolžina košarice 17mm, brez konice, nitinol |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 3Fr, dolžina 1000 mm (+/- 15%), dolžina košarice 17 mm (+/- 10%), brez konice, 6-žična, nitinol | [7 empty] | E
CP | P | #961422 | KOŠARICA ZA KAMNE ZA FURS 6-žična 3Fr kat.št. EGNTCP30115 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000620 | 1 |  | EGNTCP30115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000621 | PRIJEMALKA BIOPSIJSKA ZA URS 5Fr dolžine 600mm, double action, brez zaklepa |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Biopsijska prijemalka, 5 Fr, dolžine 600 mm (+/- 10%), double action, brez zaklepa | [7 empty] | E
CP | P | #462488 | PRIJEMALKA BIOPSIJSKA ZA URS 5Fr kat.št. 27425Z Karl Storz SE&Co.KG |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000621 | 1 |  | 27425Z | Karl Storz SE&Co.KG | [5 empty] | E
CP | P | #961418 | PRIJEMALKA BIOPSIJSKA ZA URS kat.št. A2577 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000621 | 1 |  | A2577 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000622 | PRIJEMALKA ZA FLEKSIBILNI URS 3Fr za fleksibilni ureterorenoskop, dolžine 1000mm |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zobata prijemalka, 3Fr, za fleksibilni ureterorenoskop, dolžine 1000 mm (+/- 15%) Zahtevana debelina do 3Fr. | [7 empty] | E
CP | P | #460744 | PRIJEMALKA ZA FLEKSIBILNI URS 3Fr za fleksibilni ureterorenoskop, dolžine 920mm kat.št. 828.651 Richard Wolf |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N000622 | 1 |  | 828651 | Richard Wolf | [5 empty] | E
CP | P | #462489 | PRIJEMALKA ZA FLEKSIBILNI URS 3Fr kat.št. 11275ZE Karl Storz SE&Co.KG |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N000622 | 1 |  | 11275ZE | Karl Storz SE&Co.KG | [5 empty] | E
CP | P | #957718 | PRIJEMALKA ZA FLEKSIBILNI URS kat.št. EGRGF3115 Olympus |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N000622 | 1 |  | EGRGF3115 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000623 | PRIJEMALKA ZA KAMNE ZA URS ploščata čeljust z zobčki na končni polovici čeljusti, 3Fr ali 5Fr, dolžine 600mm,double action, brez zaklepa |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prijemalka za fragmente kamnov, ploščata čeljust z zobčki na končni polovici čeljusti, 3 ali 5 Fr, dolžine 600 mm (+/- 10%), "double action", brez zaklepa | [7 empty] | E
CP | P | #961419 | PRIJEMALKA ZA KAMNE ZA URS kat.št. A2580 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000623 | 1 |  | A2580 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000624 | ELEKTRODA RESEKCIJSKA - IGLA za transuretralno incizijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resekcijska elektroda v obliki igle za transuretralno incizijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #961417 | ELEKTRODA RESEKCIJSKA - IGLA kat.št. WA22355C Olympus |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000624 | 1 |  | WA22355C | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000625 | URO ADAPTER - VALVULA ZA RESEKTOSKOP |  |  |  | 30 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | tesnilo za resektoskop, kompatibilno z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #957719 | URO ADAPTER - VALVULA ZA RESEKTOSKOP kat.št. 7028065 (a´10) Olympus |  |  |  | 30 | SC | 1 | [9 empty] | #N000625 | 1 |  | 7028065 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000626 | URO PRIJEMALKA ZA SEMIRIGIDNI URS NAZOBČANA |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prijemalka za semirigidni ureterorenoskop, nazobčana (zobčki na obodu prijemalne površine), "double action", 5 Fr, dolžine 600 mm (+/- 10%), brez zaklepa | [7 empty] | E
CP | P | #958545 | URO PRIJEMALKA ZA SEMIRIGIDNI URS NAZOBČANA kat.št. A2574 Olympus |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N000626 | 1 |  | A2574 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000627 | URO PRIJEMALKA ZA SEMIRIGIDNI URS Z DVEMA ZOBČKOMA |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prijemalka za semirigidni ureterorenoskop,z dvema zoboma ("mice teeth"), "double action", 5 Fr, dolžine 600 mm (+/- 10%), brez zaklepa | [7 empty] | E
CP | P | #958546 | URO PRIJEMALKA ZA SEMIRIGIDNI URS Z DVEMA ZOBČKOMA kat.št. A2575 Olympus |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N000627 | 1 |  | A2575 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000628 | URO PRIJEMALKA - KOŠARICA debeline 3Fr, dolžine 1000mm, dolžina košarice 14mm, brez konice, 4-žična, nitinol |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne, debeline 3Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), dolžina košarice 14 mm (+/- 10%), brez konice, 4-žična, nitinol Dopustno odstopanje v dolžini košarice +/- 20%. | [7 empty] | E
CP | P | #462490 | URO PRIJEMALKA - KOŠARICA debeline 2,5Fr, dolžine 120cm, dolžina košarice 16mm RocaStone kat.št. ROSH2500ST Rocamed |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N000628 | 1 |  | ROSH2500ST | Rocamed | [5 empty] | E
CP | P | #957547 | URO PRIJEMALKA - KOŠARICA 3.0Fr dolž.900mm za fleks.urs ster. kat.št. A02819A Olympus |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N000628 | 1 |  | A02819A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000629 | URO SONDA ZA LITOTRIPTOR PROBE P 2 2 debeline 2 Fr, dolžine 1000mm, za elektrohidravlično drobljenje |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za drobljenje kamnov, debeline 2 Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), za elektrohidravlično drobljenje, kompatibilna za generatorjem Olympus EL27 compact | [7 empty] | E
CP | P | #957551 | URO SONDA ZA LITOTRIPTOR PROBE P 2 2Fr x 1400mm kat.št. WA02349A Olympus |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N000629 | 1 |  | WA02349A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000630 | URO SONDA ZA LITOTRIPTOR PROBE P 3 3 debeline 3 Fr, dolžine 1000mm, za elektrohidravlično drobljenje |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sonda za drobljenje kamnov, debeline 3 Fr, dolžine 1000 mm (+/- 15%), za elektrohidravlično drobljenje, kompatibilna za generatorjem Olympus EL27 compact | [7 empty] | E
CP | P | #957552 | URO SONDA ZA LITOTRIPTOR PROBE P 3 3Fr x 950mm kat.št. WA02332A Olympus |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N000630 | 1 |  | WA02332A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000631 | URO ŽICA UVAJALNA dolžine 1500mm, 3 Fr, ravna, nitinol, lahko ena konica trša, druga mehkejša |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalna žica, dolžine 1500 mm (+/- 10%), 3 Fr, ravna, nitinol, lahko ena konica trša, druga mehkejša Sprememba enote mere, zahtevana debelina 3 Fr se spremeni na zahtevano debelino 0.035 inčov. | [7 empty] | E
CP | P | #462491 | URO ŽICA UVAJALNA dolžine 150cm, 3 Fr, ravna kat.št. M0066703081 Boston Scientific (sc=5kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N000631 | 1 |  | M0066703081 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #957546 | URO ŽICA UVAJALNA 3Fr x 1,5m za fleks.urs kat.št. A2455 (a´5kom) Olympus |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N000631 | 1 |  | A2455 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000632 | VALVULA ZA PORT DELOVNEGA KANALA ZA FURS |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | valvula za port delovnga kanala za fleksibilni ureterorenoskop, kompatibilno z Olympus URF-P5 | [7 empty] | E
CP | P | #957550 | VALVULA ZA PORT DELOVNEGA KANALA ZA FURS kat.št. 028985 Olympus |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N000632 | 1 |  | 28985 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000633 | ZANKA ZA TURIS RESEKCIJSKA ELEKTRODA-ROLL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Resekcijska elektroda jajčaste oblike, bipolarna, za 12° optiko, za večkratno uporabo, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #462492 | ZANKA ZA TURIS RESEKCIJSKA ELEKTRODA-ROLL kat.št. WA22351C Olympus (sc=12kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000633 | 1 |  | WA22351C | Olympus | [5 empty] | E
CP | P | #956345 | ZANKA ZA TURIS RESEKCIJSKA ELEKTRODA-ROLL kat.št. WA22351A Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000633 | 1 |  | WA22351A | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000634 | ZANKA ZA TURIS SREDNJA bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 6mm |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za TURIS, srednja, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 6 mm (+/- 1 mm), kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #956063 | ZANKA ZA TURIS SREDNJA kat.št. WA22302D Olympus |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N000634 | 1 |  | WA22302D | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000635 | ZANKA ZA TURIS VAPORIZACIJSKA ELEKTRODA - GUMB |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda za plazma vaporizacijo, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, v obliki gumba, kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #957508 | ZANKA ZA TURIS VAPORIZACIJSKA ELEKTRODA - GUMB kat.št. WA22557C Olympus |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N000635 | 1 |  | WA22557C | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N000636 | ZANKA ZA TURIS VELIKA bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 8mm |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zanka za TURIS, velika, bipolarna, za enkratno uporabo, za 12° optiko, velikost zanke 8 mm (+/- 1 mm), kompatibilna z resektoskopom Olympus WA22366A | [7 empty] | E
CP | P | #957254 | ZANKA ZA TURIS VELIKA kat.št. WA22503D Olympus |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N000636 | 1 |  | WA22503D | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008969 | KOŠARICA ZA KAMNE SEMIRIGIDNI URS |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Košarica za kamne za semirigidni URS, 4 žična, debeline 4 Fr, dolžine 70 cm, dovoljeno odstopanje v dolžini +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #954872 | KATETER DORMY CH 4 DOLŽ. 70CM kat.št. RU-341500-000040 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008969 | 1 | lahko kateter dormy dolžine 65 cm. | RU-341500-000040 | Teleflex Medical -Rüsch | [5 empty] | E
CP | P | #964886 | KATETER DORMY CH 4 DOLŽ. 90CM 15MM/30MM kat.št. OP-3500-1200 OptiMed |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008969 | 1 |  | OP-3500-1200 | OptiMed | [5 empty] | E