## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3022
RS | Šifra | #1454-1
RN | Način | C
RO | Opis | Igle za medicinsko uporabo - ostalo
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001846 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 19G |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 1mm | [7 empty] | E
CP | P | #954413 | IGLA GRIPPER 19G 25MM ster. kat.št. LH0034 Bard |  |  |  | 70 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001846 | 1 |  | LH0034 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001847 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 20G |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 1mm | [7 empty] | E
CP | P | #956929 | IGLA GRIPPER 20G 25MM ster. kat.št. LH0032YN Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001847 | 1 |  | LH0032YN | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001848 | IGLA MARKIRNA 1,1MMx90MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | +/- 10mm dolžine Lahko tudi igla markirana, dimenzije 0,9mm (20G) | [7 empty] | E
CP | P | #462129 | IGLA MARKIRNA 20Gx100MM za biopsijo dojke kat.št. ALMV2010 HS (sc=10kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001848 | 1 |  | ALMV2010 | HS | [5 empty] | E
CP | P | #462480 | IGLA MARKIRNA 20Gx100MM za biopsijo dojke kat.št. ALM2010 HS |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001848 | 1 |  | ALM2010 | HS | [5 empty] | E
CP | P | #956947 | IGLA MARKIRNA GINEK. 1,1MMx90MM kat.št. 3726 TIK |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001848 | 1 |  | 3726 | TIK | [5 empty] | E
CP | P | #963561 | IGLA MARKIRNA GINEK. 20G 100MM za biopsijo dojke z dvojno zanko kat.št. ALMZ 2010 HS Spa |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001848 | 1 |  | ALMZ 2010 | HS Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N001849 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,2MM 18G 40MM 5µm ster. |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Potrebno je ponuditi filter iglo z obarvanim pokrovčkom, da se prepreči zamenjavo igle, namenjene za pripravo zdravila od igle, namenjene za injiciranje bolnikom. Kolikor sem seznanjen je namen igle za pripravo-aspiracijo zdravila v tem, da onemogoči, npr. delček stekla ampule, oz. gomice viale, da ne pride v injekcijsko brizgo. V skladu s strokovnimi standardi, zahtevamo iglo brez DEPH, lateksa in PVC. igla za aspiracijo raztopin, zdravil in toksičnih substanc 1.2mm 18G (odstopanje v debelini 0.05mm), 40mm (odstopanje +/- 5mm), filter 5µm Potrebno ponuditi iglo brez DEHP, brez lateksa in brez PVC. | [7 empty] | E
CP | P | #034428 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,2MM 18G 40MM 5µm ster. kat.št. CH18112F Chirana |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001849 | 1 |  | CH18112F | CHIRANA | [5 empty] | E
CP | P | #462481 | IGLA VBODNA S FILTROM 1,25MMx40MM 18G 5µm kat.št. 305211 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001849 | 1 |  | 305211 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001850 | IGLA SPINALNA 20Gx75MM ster. |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #960654 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x75MM ster. kat.št. 405252 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001850 | 1 |  | 405252 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001852 | IGLA BIOPSIJSKA 18Gx200MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z biopsijskim sistemom/pištolo Bard | [7 empty] | E
CP | P | #462482 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 1,20x200MM punkcijska kat.št. 6030-20 Uromedex Export GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001852 | 1 |  | 6030-20 | Uromedex Export GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #956688 | IGLA ZA BIOPSIJO 18Gx200MM TOP CUT M kat.št. TOP 1820M HS Hospital Service Spa (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001852 | 1 |  | TOP 1820M | HS Hospital Service Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N001853 | IGLA BIOPSIJSKA 18Gx250MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | skladno z biopsijskim sistemom/pištolo Bard | [7 empty] | E
CP | P | #462483 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 1,20x240MM punkcijska kat.št. 6030-24 Uromedex Export GmbH (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001853 | 1 |  | 6030-24 | Uromedex Export GmbH | [5 empty] | E
CP | P | #956689 | IGLA ZA BIOPSIJO 18Gx250MM kat.št. 441825 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001853 | 1 |  | 441825 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001858 | IGLA BIOPSIJSKA 14Gx140MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Za vakuumsko biopsijo, skladna s sistemom Vacora®, debelina 14G in dolžina 140mm +/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #957730 | IGLA ZA BIOPSIJO DOJKE VACORA 14Gx138MM kat.št. BA-VB14138 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001858 | 1 |  | BA-VB14138 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001859 | IGLA BIOPSIJSKA 14Gx140MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koaksialna vodilna igla za sistem Vacora® 14G dolžina 140mm+/- 10% | [7 empty] | E
CP | P | #957732 | IGLA ZA BIOPSIJO DOJKE VACORA COAX ZA VB kat.št. BA-VC14138 Bard |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001859 | 1 |  | BA-VC14138 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N001863 | IGLA ZA ASPIRACIJSKO PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15Gx100MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | možnost nastavitve globine punkcije (razpon globine med 35-100mm), luer lock nastavek. Lahko iglo za aspiracijsko punkcijo kostnega mozga dolžine 90 mm, , v kolikor ima možnost nastavitve globine punkcije (35-100mm) in Luer lock nastavek. Lahko iglo za aspiracijsko punkcijo kostnega mozga dolžine 110 mm, , v kolikor ima možnost nastavitve globine punkcije (35-100mm) in Luer lock nastavek. | [7 empty] | E
CP | P | #055800 | IGLA ZA PUNKCIJO KOSTNEGA MOZGA 15Gx100MM kat.št. I 1510M HS Spa |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001863 | 1 |  | I 1510M | HS Spa | [5 empty] | E
CP | N | #N001865 | LANCETA MICROTAINER 18G 1,2×1,8MM |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iglica se po uproabi samodejno umakne/zaklene | [7 empty] | E
CP | P | #013587 | LANCETA MICROTAINER 18G 1,2×1,8MM (debela) kat.št. 393213 Vitrex Medical |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001865 | 1 |  | 393213 | Vitrex Medical | [5 empty] | E
CP | P | #462130 | LANCETA PLASTIČNA EXTRA 18G (debela) volumen 100-20µl, širina 21mm, dolžina 52mm kat.št. 85.1017 Sarstedt (sc=200kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001865 | 1 |  | 851017 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | N | #N001866 | LANCETA MICROTAINER 26Gx2,4MM |  |  |  | 30000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iglica se po uporabi samodejno umakne/zaklene | [7 empty] | E
CP | P | #460918 | LANCETA VARNA (tanka) 26Gx1,8MM kat.št. 394213 Vitrex |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001866 | 1 |  | 394213 | Vitrex | [5 empty] | E
CP | P | #462131 | LANCETA PLASTIČNA MINI 28G (tanka) volumen 10-0,1µl, širina 21mm, dolžina 52mm kat.št. 85.1015 Sarstedt (sc=200kos) |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001866 | 1 |  | 851015 | Sarstedt | [5 empty] | E
CP | P | #953108 | LANCETA MICROTAINER 26Gx1,8MM (tanka) kat.št. 01-132618 Chemil |  |  |  | 30000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001866 | 1 |  | 01-132618 | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001868 | LANCETA ZA PRICK Skladna s sprožilno napravo Prick |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #051764 | LANCETA ZA PRICK ster. kat.št. 1110106 Heinz Herenz |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001868 | 1 |  | 1110106 | HEINZ HERENZ | [5 empty] | E
CP | N | #N001871 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,20x15MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960261 | IGLA AKUPUNKTURNA SEIRIN 0,20x15MM B-Type/blue kat.št. S-B2015 a´100kos Seirin |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001871 | 1 |  | S-B2015 | Seirin | [5 empty] | E
CP | N | #N001872 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,30x30MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960262 | IGLA AKUPUNKTURNA SEIRIN 0,30x30MM B-Type/brown kat.št. S-B3030 a´100kos Seirin |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001872 | 1 |  | S-B3030 | Seirin | [5 empty] | E
CP | N | #N001873 | IGLA AKUPUNKTURNA 0,30x50MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #960263 | IGLA AKUPUNKTURNA SEIRIN 0,30x50MM B-Type/brown kat.št. S-B3050 a´100kos Seirin |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001873 | 1 |  | S-B3050 | Seirin | [5 empty] | E
CP | N | #N001874 | IGLA SPINALNA 22Gx90MM PENCIL POINT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 22G Pencil point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 18 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo. | [7 empty] | E
CP | P | #095511 | IGLA SPINALNA 22G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/496/122 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001874 | 1 |  | 100/496/122 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001875 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM PENCIL |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 25G Pencil point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #954505 | IGLA SPINALNA 25G PENCIL POINT kat.št. 100/496/125 Portex Smiths Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001875 | 1 |  | 100/496/125 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001876 | IGLA SPINALNA 25Gx90MM LANCET |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 25G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #953155 | IGLA SPINALNA 25G LANCET POINT z vodilom kat.št. 100/496/025 Portex Smiths Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001876 | 1 |  | 100/496/025 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001877 | IGLA SPINALNA 25Gx115MM PENCIL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 25G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #052475 | IGLA SPINALNA 25G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/815 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001877 | 1 |  | 100/492/815 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001878 | IGLA SPINALNA 26Gx90MM LANCET |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 26G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #052575 | IGLA SPINALNA 26G LANCET POINT z vodilom kat.št. 100/496/026 Portex Smiths Medical |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001878 | 1 |  | 100/496/026 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001879 | IGLA SPINALNA 26Gx115MM PENCIL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 26G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #052474 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/816 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001879 | 1 |  | 100/492/816 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001880 | IGLA SPINALNA 27Gx115MM PENCIL |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 27G Pencil point, dolžine 115 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z pencil point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #052280 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL POINT z vodilom kat.št. 100/492/817 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001880 | 1 |  | 100/492/817 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001881 | IGLA SPINALNA 29Gx90MM LANCET |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Igla spinalna: 29G Lancet point, dolžine 90 mm, uvajalna igla velikosti 20 Ga. Spinalna igla z lancet point konico, barvno označena, z uvajalno iglo | [7 empty] | E
CP | P | #954812 | IGLA SPINALNA 29G LANCET POINT z vodilom kat.št. M341 Portex Smiths Medical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001881 | 1 |  | M341 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001883 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 0,90x100 |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961364 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 0,90x100 kat.št. 4892510-01 B.Braun |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001883 | 1 |  | 4892510-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001884 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 150MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961365 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 20G 150MM kat.št. 4892515-01 B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001884 | 1 |  | 4892515-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001885 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 35MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961361 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 35MM kat.št. 4892503-01 B.Braun |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001885 | 1 |  | 4892503-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001886 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 50MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961362 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 50MM kat.št. 4892505-01 B.Braun |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001886 | 1 |  | 4892505-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001887 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 0,70x80 |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ustrezna ehogena igla 360, kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12, kombinacija stimulacije in ultrazvoka | [7 empty] | E
CP | P | #961363 | IGLA STIMUPLEX ULTRA 360 30° 22G 0,70x80 kat.št. 4892508-01 B.Braun |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001887 | 1 |  | 4892508-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001889 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 15 MM ROZA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Roza 15mm 15GA – od 3kg do 39 kg. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961306 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 15MM ROZA kat.št. 9018P-EU-005K Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001889 | 1 |  | 9018P-EU-005K | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001890 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 25 MM MODRA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modra 25mm 15GA – za 3kg ali več. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961305 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 25MM MODRA kat.št. 9001P-EU-005K Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001890 | 1 |  | 9001P-EU-005K | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001891 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 45MM RUMENA |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rumena 45mm 15GA – 40 kg ali več. Igelni set vsebuje iglo, samolepljivo podlogo, konekt z nastavkom z nepovratnim ventilom. | [7 empty] | E
CP | P | #961307 | IGLA ZA INTRAOSALNI PRISTOP EZ-I0 45MM RUMENA kat.št. 9079P-EU-005 Teleflex |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001891 | 1 |  | 9079P-EU-005 | Teleflex | [5 empty] | E
CP | N | #N001896 | IGLA CONTIPLEX TUOHY ULTRA 360 18Gx2ˇ, kateter 0,85x400MM, Tuohy 1,3x50MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla 360, kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. | [7 empty] | E
CP | P | #460876 | IGLA CONTIPLEX TUOHY ULTRA 360 18Gx2, kateter 0,85x400MM, Tuohy 1,3x50MM kat.št. 4898705-01 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001896 | 1 |  | 4898705-01 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001897 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 18Gx2ˇ kateter 0,85x400MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla. Kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. | [7 empty] | E
CP | P | #460877 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 20 18Gx2 kateter 0,85x400MM kat.št. 4898750NC B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001897 | 1 |  | 4898750NC | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #963743 | IGLA CONTIPLEX S ULTRA 360 18Gx2 1,3x50MM kat.št. 4898650-27 B.Braun (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001897 | 1 |  | 4898650-27 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001898 | IGLA CONTIPLEX C 25Gx7 1/2ˇ kateter 1,1x188MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za periferni kateter. Ehogena igla. Kombinacija stimulacije in ultrazvoka. Kompatibilna s stimulatorjem Stimuplex HNS12. | [7 empty] | E
CP | P | #460878 | IGLA CONTIPLEX CSET 30 25Gx7 1/2 kateter 0,53x190MM kat.št. 4898130 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001898 | 1 |  | 4898130 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N001900 | IGLA SPINALNA 20G 0.9x38MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956925 | IGLA SPINALNA 20G 0.9x38MM a´25 kat.št. 405251 Becton Dickinson |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001900 | 1 |  | 405251 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001901 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK z barvno oznako, ki se ga ne da odstraniti. BK ne sme imeti zamaška.Imeti mora tudi dva zračna filtra 0,22 m, ki ne smeta imeti pokrova. Skupna dolžina med 6,5 in 7 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov | [7 empty] | E
CP | P | #958331 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA ZRAČNIMA FILTROMA 0,2µm kat.št. 011-CS-51 ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001901 | 1 |  | 011-CS-51 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001902 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA FILTROMA (ZRAČNI + ZA DELCE) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,05 in 0,08 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti. BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora zračni filter 0,22 m, brez pokrova in 5 m filter za delce. Skupna dolžina med 5 in 6 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | [7 empty] | E
CP | P | #958330 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVEMA FILTROMA (ZRAČNI + ZA DELCE) 0,2µm+0,5µm kat.št. 011-CS-52 ICU Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001902 | 1 |  | 011-CS-52 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001903 | IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA |  |  |  | 1900 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premer vbodne igle največ 2,2 mm. Polnitveni volumen med 0,15 in 0,20 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti in ne sme imeti filtra. BK ne sme imeti zamaška. Skupna dolžina med 3 in 4 cm. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD. BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | [7 empty] | E
CP | P | #958726 | IGLA VBODNA CLAVE TANKA BREZ FILTRA kat.št. 011-CS-53 ICU Medical |  |  |  | 1900 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001903 | 1 |  | 011-CS-53 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001904 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,50 in 0,55 ml. Igla mora imeti pritrjen BK, ki se ga ne da odstraniti, BK ne sme imeti zamaška. Imeti mora antibakterijski zračni filter 0,22 µm, ki se lahko po potrebi pokrije s pokrovom. Skupna dolžina med 8,5 in 9 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji s faktorjem vpliva vsaj 1 in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%. BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. | [7 empty] | E
CP | P | #460919 | IGLA VBODNA (VENTED) Z ZRAČNIM FILTROM 1x100 kat.št. MFX2250EV Carefusion |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001904 | 1 |  | MFX2250EV | Carefusion | [5 empty] | E
CP | P | #958725 | IGLA VBODNA CLAVE Z ZRAČNIM FILTROM kat.št. 011-CS-10B ICU Medical |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001904 | 1 |  | 011-CS-10B | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001905 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVOJNIM ZRAČNIM FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Premer vbodne igle največ 6 mm. Polnitveni volumen med 0,25 in 0,30 ml. Igla mora imeti pritrjen BK , ki se ga ne da odstraniti. Imeti mora dva zračna filtra, vsakega 0,22 m, ki ne smeta imeti pokrova. Vbodna igla mora imeti dvojno odzračevanje v liniji vleka tekočine. Imeti mora obliko, ki preprečuje odspajanje od stekleničke. Konica vbodne igle mora biti zaščitena s plastičnim pokrovčkom. Skupna dolžina med 6,5 in 7 cm. Vbodna igla mora biti brez Di(2 ethylhexil)phtalhata in PVC. Zahteva se neodvisna študija, objavljena v indeksirani strokovni publikaciji in mora dokazovati, da se po vsaki uporabi BK zmanjšuje kontaminacija okolja pri delu z neoplastičnimi učinkovinami za vsaj 8%.BK in vsi artikli, ki vsebujejo konekt morajo omogočati 72 urno uporabo (izjava proizvajalca) tudi, če se preko njih točijo protitumorne učinkovine. Vbodna igla mora imeti klasifikacijo CSTD, ki je definirana kot zaprti sistem za prenos zdravil BK naj omogoča možnost barvnega kodiranja s pomočjo barvnih obročkov. | [7 empty] | E
CP | P | #960366 | IGLA VBODNA CLAVE Z DVOJNIM ZRAČNIM FILTROM IN OBJEMKO ZA VIALO kat.št. 011-CH-70 ICU Medical |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001905 | 1 |  | 011-CH-70 | ICU Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N001906 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | igla seldingerjeva dolžine 70mm, 18G z ali brez mandrena. Dovoljeno odstopanje v dolžini +/- 5 mm | [7 empty] | E
CP | P | #052064 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM kat.št. 1118110 Angiokard |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001906 | 1 |  | 1118110 | Angiokard | [5 empty] | E
CP | P | #460872 | IGLA SELDINGERJEVA 18G 70MM kat.št. K6/1 Kimal |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001906 | 1 |  | K6/1 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001907 | IGLA SELDINGERJEVA 19G 70MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | igla seldingerjeva dolžine 70mm, 19G x 7cm, z ali brez mandrena. | [7 empty] | E
CP | P | #460873 | IGLA SELDINGERJEVA 19G 70MM kat.št. K6/54 Kimal |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001907 | 1 |  | K6/54 | Kimal | [5 empty] | E
CP | N | #N001908 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x90MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahko tudi igla spinalna velikosti 19G, dolžine 90mm | [7 empty] | E
CP | P | #957844 | IGLA SPINALNA 20G 0,9x90MM kat.št. 405253 Becton Dickinson |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001908 | 1 |  | 405253 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001909 | IGLA SPINALNA 19G 0,9x90MM |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460874 | IGLA SPINALNA QTP 19G 1,1x90MM BEŽ kat.št. 405250 Becton Dickinson |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001909 | 1 |  | 405250 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N001910 | IGLA PUNKCIJSKA 19G 1,0x100MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | odstopanje v dolžini +/-5mm | [7 empty] | E
CP | P | #462135 | IGLA PUNKCIJSKA 19G 1,0x100MM ECOJEKT kat.št. E1910 HS (sc=10kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001910 | 1 |  | E1910 | HS | [5 empty] | E
CP | N | #N001912 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 200MM MCA - U 18/20 (MAGNUM BARD PIŠTOLA) ster. |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953293 | IGLA ZA BIOPSIJO 18G 200MM MCA - U 18/20 (MAGNUM BARD PIŠTOLA) ster. kat.št. MN1820 Bard |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001912 | 1 |  | MN1820 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002584 | IGLA ZA INSULINSKI PERESNIK 30G 5MM |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Varna, brez odstopanja v dolžini, po uporabi ni več možen stik z iglo. | [7 empty] | E
CP | P | #962109 | IGLA VARNA ZA INSULINSKE PERESNIKE 0,3x5MM 30G kat.št. 329525 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002584 | 1 |  | 329525 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N002716 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 19Gx19MM |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 19G x 19mm, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #055485 | IGLA GRIPPER 19G 19MM kat.št. LH0033 Bard |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002716 | 1 |  | LH0033 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002717 | IGLA ZA ZBADANJE PODKOŽNEGA VENSKEGA PREKATA (PORT) 22Gx19MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 22G x 19mm, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #050403 | IGLA GRIPPER 22G 19MM kat.št. LH0029 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002717 | 1 |  | LH0029 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N002718 | IGLA INJEKCIJSKA 0,3x13MM |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #013541 | IGLA LUER 0,3x13MM kat.št. 30400 Becton Dickinson |  |  |  | 4000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002718 | 1 |  | 30400 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #460969 | IGLA INJEKCIJSKA 0,3x12MM 30G kat.št. CH30012 Chirana (a´100) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002718 | 1 |  | CH30012 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002719 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x13MM |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460970 | IGLA INJEKCIJSKA 0,4x12MM kat.št. CH27012 Chirana (a´100) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002719 | 1 |  | CH27012 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002720 | IGLA INJEKCIJSKA 0,45x16MM |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, ni dopuščenega odstopanja v dolžini ali debelini, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #959557 | IGLA LUER 0,45x16MM kat.št. CH26058 Chirana |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002720 | 1 |  | CH26058 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002721 | IGLA INJEKCIJSKA 0,5x19MM |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #052307 | IGLA LUER 0,5x19MM kat.št. CH25045 Chirana |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002721 | 1 |  | CH25045 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #462126 | IGLA LUER INJEKCIJSKA 0,5x19MM 25G × 5/8" kat.št. NN0516 JZMA (zav=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002721 | 1 |  | NN0516 | JZMA | [5 empty] | E
CP | N | #N002722 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM |  |  |  | 40000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460971 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 23G 0,6x25MM MODRA kat.št. 300800 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 40000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002722 | 1 |  | 300800 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #462127 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM kat.št. CH23100 Chirana (sc=100kos) |  |  |  | 40000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002722 | 1 |  | CH23100 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #963832 | IGLA INJEKCIJSKA 0,6x25MM kat.št. NN0625 Micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 40000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002722 | 1 |  | NN0625 | Micsafe | [5 empty] | E
CP | N | #N002723 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x38MM |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460972 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x38MM kat.št. NN0738 JZMA (a´100) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002723 | 1 |  | NN0738 | JZMA | [5 empty] | E
CP | N | #N002724 | IGLA INJEKCIJSKA 0,7x50MM |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #022830 | IGLA LUER 0,7x50MM kat.št. CH22200 Chirana |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002724 | 1 |  | CH22200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002725 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x38MM |  |  |  | 6500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460973 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x38MM ZELENA kat.št. 1310321 Vogt Medical (a´100) |  |  |  | 6500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002725 | 1 |  | 1310321 | Vogt Medical | [5 empty] | E
CP | P | #460979 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x40MM kat.št. CH21112 Chirana (a´100) |  |  |  | 6500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002725 | 1 |  | CH21112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #462128 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE0,8x40MM ZELENA kat.št. 304432 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 6500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002725 | 1 |  | 304432 | BD | [5 empty] | E
CP | P | #957476 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8 x 38MM kat.št. NN0838 JZMA (sc=100kos) |  |  |  | 6500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002725 | 1 |  | NN0838 | JZMA | [5 empty] | E
CP | N | #N002726 | IGLA LUER 0,8 x 40G |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, brez odstopanja v dolžini, visoka ehogenost konice za tenkoigelno biopsijo | [7 empty] | E
CP | P | #460974 | IGLA LUER MICROLANCE 21G (izotopi) 0,8x40MM ZELENA kat.št. 304432 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002726 | 1 |  | 304432 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #956975 | IGLA LUER 0,8 x 40G kat.št. NN-2138R Terumo |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002726 | 1 |  | NN-2138R | Terumo | [5 empty] | E
CP | N | #N002727 | IGLA INJEKCIJSKA 0,8x50MM |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #025003 | IGLA LUER 0,8x50MM kat.št. CH21200 Chirana |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002727 | 1 |  | CH21200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #460975 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 21G 0,8x50MM ZELENA kat.št. 301155 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002727 | 1 |  | 301155 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N002728 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x38MM |  |  |  | 11000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460976 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x38MM kat.št. NN0938 JZMA (a´100) |  |  |  | 11000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002728 | 1 |  | NN0938 | JZMA | [5 empty] | E
CP | P | #462485 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x40MM 20G Microlance rumena kat.št. 301300 Becton Dickinson (sc=100kos) |  |  |  | 11000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002728 | 1 |  | 301300 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N002729 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x50MM |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/-2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #460977 | IGLA INJEKCIJSKA 0,9x50MM kat.št. CH20200 Chirana (a´100) |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002729 | 1 |  | CH20200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002730 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x38MM |  |  |  | 1800 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #026689 | IGLA LUER 1,1x40MM kat.št. CH19112 Chirana |  |  |  | 1800 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002730 | 1 |  | CH19112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002731 | IGLA INJEKCIJSKA 1,1x50MM |  |  |  | 2500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #025011 | IGLA LUER 1,1x50MM kat.št. CH19200 Chirana |  |  |  | 2500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002731 | 1 |  | CH19200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002732 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x38MM |  |  |  | 55000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #027472 | IGLA LUER 1,2x40MM kat.št. CH18112SB Chirana |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002732 | 1 |  | CH18112SB | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #460978 | IGLA INJEKCIJSKA MICROLANCE 18G 1,2x40MM ROZA kat.št. 304622 Becton Dickinson (a´100) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002732 | 1 |  | 304622 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | P | #963797 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x38MM kat.št. NN1238 Micsafe (sc=100kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002732 | 1 |  | NN1238 | Micsafe | [5 empty] | E
CP | N | #N002733 | IGLA INJEKCIJSKA 1,2x50MM |  |  |  | 150000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Luer nastavek, odstopanje v dolžini +/- 2mm, sterilna | [7 empty] | E
CP | P | #956322 | IGLA LUER 1,2x50MM kat.št. CH18200 Chirana |  |  |  | 150000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002733 | 1 |  | CH18200 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N002735 | IGLA BIOPSIJSKA KOSTNI MOZEG 8Gx100MM |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna igla. Lahko enakovredno biopsijsko iglo za kostni mozeg dimenzije 8 G x 101 mm. Lahko Iglo biopsijsko za kostni mozeg 8Gx101,6mm | [7 empty] | E
CP | P | #055801 | IGLA ZA BIOPSIJO KOSTNEGA MOZGA 8Gx100MM kat.št. VVJT0810 Vigeo |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002735 | 1 |  | VVJT0810 | Vigeo | [5 empty] | E
CP | P | #462487 | IGLA BIOPSIJSKA KOSTNI MOZEG 8Gx100MM kat.št. TRAPJ0810 HS (sc=10kos) |  |  |  | 80 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002735 | 1 |  | TRAPJ0810 | HS | [5 empty] | E
CP | N | #N002737 | IGLA PUNKCIJSKA 1,2x100MM |  |  |  | 400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | sterilna igla,dopustno odstopanje +/- 10 mm. | [7 empty] | E
CP | P | #957014 | IGLA ZA PUNKCIJO 1,2x100MM kat.št. CH18400 Chirana |  |  |  | 400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002737 | 1 |  | CH18400 | Chirana | [5 empty] | E
CP | N | #N003858 | ADAPTER PUNKCIJSKI ZA rektalno UZ sondo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Punkcijski adapter za biplanarno rektalno sondo, ki je pakiran v posameznih sterilnih ovojih. Je kompatibilen z obstoječo biplanarno rektalno UZ sondo CC41R. Izdelan iz umetne mase s kovinskim delom, kjer je igelni kanal. | [7 empty] | E
CP | P | #962437 | ADAPTER PUNKCIJSKI ZA BIPLANARNO REKTALNO SONDO kat.št. EZU-PA5V Hitachi |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003858 | 1 |  | EZU-PA5V | Hitachi | [5 empty] | E
CP | N | #N008433 | IGLA GRIPPER 19Gx19MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #461922 | IGLA GRIPPER PowerLoc Max 19Gx19MM kat.št. 84446001 Bard (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008433 | 1 |  | 84446001 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #462136 | IGLA GRIPPER 19Gx20MM PPS CT kat.št. 802011 Vygon (sc=12kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008433 | 1 |  | 802011 | Vygon | [5 empty] | E
CP | P | #962252 | IGLA GRIPPER PLUS POWER P.A.C. ZA CT 19G 19MM kat.št. 21-3468-24 Deltec |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008433 | 1 |  | 21-3468-24 | Deltec | [5 empty] | E
CP | N | #N008434 | IGLA GRIPPER 19Gx25MM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Odstopanje v dolžini +/- 2mm | [7 empty] | E
CP | P | #461923 | IGLA GRIPPER PowerLoc Max 19Gx25MM kat.št. 84446002 Bard (sc=20kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008434 | 1 |  | 84446002 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #462137 | IGLA GRIPPER 19Gx25MM PPS CT kat.št. 802511 Vygon (sc=12kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008434 | 1 |  | 802511 | Vygon | [5 empty] | E
CP | P | #962251 | IGLA GRIPPER PLUS POWER P.A.C. ZA CT 19G 25MM kat.št. 21-3469-24 Deltec |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008434 | 1 |  | 21-3469-24 | Deltec | [5 empty] | E
CP | N | #N008435 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8MMx40MM |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Brez odstopanja v dolžini | [7 empty] | E
CP | P | #461924 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8MMx40MM kat.št. CH15112 Chirana (sc=100kos) (Ortopedija) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008435 | 1 |  | CH15112 | Chirana | [5 empty] | E
CP | P | #962439 | IGLA INJEKCIJSKA 1,8x40MM G15 kat.št. 3069 Tik (sc=100kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008435 | 1 |  | 3069 | Tik | [5 empty] | E
CP | N | #N008436 | IGLA SPINALNA 22G LANCET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo velikosti 18G | [7 empty] | E
CP | P | #052260 | IGLA SPINALNA 22G LANCET POINT kat.št. 100/496/022 Portex Smiths Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008436 | 1 |  | 100/496/022 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008437 | IGLA SPINALNA 24G LANCET |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #953128 | IGLA SPINALNA 24G LANCET POINT kat.št. 100/496/024 Portex Smiths Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008437 | 1 |  | 100/496/024 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008438 | IGLA SPINALNA 27G LANCET |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #955543 | IGLA SPINALNA 27G LANCET POINT kat.št. 100/496/027 Portex Smiths Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008438 | 1 |  | 100/496/027 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008439 | IGLA SPINALNA 24G PENCIL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #954506 | IGLA SPINALNA 24G PENCIL POINT kat.št. 100/496/124 Portex Smiths Medical |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008439 | 1 |  | 100/496/124 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008440 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #954504 | IGLA SPINALNA 26G PENCIL POINT kat.št. 100/496/126 Portex Smiths Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008440 | 1 |  | 100/496/126 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008441 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spinalna igla z lancent point konico, barvno označena, z uvajalno iglo 20G | [7 empty] | E
CP | P | #954503 | IGLA SPINALNA 27G PENCIL POINT kat.št. 100/496/127 Portex Smiths Medical |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008441 | 1 |  | 100/496/127 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008442 | KANILA ARTERIJSKA 20G |  |  |  | 900 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | z vstavljeno vidno oznako na napravi za vklop in izklop, 20G | [7 empty] | E
CP | P | #055385 | KANILA ARTERIALNA 20G kat.št. 682245 Becton Dickinson |  |  |  | 900 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008442 | 1 |  | 682245 | Becton Dickinson | [5 empty] | E
CP | N | #N008443 | KATETER ARTERIJSKI FEMORALNI 18G |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | z vstavljeno vidno oznako na napravi za vklop in izklop, 18G | [7 empty] | E
CP | P | #956699 | KATETER ARTERIJSKI FEMORALNI 18G 90MM Secalon-T kat.št. 681000 MeritMedical |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008443 | 1 |  | 681000 | MeritMedical | [5 empty] | E
CP | N | #N008523 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA 25x0,41MM 27G |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - omogočati morajo zajem EMG med injekcijo botulina - konica iz nerjavečega jekla - omogočati morajo priklop "luer-lock", kot tudi "Slip tip" brizg - dolžina kabla 80mm - 100mm - priključek mora biti 1,5mm ženski "touchproof" konektor | [7 empty] | E
CP | P | #963633 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA Bo-ject 25x0,41MM 27G kat.št. 9013S0432 Natus Medical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008523 | 1 |  | 9013S0432 | Natus Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008524 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA 50x0,51MM 25G |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - omogočati morajo zajem EMG med injekcijo botulina - konica iz nerjavečega jekla - omogočati morajo priklop "luer-lock", kot tudi "Slip tip" brizg - dolžina kabla 80mm - 100mm - priključek mora biti 1,5mm ženski "touchproof" konektor Lahko igelno el | [7 empty] | E
CP | P | #963634 | ELEKTRODA IGELNA ZA APLIKACIJO BUTOLINA Bo-ject 50x0,51MM 25G kat.št. 9013S0452 Natus Medical (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008524 | 1 |  | 9013S0452 | Natus Medical | [5 empty] | E