## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3041
RS | Šifra | #1459-1
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskopski mat.-ostalo
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2022-08-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002592 | KLIP APLIKATOR ENDOSKOPSKI Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA LAPARASKOPSKO FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 6 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument naj bo sterilno pakiran, primeren za laparoskopsko fiksacijo mrežic. Polnilo naj ima 25 resorbtivnih fiksatorjev - strapov iz PDS- in kopolimerov glikolida in laktida. Strapi naj bodo z nizkim zunanjim profilom in dvema točkama oprijema ter omogočeno aplikacijo pod kotom do 45 stopinj, tudi za mrežice z velikmi porami. Pakiranje: škatla je 6kos. | [7 empty] | E
CP | P | #962117 | KLIP APLIKATOR ENDOSKOPSKI Z RESORBTIVNIMI KLIPI kat.št. STRAP25 Ethicon (sc=6kom) |  |  |  | 6 | SC | 1 | [9 empty] | #N002592 | 1 |  | STRAP25 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005641 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitne hlačke za endoskopijo so namenjene za enkratno uporabo pri pregledih črevesja (endoskopija, kolonoskopija, rektoskopija). Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #300862 | HLAČKE ZA ENDOSKOPIJO kat.št. 712B/U Dach |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005641 | 1 |  | 712B/U | Dach | [5 empty] | E
CP | N | #N005642 | MREŽICA PROLENE 3D PATCH |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čep in mrežica za hernijo, iz monofilamentnega polipropilena, srednje velikosti. Monofilamentni polipropilen omogoča dobro zaraščanje tkiva, notranji listi pomagajo ohranjati obliko in preprečujejo kolaps; dvoplastni čep, omogoča različno postavitev čepa ter fiksacijo čepa in mrežice posebej kar preprečuje migracijo čepa. Sterilno pakirano. | [7 empty] | E
CP | P | #462285 | MREŽICA S ČEPOM ZA KILO Perfix Plug 3,3cmx3,9cm kat.št. .0112760 Bard (sc=2kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005642 | 1 |  | .0112760 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #955124 | MREŽICA PROLENE 3D PATCH kat.št. 3DPM Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005642 | 1 |  | 3DPM | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005643 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 6x12CM |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona za laparoskopsko/klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7 mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika, dimenzije 6x12cm 1sc=3kom Lahko mrežica velikosti 6 x 11 cm | [7 empty] | E
CP | P | #961486 | MREŽICA ULTRAPRO ADV kompozitna 6x11cm kat.št. UPA3612 Ethilon (1sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005643 | 1 |  | UPA3612 | Ethilon | [5 empty] | E
CP | N | #N005644 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 7,6x15CM |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica iz polipropilena in resorbtivnega poliglekaprona za laparoskopsko/klasično tehniko, možnost rezanja mrežice, velikost por 2,7 mm, fleksibilnost mrežice 2:1, pore v obliki 6-kotnika, dimenzije 7,6x15cm 1sc=3kom | [7 empty] | E
CP | P | #462286 | MREŽICA ULTRAPRO ADVANCED 7,5x15CM Lahka mrežica za kilo Soft Mesh kat.št. .0117009 Bard (sc=3kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005644 | 1 |  | .0117009 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #961487 | MREŽICA ULTRAPRO ADV kompozitna 7,6x15cm kat.št. UPA37615 Ethilon (1sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005644 | 1 |  | UPA37615 | Ethilon | [5 empty] | E
CP | N | #N005652 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžine 54mm, premera 18mm |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop dolžine 54mm, premera 18mm. Lahko tudi ustrezen raven proktoskop dolžine 54mm, ki je lahko daljši (max. 70mm), zunanji premer pa lahko odstopa za +/-1mm. | [7 empty] | E
CP | P | #956130 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:54mm premer:18mm kat.št. A.4019 SapiMed |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005652 | 1 |  | A.4019 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005653 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžine 65mm, premera 23mm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Raven proktoskop dolžine 65mm, premera 23mm. Lahko tudi ustrezen raven proktoskop dolžine 65mm, ki je lahko daljši (max. 80mm), zunanji premer pa lahko odstopa za +/-1mm. | [7 empty] | E
CP | P | #956132 | PROKTOSKOP - RAVEN dolžina:65mm premer:23mm kat.št. A.4024 SapiMed |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005653 | 1 |  | A.4024 | SapiMed | [5 empty] | E
CP | N | #N005654 | SVIT-POST-PAK EMB.KARTON |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Škatla za pošiljanje vzorcev po pošti, skupaj s pripadajočo dokumentacijo, brez epruvet. Kapaciteta škatle max. 4 vzorci. | [7 empty] | E
CP | P | #958051 | SVIT-POST-PAK EMBALAŽA KARTON kat.št. 9.01.1.1 Burnik |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005654 | 1 |  | 9.01.1.1 | Burnik | [5 empty] | E
CP | N | #N005655 | SVIT-POST-PAK EPRUVETA |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zaščitna epruveta z navojnim zamaškom, za pošiljanje vzorcev. Dimenzije epruvete: ? 30 × 115 mm, 50 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #958298 | SVIT-POST-PAK EPRUVETA 30x115mm PP kat.št. 9.02.1.5 Burnik (a´100kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005655 | 1 |  | 9.02.1.5 | Burnik | [5 empty] | E
CP | N | #N005656 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar brez rezila, debelina 12mm, dolžina 100mm, sterilen. Prozoren trokar za boljšo vidljivost, zareze na kanili v obliki ribje kosti za boljšo stabilnost v trebušni steni, brez noža - s plastičnimi separatorji za večjo varnost. Omogoča izmenjavo endoskopskih inštrumentov od 5mm do 12mm brez izgube plina. | [7 empty] | E
CP | P | #462287 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM LAPORT-MU Trocar kat.št. N21-1210 Sejong Medical (sc=10kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005656 | 1 |  | N21-1210 | Sejong Medical | [5 empty] | E
CP | P | #814397 | TROKAR ENDOSKOPSKI 12MM kat.št. 405912 Teleflex Medical - Weck |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005656 | 1 |  | 405912 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | N | #N005657 | MREŽICA - ČEP ULTRAPRO MEDIUM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebej oblikovana mrežica s čepom, delno resorbtivna. Makroporna polipropilenska mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze, za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm, dimenzije 6,4x6,4cm | [7 empty] | E
CP | P | #957373 | ČEP ULTRAPRO MEDIUM kat.št. UPPM6 Ethicon (sc=6kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005657 | 1 |  | UPPM6 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005658 | MREŽICA - ČEP ULTRAPRO SMALL |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Posebej oblikovana mrežica s čepom, delno resorbtivna. Makroporna polipropilenska mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze, za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm, dimenzije 4,3x4,3cm | [7 empty] | E
CP | P | #957513 | ČEP ULTRAPRO SMALL kat.št. UPPS6 Ethicon (sc=6kom) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005658 | 1 |  | UPPS6 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005659 | ENDO KLIP APLIKATOR Z RESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen endo inštrument za enkratno uporabo, z resorbtivnimi klipi iz polilaktida z atravmatsko konico, za fiksacijo mrežic za kilo. 15 | [7 empty] | E
CP | P | #961346 | ENDO KLIP SORBAFIX 15 kat.št. 0113115 Bard |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005659 | 1 |  | 113115 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005660 | ENDO KLIP APLIKATOR Z NERESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen endo inštrument za enkratno uporabo, z neresorbtivnimi klipi iz nerjavečega jekla in pokriti s kapico iz polietraerketona, za fiksacijo mrežic za kilo. Varno za uporabo. 15 | [7 empty] | E
CP | P | #461552 | ENDO KLIP APLIKATOR Z NERESORBTIVNIMI KLIPI ZA FIKSACIJO MREŽIC CapSure kat.št. .0113215 Bard (sc=5kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005660 | 1 |  | .0113215 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #962651 | ENDO KLIP PERMAFIX 15 kat.št. 0113119 Bard |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005660 | 1 |  | 113119 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005661 | TROKAR OPTIČNI |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trokar z ostro prozorno konico brez noža – s separatorji za razmikanje tkiva, s srajčko z ventilom za insuflacijo in s protizdrsnimi obročki na zunanji površin – oblika ribje kosti za boljšo stabilnost v steni, z univerzalnimi tesnili za inštrumente premera 5-15mm, globine 100mm, debeline 15mm, sterilno pakiranje, za enkratno uporabo, B15LT ali enakovredno | [7 empty] | E
CP | P | #050370 | TROKAR OPTIČNI ENDOPATH XCEL kat.št. B15LT Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery (sc=6kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005661 | 1 |  | B15LT | Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery | [5 empty] | E
CP | N | #N005662 | RETRAKTOR ENDO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopski retraktor, premera 10mm, dolžine 31 cm. Konico je mogoče razpreti v troprsto, do največ 85mm širine. Širina prsta znaša 8mm, pri čemer je centralni dolžine 70mm. Sterilno pakirano, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #814177 | ENDO RETRACT kat.št. 176613 Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005662 | 1 |  | 176613 | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005664 | VREČKA ENDO 10MM |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna ENDO VREČKA za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev (npr.appendixa,žolčnika,ovarijev…).Delavna dolžina plastičnega šafta znaša 34.5cm +/- 1cm, debelina pa 10mm. Kakovostna,močna poliuretanska vrečka se razpira s pomočjo kovinskega obročka,ostaja odprta in ne zdrsne med insercijo vzorcev vanjo.Je nepropustna za delce > 25nm, kar zmanjša možnost okužbe. Enostavno rokovanje. Kapaciteta vrečke 220ml. Lahko vrečka 225ml | [7 empty] | E
CP | P | #462288 | VREČKA ENDO 10MM Retrieval Bag Small Detachable 260ml kat.št. EJ023SU Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005664 | 1 |  | EJ023SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #957874 | VREČKA ENDO CATCH Gold 10MM Specimen Pouch kat.št. 173050G Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005664 | 1 |  | 173050G | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005665 | INŠTRUMENT EDNO Z VATIRANO KONICO ZA PREPARACIJO |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endokopski inštrument z okroglo, fiksno, vatirano konico, premera 10mm. Celotna dolžina inštrumenta:40,5cm. Za topo preparacijo pri endoskopskih posegih. Sterilno pakiranje (3 inštrumenti v paketku, 12 paketkov v eni sc), za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #051609 | INŠTRUMENT ENDOPATH vatirani kat.št. BCD10 Ethicon |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005665 | 1 |  | BCD10 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005666 | VREČKA ENDO 15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna ENDO VREČKA za varno odstranitev intraoperativnih vzorcev (npr.appendixa,žolčnika,ovarijev…).Delavna dolžina plastičnega šafta znaša 34.5cm +/- 1cm, debelina pa 15mm. Kakovostna,močna poliuretanska vrečka se razpira s pomočjo kovinskega obročka,ostaja odprta in ne zdrsne med insercijo vzorcev vanjo.Je nepropustna za delce > 25nm, kar zmanjša možnost okužbe. Enostavno rokovanje. Minimalna kapaciteta vrečke 1000ml. | [7 empty] | E
CP | P | #462289 | VREČKA ENDO 15MM Retrieval Bag Large Detachable 720ml kat.št. EJ024SU Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005666 | 1 |  | EJ024SU | Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #953974 | VREČKA ENDO CATCH II 15MM Specimen Pouch kat.št. 173049 Covidien (sc=3kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005666 | 1 |  | 173049 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005667 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 12mm-15mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakiran komplet: trokar za enkratno uporabo, samoregulacijsko tesnilo (12mm-15mm) in tesnilo za uporabo 5mm endo-inštrumentov. Na piramidasto oblikovano konica trokarja je nameščen ščit, ki zmanjšuje možnost poškodb notranjih struktur, pri uvajanju trokarja v trebušno ali prsno votlino.Dolžina trokarja je 100mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461553 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 15mm 100mm Versaport kat.št. NONB15STF Covidien - Medtronic (sc=6kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | NONB15STF | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #462290 | TROKAR ENDOSKOPSKI S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 15mm XCEL® Trokar kat.št. B15LT Ethicon Endo Surgery LLC (sc=6kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | B15LT | Ethicon Endo Surgery LLC | [5 empty] | E
CP | P | #953975 | TROKAR ENDOSKOPSKI VERSAPORT PLUS RPF S SAMOREGULACIJSKIM TESNILOM 12mm-15mm kat.št. 179078PF Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005667 | 1 |  | 179078PF | Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005668 | ŠIV ENDOSKOPSKI 4-0 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški šiv, pleten, vijoličen, debelina 4-0, dolžina 20 cm, igla: ST-4, 19mm. Pleten poliglaktin 910, prevlečen s poliglaktinom 370 ter kalcijevim stearatom. Natezna trdnost je min. 75% po 14 dneh, 50% po 21 dneh ter 25% po 28 dneh. Material se popolnoma resorbira v času 56 do 70 dni. | [7 empty] | E
CP | P | #050882 | ŠIV ENDOSKOPSKI ENDOLOOP (36) kat.št. MIC103H Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005668 | 1 |  | MIC103H | Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery | [5 empty] | E
CP | N | #N005669 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen kateter za holangiografijo močno olajša slikanje žolčnika,jeter in žolčnih vodov.Kateter je tanek, iz nerjavečega jekla, minimalne delovne dolžine 23cm, z ukrivljeno konico za preciznejšo nastavitev in fiksacijo na ciljnem tkivu. Debelina katetra je 4F in se ga lahko vstavi preko 5mm trokarja. Zaradi svoje majhnosti je idealen za uporabo pri laparaskopiji in drugih minimalno invazivnih postopkih,kjer je dostopnost bistvenega pomena. Kateter kompatibilen z obstoječim inštrumentom - prijemalko Storz 28387CH. | [7 empty] | E
CP | P | #953803 | KATETER ZA ENDOCHOLANGIOGRAFIJO kat.št. LAP-13 Ranfac |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005669 | 1 |  | LAP-13 | Ranfac | [5 empty] | E
CP | N | #N005670 | LIGA CLIP LT100 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti S. Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LX105,LX107,LX110,LX130), 1sc=36 kom. | [7 empty] | E
CP | P | #013617 | LIGACLIP EXTRA LT100 (36) kat.št. LT100 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005670 | 1 |  | LT100 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #462291 | LIGA CLIP LT100 kat.št. PL565T Aesculap (4klipi v saržerju, 180klipov v sc) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005670 | 1 |  | PL565T | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005671 | LIGA CLIP LT200 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LX205,LX207,LX210,LX230), 1sc=36 kom. | [7 empty] | E
CP | P | #044920 | LIGACLIP EXTRA LT200 (36) kat.št. LT200 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005671 | 1 |  | LT200 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #462292 | LIGA CLIP LT200 kat.št. PL567T Aesculap (4klipi v saržerju, 180klipov v sc) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005671 | 1 |  | PL567T | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005672 | LIGA CLIP LT300 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M/L.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LC307,LC310,LC320), 1sc=18 kom. | [7 empty] | E
CP | P | #044610 | LIGACLIP EXTRA LT300 (18) kat.št. LT300 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005672 | 1 |  | LT300 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #462293 | LIGA CLIP LT300 kat.št. PL568T Aesculap (4klipi v saržerju, 120klipov v sc) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005672 | 1 |  | PL568T | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005673 | LIGA CLIP LT400 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti L. Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem (LC407,LC410,LC420,LC430), 1sc=18 kom. | [7 empty] | E
CP | P | #051710 | LIGACLIP EXTRA LT400 (18) kat.št. LT400 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005673 | 1 |  | LT400 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #462294 | LIGA CLIP LT400 kat.št. PL561T Aesculap (4klipi v saržerju, 120klipov v sc) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005673 | 1 |  | PL561T | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005674 | LIGA CLIP TITANIUM VELIKOSTI M/L |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klipi za ligiranje žil in ostalih tkivnih struktur. Sterilno pakirani, za enkratno uporabo, iz titaniuma, velikosti M/L.Kompatibilni z obstoječim LIGA-CLIP aplikatorjem 26173N STORZ, 1sc=16 kom. | [7 empty] | E
CP | P | #050546 | LIGA KLIP-TITAN STORZ kat.št. 30460AL Storz (sc=16kom) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005674 | 1 |  | 30460AL | Storz | [5 empty] | E
CP | P | #461624 | LIGA CLIP TITANIUM VELIKOSTI M/L V clip kat.št. 0301-06ML10 Grena Ltd (sc=15polnil, 1polnilo=10klipov) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005674 | 1 |  | 0301-06ML10 | Grena Ltd | [5 empty] | E
CP | N | #N005675 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA VENTRALNE KILE 30cmx30cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica za ventralne kile iz 3D pletenega monofilamentnega polyestra z večjimi porami (2,0mm x 2,4mm) na eni strani ter na drugi strani s kolagenskim filmom, ki lahko pride v stik z črevesjem. Sterilna, dimenzije 30cm x 30cm. | [7 empty] | E
CP | P | #461554 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA VENTRALNE KILE 30cmx20cm Parietex kat.št. PCO3020FX Covidien - Medtronic (sc=1kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005675 | 1 |  | PCO3020FX | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #954981 | MREŽICA KOMPOZITNA ZA VENTRALNE KILE Parietex™ Optimized Composite (PCOx) 30cmx30cm kat.št. KENDPCO9FX Covidien |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005675 | 1 |  | KENDPCO9FX | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005676 | MREŽICA KOMPOZITNA 10cmx15cm |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, ovalna, dimenzije 10x15cm | [7 empty] | E
CP | P | #461555 | MREŽICA KOMPOZITNA 10,2cmx15,2cm Ventralight ST kat.št. 5954460 Bard (sc=1kom) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005676 | 1 |  | 5954460 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #959975 | MREŽICA FLEKSIBILNA KOMPOZITNA PROCEED 10x15cm kat.št. PCDN1 Ethicon |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005676 | 1 |  | PCDN1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005677 | MREŽICA KOMPOZITNA 25cmx35,5cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 25x35cm | [7 empty] | E
CP | P | #461556 | MREŽICA KOMPOZITNA 28cmx37cm Parietex kat.št. PCO3728FX Covidien - Medtronic (sc=1kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005677 | 1 |  | PCO3728FX | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #958751 | MREŽICA FLEKSIBILNA KOMPOZITNA PROCEED 25x35,5cm kat.št. PCDW1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005677 | 1 |  | PCDW1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005678 | MREŽICA KOMPOZITNA 30,5cmx30,5cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 30,5x30,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #958750 | MREŽICA FLEKSIBILNA KOMPOZITNA PROCEED 30,5x30,5cm kat.št. PCDL1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005678 | 1 |  | PCDL1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005679 | MREŽICA KOMPOZITNA 26cmx34cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 26x34cm (koda PCDT1) | [7 empty] | E
CP | P | #957833 | MREŽICA FLEKSIBILNA KOMPOZITNA PROCEED 26x34cm kat.št. PCDT1 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005679 | 1 |  | PCDT1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005680 | MREŽICA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA 15cmx15cm |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna, neresorbilna, monofilamentna, polipropilenska mrežica indicirana pri operacijah abdominalnih kilnih defektov in ostalih defektov fascije. Dimenzije 15x15cm, možnost rezanja in oblikovanja. | [7 empty] | E
CP | P | #461557 | MREŽICA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA 15cmx15cm 2D kat.št. 413515 Microval (sc=1kom) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N005680 | 1 |  | 413515 | Microval | [5 empty] | E
CP | P | #462295 | MREŽICA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA 15cmx15cm Prolene Mesh kat.št. PMM1 Ethicon LLC |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N005680 | 1 |  | PMM1 | Ethicon LLC | [5 empty] | E
CP | P | #954339 | MREŽICA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA PROLENE 15x15cm kat.št. PMH Ethicon |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N005680 | 1 |  | PMH | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005681 | MREŽICA OBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA VELIKA 6,1x13,1cm |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna mrežica, oblikovana, neresorbilna, monofilamentna polipropilenska, dimenzije:6,1x13,1cm.Zaradi posebenega načina pletenja mrežica ohrani mehke robove ob morebitnem preoblikovanju oz. razrezu na željeno dimenzijo. Obenem pa s svojo čvrsto strukturo nudi uporabniku optimalno rokovanje in enostavno aplikacijo. Način prepletenosti mreže in ustreznih filamentov nudi uporabniku čvrstost pri rokovanju in s tem enostavno aplikacijo. 1sc=3kom Lahko mrežica dimenzije 6 cm x 13,7 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461558 | MREŽICA OBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA VELIKA 6,1x13,7cm Preshape kat.št. .0113700 Bard (sc=3kom) |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N005681 | 1 |  | .0113700 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #462296 | MREŽICA OBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA VELIKA 7,5x15cm kat.št. PPM1508X3 Covidien - Medtronic (sc=3kos) |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N005681 | 1 |  | PPM1508X3 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #954342 | MREŽICA oblikovana monofilamentna polipropilenska velika PROLENE 6,1x13,1cm kat.št. PMLK3 Ethicon (sc=3kom) |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N005681 | 1 |  | PMLK3 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005682 | MREŽICA OBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA MALA 4,6x10,2cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna mrežica, oblikovana, neresorbilna, monofilamentna polipropilenska, dimenzije:4,6x10,2cm.Zaradi posebenega načina pletenja mrežica ohrani mehke robove ob morebitnem preoblikovanju oz. razrezu na željeno dimenzijo. Obenem pa s svojo čvrsto strukturo nudi uporabniku optimalno rokovanje in enostavno aplikacijo. Način prepletenosti mreže in ustreznih filamentov nudi uporabniku čvrstost pri rokovanju in s tem enostavno aplikacijo. 1sc=3kom Lahko mrežica dimenzij 4,5 cm x 10 cm ali 5,5 cm x 10 cm | [7 empty] | E
CP | P | #461559 | MREŽICA OBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA MALA 4,5x10cm Preshape kat.št. .0112700 Bard (sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005682 | 1 |  | .0112700 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #954343 | MREŽICA oblikovana monofilamentna polipropilenska mala PROLENE 4,6x10,2cm kat.št. PMSK3 Ethicon (sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005682 | 1 |  | PMSK3 | Johnson&Johnson Ethicon Endo-Surgery | [5 empty] | E
CP | N | #N005683 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 15x20cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tanka, fleksibilna mrežica iz neresorbtivnega polipropilena, resorbtivnega polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za laparoskopsko oz.IPOM tehniko, možnost rezanja mrežice in direktnega kontakta s črevesjem, velikost por po resorbciji: 3,5mm vertikalno in 2,5mm horizontalno, dimenzije 15x20cm | [7 empty] | E
CP | P | #461560 | MREŽICA KOMPOZITNA OVALNE OBLIKE 15,2x20,3cm Ventralight ST kat.št. 5954680 Bard (sc=1kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005683 | 1 |  | 5954680 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #960025 | MREŽICA OVALNA PROCEED 15x20cm kat.št. PCDG1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005683 | 1 |  | PCDG1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005685 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem L |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, medium (velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 10cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 4,5x10cm | [7 empty] | E
CP | P | #055438 | MREŽICA PROLENE MESH L-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSL1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005685 | 1 |  | PHSL1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005686 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem M |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, medium (srednje velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 7,5cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 4,5x10cm | [7 empty] | E
CP | P | #055436 | MREŽICA PROLENE MESH M-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSM1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005686 | 1 |  | PHSM1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005687 | MREŽICA POLIPROPILENSKA ZA HERNIJE - tridelni sistem XL |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Prolenska mrežica - hernia sistem, XL (velika); 3 deli: spodnja mrežica premera 10cm; konekt premera 1,91cm, višine 1,27cm; zgornja mrežica 5,5x12,5cm | [7 empty] | E
CP | P | #055437 | MREŽICA PROLENE MESH XL-HERNIA SYSTEM kat.št. PHSE1 Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005687 | 1 |  | PHSE1 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005688 | MREŽICA DELNO RESORBTIVNA ZA HERNIJE - tridimenzionalna M |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-dimenzionalna mrežica (sistem 3 v 1) delno resorbtivna, monofilamentna iz polipropilena in poliglekaprona za anteriorno in posteriorno rekonstrukcijo kile, dimenzije: zgornji del 6x12cm, spodnji del 7,5cm 1sc=3kom | [7 empty] | E
CP | P | #956410 | MREŽICA ULTRAPRO M-HERNIA SYSTEM kat.št. UHSM Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005688 | 1 |  | UHSM | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005689 | MREŽICA DELNO RESORBTIVNA ZA HERNIJE - tridimenzionalna L |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-dimenzionalna mrežica (sistem 3 v 1) delno resorbtivna, monofilamentna iz polipropilena in poliglekaprona za anteriorno in posteriorno rekonstrukcijo kile, dimenzije: zgornji del 6x12cm, spodnji del 10cm 1sc=3kom | [7 empty] | E
CP | P | #956411 | MREŽICA ULTRAPRO L-HERNIA SYSTEM kat.št. UHSL Ethicon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005689 | 1 |  | UHSL | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005691 | NEURO PATCH |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetični nadomestek za duro iz finega mikroporoznega flisa pridobljenega iz visoko prečiščenega poliesteruretana. Fina, vlaknasta mikrostruktura podpira hitro infiltracijo celic vezivnega tkiva. Indicirano za kritje defekta dure mater v nevrokirurgiji. Sterilno pakiranje, 4 x 5 cm. | [7 empty] | E
CP | P | #052479 | NEURO-PATCH 45,4x5CM (a´2) kat.št. 1064045 B.Braun |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005691 | 1 |  | 1064045 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N005692 | POLNILA LIGA CLIP ENDO PL 569T |  |  |  | 16 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen seržer z osmimi endo klipi za endoskopsko aplikacijo. Velikost titanium sponk MEDIUM - LARGE. Kompatibilno z MULTIFIRE endo klip aplikatorjem AESCULAP (PL506R,PL508R). 1sc=12x8clips | [7 empty] | E
CP | P | #954797 | POLNILA LIGA CLIP ENDO kat.št. PL569T Aesculap (sc=12x8) |  |  |  | 16 | SC | 1 | [9 empty] | #N005692 | 1 |  | PL569T | Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005694 | POLNILA ZA PREMIUM LDS 15W |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno polnilo za enkratno uporabo za inštrument LDS * -2 (091410) iz nerjavečega jekla,za ligiranje žil in tkiva,s sponkami iz nerjavečega jekla. Eno polnilo vsebuje 15 parov sponk. Vsakič ko se inštrument aktivira, sta po dve sponki nameščeni približno 9,53mm narazen in nož v vložku preseka med obema sponkama. Polnilo ima optični kazalnik števila sponk. Pakiranje: 12 polnil v sc. V KOLIKOR POLNILA NISO KOMPATIBILNA Z OBSTOJEČIMI KOVINSKIMI INŠTRUMENTI, KI JIH NAROČNIK UPORABLJA, MORA PONUDNIK PONUDITI PO VSAJ DVA KOVINSKA INŠTRUMENTA. | [7 empty] | E
CP | P | #044997 | POLNILA ZA PREMIUM LDS*-2-15W kat.št. 090275 Tyco Healthcare |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005694 | 1 |  | 90275 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005697 | POLNILA ZA PREMIUM TA 90 4,8 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno polnilo modro, 90mm, za linearni spenjalnik iz nerjavečega jekla TA PREMIUM 90 (010470). Višina sponk 4.8mm, iz titaniuma, v dveh vrstah. Sponke se zapirajo v obliki črke B. V KOLIKOR POLNILA NISO KOMPATIBILNA Z OBSTOJEČIMI KOVINSKIMI INŠTRUMENTI, KI JIH NAROČNIK UPORABLJA, MORA PONUDNIK PONUDITI PO VSAJ DVA KOVINSKA INŠTRUMENTA. | [7 empty] | E
CP | P | #958322 | POLNILA ZA PREMIUM TA 90 4,8MM kat.št. 015485L Tyco Healthcare |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005697 | 1 |  | 015485L | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005699 | SPENJALNIK ROTIKULATOR 55 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ROTICULATOR 55 stapler ima v čeljusti razporejene titanium sponke v dveh vrstah. Višina sponk je 3,5mm. Inštrument ima možnost rotacije 320°, kar omogoča boljšo dostopnost do struktur.Posebna oblikovanost ročaja omogoča natančno postavitev čeljusti ter kontrolirano zajemanje tkiva. | [7 empty] | E
CP | P | #952975 | SPENJALNIK ROTIKULATOR 55 3,5 kat.št. 017612 Tyco Healthcare |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005699 | 1 |  | 17612 | Tyco Healthcare | [5 empty] | E
CP | N | #N005700 | SPENJALNIK CONTOUR |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | CONTOUR CURVED STAPLER s svojo edinstveno zakrivljeno glavo in obliko, preprečuje preobremenitve tkiva v čeljusti naprave. Nož se razteza do pritrdilnega zatiča, ki preprečuje zdrs tkiva izven staplerske linije. Zasnovano tako, da se premika pravokotno na rektum.Omogoča namestitev 40 mm rezalne linije v 30 mm prostoru, kar je idealno za težje dostopne ozke medenice, brez obstrukcije ročajev. Ergonomsko oblikovan inštrument omogoča enoročno rokovanje, z nastavljanjem in zapiranjem. Vsaka naprava se lahko v enem samem postopku sproži do šestkrat. Možnost menjave polnil. | [7 empty] | E
CP | P | #955815 | SPENJALNIK CONTOUR ukrivljeni linearni z nožem kat.št. CS40B Ethicon (sc=3kom) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005700 | 1 |  | CS40B | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005701 | SPENJALNIK KOŽNI |  |  |  | 1400 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kožni spenjalnik širok, za enkratno uporabo s polnili (napolnjen s 35 širokimi sponkami iz nerjavečega jekla), sterilen.Omogoča enostavno penetracijo tkiva, prozorno okno za boljšo vidljivost, funkcija za natančno pozicioniranje sponke, ostrejše sponke za manjšo poškodbo tkiva, visoke sponke za enostavnejšo in manj bolečo odstranitev. | [7 empty] | E
CP | P | #051811 | SPENJALNIK KOŽNI VISISTAN 35W kat.št. WK528235 Teleflex Medical - Weck (sc=6kom) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005701 | 1 |  | WK528235 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | P | #462297 | SPENJALNIK KOŽNI Advan 35 sponk kat.št. 783106 B.Braun Aesculap (sc=5kos) |  |  |  | 1400 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005701 | 1 |  | 783106 | B.Braun Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005702 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 25mm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 25 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo.Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #052395 | SPENJALNIK KROŽNI 25MM kat.št. EEA25 Covidien |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005702 | 1 |  | EEA25 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005703 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 33mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 33 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo. Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #018724 | SPENJALNIK KROŽNI 33MM kat.št. CDH33A Ethicon |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005703 | 1 |  | CDH33A | Ethicon | [5 empty] | E
CP | P | #461562 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 33mm cirkularni kat.št. EEA/33 Covidien - Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005703 | 1 |  | EEA/33 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | N | #N005704 | SPENJALNIK KROŽNI ukrivljen 28mm |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurški spenjalnik krožni, ukrivljen, premer glave 28 mm, za enkratno uporabo, za anastomoze konec-konec, konec stran in stran stran, s titanium sponkami v dveh izmenjujočih vrstah, glavico nizkega profila, ki omogoča lahko izvlečenje po sproženju,uporaba v endo. Višina sponk 4,8mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #052396 | SPENJALNIK KROŽNI 28MM kat.št. EEA28 Covidien |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005704 | 1 |  | EEA28 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005705 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | KIRURŠKI SPENJALNIK KROŽNI, PREMER GLAVE 33 MM, ZA ENKRATNO UPORABO, S TITANIUM SPONKAMI V DVEH IZMENJUJOČIH VRSTAH, GLAVICO NIZKEGA PROFILA, KI OMOGOČA LAHKO IZVLEČENJE PO SPROŽENJU. VIŠINA SPONK 3,5mm. Sterilno pakiran, za enkratno uporabo, v kompletu z analnim dilatatorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #039787 | SPENJALNIK ZA HEMOROIDE PROXIMATE kat.št. PPH03 Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005705 | 1 |  | PPH03 | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N005706 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje 39cm, diameter 5mm, sterilno pakirane, za enkratno uporabo. Kompatibilne z obstoječim SONICISION generatorjem - baterijo. Za intraoperativno uporabo, prednost:: ni kabelske povezave z generatorjem (cordless). 1sc=6kom | [7 empty] | E
CP | P | #954159 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE Sonicision - Cordless kat.št. SCD396 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005706 | 1 |  | SCD396 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005707 | VASCULAR PATCH |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni vaskularni nadomestek je izdelan iz poliester-uretana, ki ga odlikuje visoka biokompatibilnost in dolgoročna mehanska stabilnost. Elastičnost materiala zmanjšuje možnost krvavitev pri šivanju na steno žile,mikroporozna struktura pa dobro vključevanje v tkivo. Je nepropusten za krvni obtok, pred uporabo ga ni potrebno dodatno pripraviti. Dimenzija: 1cm x 7cm. | [7 empty] | E
CP | P | #053699 | VASCULAR PATCH 0.45MM 1x7CM kat.št. 1107348 B.Braun |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107348 | B.Braun | [5 empty] | E
CP | P | #461563 | VASCULAR PATCH obliž UNIGRAFT 7CM kat.št. 1107401 B.Braun Aesculap (pak=a´1) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107401 | B.Braun, Aesculap | [5 empty] | E
CP | P | #963733 | VASCULAR PATCH obliž UNIGRAFT 7CM kat.št. 1107407 B.Braun Aesculap (pak=a´5) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005707 | 1 |  | 1107407 | B.Braun, Aesculap | [5 empty] | E
CP | N | #N005708 | ZANKA ENDOLOOP |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna endoskopska zanka za laparaskopske posege. Sestavljena iz ozkega najlonskega nosilca (3,9mm), skozi katerega je napeljan absorbilen, obarvan šiv. Šiv dolžine 53cm je napeljan od distalnega konca nosilca,v obliki zanke in i ima drsni vozel, ki se zategne. Nosilec in zanka se uvedeta preko 5mm tulca. | [7 empty] | E
CP | P | #052695 | ZANKA ENDOLOOP Surgitie Ligating Loop Polysorb kat.št. EL-21-L Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N005708 | 1 |  | EL-21-L | Covidien | [5 empty] | E
CP | P | #462298 | ZANKA ENDOLOOP Ligating loop kat.št. HL10 Fengh Medical |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N005708 | 1 |  | HL10 | Fengh Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N005709 | MREŽICA POLIPROPILENSKA MAKROPOROZNA 15cm x 15cm |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | MREŽICA POLIPROPILENSKA MAKROPOROZNA 15cm x 15cm Sterilna, neresorbilna, monofilamentna, polipropilenska mrežica indicirana pri operacijah abdominalnih kilnih defektov in ostalih defektov fascije. Dimenzije 15x15cm, možnost rezanja in oblikovanja. | [7 empty] | E
CP | P | #461564 | MREŽICA POLIPROPILENSKA MAKROPOROZNA 15cm x 15cm Parietene kat.št. PPM1515X3 Covidien - Medtronic (sc=3kom) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005709 | 1 |  | PPM1515X3 | Covidien - Medtronic | [5 empty] | E
CP | P | #962653 | MREŽICA BARD SOFT MESH FLAT 15x15 kat.št. 0117011 Bard (sc=3kom) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N005709 | 1 |  | 117011 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005710 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO,VELIKA 6,0x13,7cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 6,0cmx13,7cm. Sterilno pakrano (a 3). | [7 empty] | E
CP | P | #962655 | MREŽICA BARD PREHAPED MESH KEYHOLED 6,0CMx13,7CM kat.št. 0113710 Bard (sc=3kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005710 | 1 |  | 113710 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005711 | MREŽICA PREDOBLIKOVANA MONOFILAMENTNA POLIPROPILENSKA ZA NENAPETOSTNO TEHNIKO,VELIKA 4,5x10,0cm |  |  |  | 25 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mrežica predoblikovana , polipropilenska, monofilamentna,neresorbilna, za klasično nenapetostno tehniko, z odprtino za semenovod in možnostjo oblikovanja. Konstrukcija pletenja mrežice omogoča raztezanje mrežice v obe smeri, tako da se prilagodi defektom ter jih hkrati ojača. Dimenzija: 4,5cmx10,0cm. Sterilno pakrano (a 3). | [7 empty] | E
CP | P | #962654 | MREŽICA BARD PREHAPED MESH KEYHOLED 4,5CMx10,0CM kat.št. 0112710 Bard (sc=3kom) |  |  |  | 25 | SC | 1 | [9 empty] | #N005711 | 1 |  | 112710 | Bard | [5 empty] | E
CP | N | #N005712 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ultrazvočne škarje 26cm, diameter 5mm, sterilno pakirane, za enkratno uporabo. Kompatibilne z obstoječim SONICISION generatorjem - baterijo. Za intraoperativno uporabo, prednost:: ni kabelske povezave z generatorjem (cordless). sc=6kom | [7 empty] | E
CP | P | #962652 | ŠKARJE ULTRAZVOČNE BATERIJSKE Sonicision - Cordless kat.št. SCD26 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005712 | 1 |  | SCD26 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N005713 | MREŽICA KIRURŠKA KOMPOZITNA ZA umbilikalne kile 6,4cmx6,4cm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Makroporna polipropilenska mrežica, z dodanim resorbtivnim slojem iz poliglaktina, polidioksanona in oksidirane regenerirane celuloze za klasično tehniko, s trakovoma za aplikacijo in fiksacijo, velikost por>1mm, dimenzije 6,4x6,4cm | [7 empty] | E
CP | P | #461565 | MREŽICA KIRURŠKA KOMPOZITNA ZA umbilikalne kile 6,4cmx6,4cm Ventralex ST kat.št. 5950008 Bard (sc=1kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005713 | 1 |  | 5950008 | Bard | [5 empty] | E
CP | P | #958749 | MREŽICA KIRURŠKA PROCEED VENTRALNA 6,4cmx6,4cm kat.št. PVPM Ethicon (sc=2kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005713 | 1 |  | PVPM | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N007552 | SET Z LUČKO IN GENERATORJEM |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lučka omogoča osvetlitev operativnega polja med OP posegom. Nastavi se na instrumente kot so kutor, sesalnik, skalpel, pinceta. Lučka ne spremeni barve tkiva. Teža lučke 40g. | [7 empty] | E
CP | P | #962932 | SET Z LUČKO IN GENERATORJEM Rutilight za osvetlitev OP polja kat.št. RL-01 in FA-RL01 Swan Medical (sc=25kos lučk + 1generator) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N007552 | 1 |  | RL-01 in FA-RL01 | Swan Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N008444 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za enkratno uporabo |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano (sc=10kos) z integriranim filtrom, kompatibilno z Wolf insuflatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #963596 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za enkratno uporabo kat.št. 4170502 Wolf (sc=10kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N008444 | 1 |  | 4170502 | Wolf | [5 empty] | E
CP | N | #N008445 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za večkratno uporabo |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna cev, z možnostjo reprocesiranja 100 ciklov, kompatibilno z Wolf insuflatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #963597 | CEV INSUFLACIJSKA Z GRETJEM za večkratno uporabo kat.št. 8170202 Wolf |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008445 | 1 |  | 8170202 | Wolf | [5 empty] | E
CP | N | #N008446 | FILTER ZA INSUFLATOR |  |  |  | 15 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano, kompatibilno z insuflacijsko cevjo z gretjem za večkratno uporabo | [7 empty] | E
CP | P | #963598 | FILTER ZA INSUFLATOR kat.št. 4171.111 Wolf (sc=10kos) |  |  |  | 15 | SC | 1 | [9 empty] | #N008446 | 1 |  | 4171111 | Wolf | [5 empty] | E
CP | N | #N008447 | CEV ZA SUKCIJO Z DVOJNIM FILTROM |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano, kompatibilno z Wolf insuflatorjem, sc=10kos | [7 empty] | E
CP | P | #963599 | CEV ZA SUKCIJO Z DVOJNIM FILTROM kat.št. 4170503 Wolf (sc=10kos) |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N008447 | 1 |  | 4170503 | Wolf | [5 empty] | E
CP | N | #N008573 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparaskopije (sc=20kos) |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Cevi s filtrom, za enkratno uporabo, kompatibilne z Olympus obstoječim insuflatorjem. | [7 empty] | E
CP | P | #963665 | SET CEVI ZA INSUFLACIJO s filtrom za urološke laparoskopije kat.št. WA95005A Olympus (sc=20kos) |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N008573 | 1 |  | WA95005A | Olympus | [5 empty] | E