## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3042
RS | Šifra | #1459-2
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskopski mat.-Endo spenjalnik+polnila
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2022-08-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N005640 | SPENJALNIK ENDO GIA UNIVERSAL 12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endo GIA Universal Stapler 16cm, 12mm, sterilno pakiran ENDO inštrument za polnila različnih velikosti. | [7 empty] | komplet
CP | P | #955116 | SPENJALNIK ENDO GIA UNIVERSAL 12MM kat.št. EGIAUSTND Covidien |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005640 | 1 |  | EGIAUSTND | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005645 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-2,5mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 30mm, višina sponk 2,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano. 1sc=6kom | [7 empty] | komplet
CP | P | #955120 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 30-2,5 kat.št. 030451 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005645 | 1 |  | 30451 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005646 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 30-3,5mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 30mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #955119 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 30-3,5 kat.št. 030452 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005646 | 1 |  | 30452 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005647 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-2,5mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 2,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #955118 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 45-2,5 kat.št. 030454 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005647 | 1 |  | 30454 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005648 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-3,5mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #955117 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 45-3,5 kat.št. 030455 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005648 | 1 |  | 30455 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005649 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 45-4,8mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 45mm, višina sponk 4,8mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461549 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL EGIAUSTND 45 3,5-4mm kat.št. EGIA45AMT Covidien - Medtronic (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005649 | 1 |  | EGIA45AMT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | P | #955121 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 45-4,8 kat.št. 030456 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005649 | 1 |  | 30456 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005650 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 60-3,5mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 60mm, višina sponk 3,5mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461550 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL EGIAUSTND 60 3,5-4mm kat.št. EGIA60AMT Covidien - Medtronic (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005650 | 1 |  | EGIA60AMT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | P | #955122 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 60-3,5 kat.št. 030458 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005650 | 1 |  | 30458 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N005651 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL 60-4,8mm |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnila dolžine 60mm, višina sponk 4,8mm, v šestih vrsticah,za varnejšo staplersko linijo. Za uporabo z inštrumentom Endo Gia Universal Stapler. Sterilno pakirano, 1sc=6kom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461551 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL EGIAUSTND 60 4-4,5-5mm kat.št. EGIA60AXT Covidien - Medtronic (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005651 | 1 |  | EGIA60AXT | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | P | #955123 | POLNILA ZA ENDO GIA UNIVERSAL ROTICULATOR 60-4,8 kat.št. 030459 Covidien (sc=6kom) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N005651 | 1 |  | 30459 | Covidien | [5 empty] | komplet