## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3003
RS | Šifra | #1453-1
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP -kovinski stent za pož.
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008984 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠČEN, 8cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961179 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-8-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008984 | 1 |  | EVO-20-25-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008985 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠČEN, 10cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961180 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-10-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008985 | 1 |  | EVO-20-25-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008986 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠČEN, 12,5cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 12,5cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961181 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 12,5cmx20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-12,5 COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008986 | 1 |  | EVO-20-25-12.5-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008987 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK, KOVINSKI, NEOPLAŠČEN, 9cm x 22mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za dvanajstnik kovinski, neoplaščen, premer sredine stenta 22mm, premer robov 27 mm, dolžina stenta 9cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961182 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 9cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-9-D COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008987 | 1 |  | EVO-22-27-9-D | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008988 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK, KOVINSKI, NEOPLAŠČEN, 12cm x 22mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za dvanajstnik kovinski, neoplaščen, premer sredine stenta 22mm, premer robov 27 mm, dolžina stenta 12cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961183 | OPORNICA/STENT ZA DVANAJSTNIK S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 22mm (27mm) kat.št. EVO-22-27-12-D COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008988 | 1 |  | EVO-22-27-12-D | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008989 | OPORNICA/STENT ZA KOLON, KOVINSKI, NEOPLAŠČEN, 8cm x 25mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, neoplaščen, premer sredine stenta 25mm, premer robov 30 mm, dolžina stenta 8cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961184 | OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPČLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-8-C COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008989 | 1 |  | EVO-25-30-8-C | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008990 | OPORNICA/STENT ZA KOLON, KOVINSKI, NEOPLAŠČEN, 10cm x 25mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za kolon kovinski, neoplaščen, premer sredine stenta 25mm, premer robov 30 mm, dolžina stenta 10cm, vodil 10Fr x 230cm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko "pištole" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #961185 | OPORNICA/STENT ZA KOLON S PIŠTOLO NE-OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 25mm (30mm) kat.št. EVO-25-30-10-C COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008990 | 1 |  | EVO-25-30-10-C | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008991 | ŽICA VODILNA KOVINSKA ZA OPORNICE/STENTE S PIŠTOLO, dolžina 360 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vodilna žica za opornice / stente, kovinska, dolžine 360 cm kompatibilna z stenti s stopenjskim uvajanjem (N008984, N008985, N008986, N008987, N008988, N008989, N008990) | [7 empty] | komplet
CP | P | #961186 | VODILNA ŽICA ZA STENT S PIŠTOLO, dolžina 360cm kat.št. SGW-360-SD COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008991 | 1 |  | SGW-360-SD | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009326 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 8cm x 18mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965015 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-8-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009326 | 1 |  | EVO-FC-18-23-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009327 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 10cm x 18mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #965016 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-10-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009327 | 1 |  | EVO-FC-18-23-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009328 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 12cm x 18mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 18mm, premer robov 23 mm, dolžina stenta 12cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja | [7 empty] | komplet
CP | P | #965017 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 18mm (23mm) kat.št. EVO-FC-18-23-12-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009328 | 1 |  | EVO-FC-18-23-12-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009329 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 8cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 8cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965018 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 8cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-8-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009329 | 1 |  | EVO-FC-20-25-8-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009330 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 10cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 10cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965019 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 10cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-10-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009330 | 1 |  | EVO-FC-20-25-10-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009331 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, OPLAŠČEN, 12cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 12cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965020 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO OPLAŠČEN KOVINSKI 12cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-FC-20-25-12-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009331 | 1 |  | EVO-FC-20-25-12-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009332 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK, KOVINSKI, DELNO OPLAŠČEN, 15cm x 20mm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Opornica / stent za požiralnik, kovinski, delno oplaščen, premer sredine stenta 20mm, premer robov 25 mm, dolžina stenta 15cm, debelina vodila 8mm, kontrolirano stopenjsko uvajanje preko ""pištole"" z možnostjo delnega zapiranja. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965021 | OPORNICA/STENT ZA POŽIRALNIK S PIŠTOLO DELNO-OPLAŠČEN KOVINSKI 15cm x 20mm (25mm) kat.št. EVO-20-25-15-E COOK Medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009332 | 1 |  | EVO-20-25-15-E | COOK Medical | [5 empty] | komplet