## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3008
RS | Šifra | #1453-5
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - litotriptor
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002923 | LITOTRIPTOR BREZ VODILNE ŽICE 4 žična košarica premer 26mm za kanal 3.2mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | MEHANIČNI LITOTRIPTOR, 4 žična košarica, prednaložen,L= 1950mm, FI 3,2mm, velikost košarice 26 mm, izboljšana vrtljivost košarice, za 1x uporabo, sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, z dvojnim ovojem za kanulacijo, primerna za delovni kanal endoskopa FI 3,2mm, radiopačna, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Kompatibilna s ponujenim ročajem. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956479 | LITOTRIPTOR BREZ VODILNE ŽICE 4 žična košarica premer 26mm za kanal 3.2mm kat.št. N2302730 Olympus |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002923 | 1 |  | N2302730 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002924 | LITOTRIPTOR BREZ VODILNE ŽICE 4 žična košarica premer 30mm za kanal 3.2mm |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | MEHANIČNI LITOTRIPTOR, 4 žična košarica, prednaložen,L= 1950mm, FI 3,2mm, velikost košarice 30mm, izboljšana vrtljivost košarice, za 1x uporabo, sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, z dvojnim ovojem za kanulacijo, primerna za delovni kanal endoskopa FI 3,2mm, radiopačna, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Kompatibilna s ponujenim ročajem. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956478 | LITOTRIPTOR BREZ VODILNE ŽICE 4 žična košarica premer 30mm za kanal 3.2mm kat.št. N2302830 Olympus |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002924 | 1 |  | N2302830 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002925 | LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 4 žična košarica premer 30mm za kanal 4.2mm |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | MEHANIČNI LITOTRIPTOR, 4 žična košarica, prednaložen, distalno vodljiv, kompatibilen z vodilno žico 0,035',L= 1950mm, FI 4,2mm, velikost košarice 30mm, izboljšana vrtljivost košarice, za 1x uporabo, sestavljena za lažje rokovanje, rotacijska košarica, možnost uvajanja preko vodilne žice (0,035), z dvojnim ovojem za kanulacijo, primerna za delovni kanal endoskopa FI 4,2mm, radiopačna, s portom za vbrizg kontrastnega sredstva. Kompatibilna s ponujenim ročajem. " | [7 empty] | komplet
CP | P | #956480 | LITOTRIPTOR ZA VODILNO ŽICO 4 žična košarica premer 30mm za kanal 4.2mm kat.št. N2303230 Olympus |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002925 | 1 |  | N2303230 | Olympus | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002926 | ROČAJ ZA LITOTRIPTOR |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kovinski ročaj za litotriptor, omogoča rotacijo košarice, enostavna pritrditev, enostavna uporaba, kompatibilen z N002924, N002923, N002925. Možnost sterilizacije v avtoklavu, z natančno, stopenjsko zmožnostjo drobljenja kamnov. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961325 | ROČAJ ZA LITOTRIPTOR kat.št. N2303330 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002926 | 1 |  | N2303330 | Olympus | [5 empty] | komplet