## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3009
RS | Šifra | #1453-6
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Stent pankreatični
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002935 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČEN RAVEN 5Fr 5cm, s končnim krilcem |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 5cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960669 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČEN RAVEN 5Fr 5cm, s končnim krilcem kat.št. M00536390 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002935 | 1 |  | M00536390 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002936 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 3cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 4Fr 3cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko IN N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960658 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 3cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536130 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002936 | 1 |  | M00536130 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002937 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 4cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 4Fr 4cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960659 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 4cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536140 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002937 | 1 |  | M00536140 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002938 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 5cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 4Fr 5cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960660 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 4Fr 5cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536150 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002938 | 1 |  | M00536150 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002939 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 10cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 10cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960666 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 10cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536320 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002939 | 1 |  | M00536320 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002940 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 10cm, s končnim krilcem |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 10cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960672 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 10cm, s končnim krilcem kat.št. M00536440 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002940 | 1 |  | M00536440 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002941 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 3cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 3cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960661 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 3cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536250 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002941 | 1 |  | M00536250 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002942 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 3cm, s končnim krilcem |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 3cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960667 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 3cm, s končnim krilcem kat.št. M00536370 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002942 | 1 |  | M00536370 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002943 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 4cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 4cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960662 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 4cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536260 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002943 | 1 |  | M00536260 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002944 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 4cm, s končnim krilcem |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 4cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960668 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 4cm, s končnim krilcem kat.št. M00536380 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002944 | 1 |  | M00536380 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002945 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 5cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 5cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960663 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 5cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536270 Boston Scientific |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002945 | 1 |  | M00536270 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002946 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 7cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 7cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960664 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 7cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536290 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002946 | 1 |  | M00536290 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002947 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 7cm, s končnim krilcem |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 7cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960670 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 7cm, s končnim krilcem kat.št. M00536410 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002947 | 1 |  | M00536410 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002948 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 8cm, BREZ končnega krilca |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 8cm opornica, BREZ končnega krilca, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960665 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 8cm, BREZ končnega krilca kat.št. M00536300 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002948 | 1 |  | M00536300 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002949 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 8cm, s končnim krilcem |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Plastična pankreatična 5Fr 8cm opornica, s končnim krilcem, iz polimernega materiala, ki omogoča maksimalno drenažo, dolgo vstavitev in optimalno vidljivost na RTG. Opornica mora imeti stranske luknjice na vsakih 5 mm, večji notranji lumen za maksimalno drenažo, endoskopski in radiopačni marker za optimalno kontrolo. Mora biti kompatibilna z RX tehniko in N002950. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960671 | OPORNICA/STENT PANKREATIČNI PLASTIČNI RAVEN 5Fr 8cm, s končnim krilcem kat.št. M00536420 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002949 | 1 |  | M00536420 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002950 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 4-5Fr RX za enkratno uporabo |  |  |  | 4 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pusher, ki se uporablja za uvajanje pankreatičnih opornic 4-5Fr; sestavljen iz vodilnega katetra in sistema za zaklepanje. Sistem mora biti na voljo za RX tehniko in OTW in artikli N002935-N002949, za enkratno uporabo | [7 empty] | komplet
CP | P | #960673 | UVAJALO ZA PLASTIČNE OPORNICE/ STENTE 4-5Fr RX za enkratno uporabo kat.št. M00535010 Boston Scientific |  |  |  | 4 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002950 | 1 |  | M00535010 | Boston Scientific | [5 empty] | komplet