## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3018
RS | Šifra | #1453-14
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - OTSC klipi
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001956 | SISTEM ZA "FULL TICKNESS" RESEKCIJO |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | FTRD sistem za resekcijo sestavljen iz nastavka za endoskop z vstavljenim klipom za kolonoskope (FUJI (EC760ZP, EC760R) in Olympus (H180AI in Q180AI), dolžina 220cm, s sondo za označevanje polja za delovni kanal 2.8mm, s kleščicami 220cm za delovni kanal vsaj 3.2mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961779 | SISTEM ZA "FULL TICKNESS" RESEKCIJO OVESCO FTRD SISTEM kat.št. 200.70 Ovesco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001956 | 1 |  | 200.70 | Ovesco | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001957 | KLIPI OTSC 9,5-11MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za endoskope debeline 8,5-11mm, nastavek za endoskop z vstavljenim klipom z ostrimi zobmi (TIP T) in navijalom; dolžina niti 165cm; globina kape 6mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961780 | KLIPI OTSC 9,5-11MM dolžina niti 165cm kat.št. 100.10 Ovesco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001957 | 1 |  | 100.10 | Ovesco | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001958 | KLEŠČICE OTSC DVOJNE |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dvojne prijemalne klešče 220cm za souporabo z Ovesco klipi. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961781 | KLEŠČICE OTSC DVOJNE OVESCO OTSC TWIN GRASPER kat.št. 200.45 Ovesco |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001958 | 1 |  | 200.45 | Ovesco | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001959 | SIDRO OTSC |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trizobno sidro za fleksibilno endoskopijo 220cm, za souporabo z Ovesco klipi. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961782 | SIDRO OTSC OVESCO ANCHOR kat.št. 200.10 Ovesco |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001959 | 1 |  | 200.10 | Ovesco | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001964 | KLIPI OTSC 11,5-14MM |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za endoskope debeline 11,5-14mm, nastavek za endoskop z vstavljenim klipom z ostrimi zobmi (TIP T) in navijalom; dolžina niti 220cm; globina kape 6mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961795 | KLIPI OTSC 11,5-14MM dolžina niti 220cm kat.št. 100.13 Ovesco |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001964 | 1 |  | 100.13 | Ovesco | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003099 | KAPICA POSKUSNA ZA FTRD SISTEM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nastavek za endoskope debeline 11,5-13,2mm, zunanji premer 21mm, notranji premer 13mm, globina 23mm, za poskus zajema lezije pred uporabo FTRD | [7 empty] | komplet
CP | P | #460935 | KAPICA POSKUSNA ZA FTRD SISTEM 11,5mm-13,2mm/premer 2200mm kat.št. 200.71 Ovesco |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003099 | 1 |  | 200.71 | Ovesco | [5 empty] | komplet