## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3020
RS | Šifra | #1453-16
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP - Nizkoprofilna gastrostoma
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002927 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO |  |  |  | 10 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO - kompatibilna z N002928, N002929, N002930, N002931, N002932, N002933, N002934 | [7 empty] | komplet
CP | P | #462048 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO Mic-Key kat.št. 98460 Halyard/Avanos (sc=5kos) |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N002927 | 1 |  | 98460 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961190 | MERILNA NAPRAVA ZA NIZKOPROFILNO GASTROSTOMO kat.št. 8884741805 Covidien |  |  |  | 10 | SC | 1 | [9 empty] | #N002927 | 1 |  | 8884741805 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002928 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 4 cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 4 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462049 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 14Fr, 4cm kat.št. 8140-14-4.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002928 | 1 |  | 8140-14-4.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #959512 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 4cm kat.št. 714400 Covidien |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002928 | 1 |  | 714400 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002929 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2,3cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2,3cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462050 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 2,3cm kat.št. 8140-20-2.3 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002929 | 1 |  | 8140-20-2.3 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961192 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2,3cm kat.št. 720230 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002929 | 1 |  | 720230 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002930 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20FR, 2,7cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2,7cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462051 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20FR, 2,7cm kat.št. 8140-20-2.7 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002930 | 1 |  | 8140-20-2.7 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #955473 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20FR, 2,7cm kat.št. 720270 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002930 | 1 |  | 720270 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002931 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2cm 10.05.2018: Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjen |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 2cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP | [7 empty] | komplet
CP | P | #462052 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 2cm kat.št. 8140-20-2.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002931 | 1 |  | 8140-20-2.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961191 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 2cm kat.št. 720200 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002931 | 1 |  | 720200 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002932 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3,5cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 3,5cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462053 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 3,5cm kat.št. 8140-20-3.5 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002932 | 1 |  | 8140-20-3.5 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961194 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3,5cm kat.št. 720350 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002932 | 1 |  | 720350 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002933 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 3cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462054 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 3cm kat.št. 8140-20-3.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002933 | 1 |  | 8140-20-3.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961193 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 3cm kat.št. 720300 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002933 | 1 |  | 720300 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N002934 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 4cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 20 Fr, dolžine 4cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 3-5 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #462055 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) Mic-Key Enfit 20Fr, 4cm kat.št. 8140-20-4.0 Halyard/Avanos |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002934 | 1 |  | 8140-20-4.0 | Halyard/Avanos | [5 empty] | komplet
CP | P | #961208 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 20Fr, 4cm kat.št. 720400 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002934 | 1 |  | 720400 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008983 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 3 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009324 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3,5cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nizkoprofilna gastrostomska hranilna cevka z balonom (GUMBEK), premer 14 Fr, dolžine 3,5 cm, silikonska – zelo mehak silikon za ugodje bolnika, balon 4-10 ml, radiopačna linija, distalni del cevke vgreznjen v balon, spodnji del zunanjega dela gastrostomske cevke ob stiku s kožo je raven (ni točkovnih pritiskov na kožo), enostaven priklop podaljškov za hranjenje (omogoča rotacijo samo podaljška in ne cevke), brez DEHP Dovolimo možnost prijave tudi s priloženim podaljškom za hranjenje z ENFIt konektorjem ter ENFIt brizgo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #965014 | NIZKOPROFILNA HRANILNA GASTROSTOMA PEG (GUMBEK) 14Fr, 3,5cm kat.št. 714350 Covidien |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009324 | 1 |  | 714350 | Covidien | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009325 | SET ZA BOLUSNI PODALJŠEK za hranjenje preko nizkoprofilne gastrostome |  |  |  | 80 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set za bolusni podaljšek s kateter nastavkom, kompatibilen z artikli z naslednjimi nadšiframi: N002927; N002928, N002929, N0029230, N002931, N002932, N002933, N002934, N008983. | [7 empty] | komplet