## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3089
RS | Šifra | #1470-1
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice
AO | Velja od | 2021-03-06
AD | Velja do | 2022-03-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001392 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S |  |  |  | 280000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN374-5 ali ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3:, EN 388, EN420, AQL <=1, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460687 | ROKAVICA PREGLEDNA BT S LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA SAFE-PLUS BT kat.št. 72190PF Chemil |  |  |  | 280000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001392 | 1 |  | 72190PF | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001393 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M |  |  |  | 800000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN374-5 ali ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3:, EN 388, EN420, AQL <=1, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460661 | ROKAVICA PREGLEDNA BT M LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA SAFE-PLUS kat.št. 72191PF Chemil |  |  |  | 800000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001393 | 1 |  | 72191PF | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001394 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA L |  |  |  | 500000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN374-5 ali ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3:, EN 388, EN420, AQL <=1, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460688 | ROKAVICA PREGLEDNA BT L LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA SAFE-PLUS BT kat.št. 72192PF Chemil |  |  |  | 500000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001394 | 1 |  | 72192PF | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001395 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA XL |  |  |  | 11000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne, iz lateksa, hrapave, nepudrane, nesterilne, debelejše, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN374-5 ali ASTM F1671-97b, EN374/1-2-3:, EN 388, EN420, AQL <=1, vsebujejo <30 µg proteinov /gram rokavice. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460689 | ROKAVICA PREGLEDNA BT XL LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA SAFE-PLUS BT kat.št. 72193PF Chemil |  |  |  | 11000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001395 | 1 |  | 72193PF | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001404 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA S |  |  |  | 80000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460690 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL S NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA SYNTHIUM NITRIL PLUS PF MODRE kat.št. 72200PFB Chemil |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001404 | 1 |  | 72200PFB | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #965004 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL S NESTERILNA Excellent kat.št. 3958 Abena (sc=100kos) |  |  |  | 80000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001404 | 1 |  | 3958 | Abena | [5 empty] | E
CP | N | #N001405 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA M |  |  |  | 170000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460670 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL M NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA SYNTHIUM NITRIL PLUS PF MODRE kat.št. 72201PFB Chemil |  |  |  | 170000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001405 | 1 |  | 72201PFB | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #965002 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL M NESTERILNA Excellent kat.št. 3959 Abena (sc=100kos) |  |  |  | 170000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001405 | 1 |  | 3959 | Abena | [5 empty] | E
CP | N | #N001406 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA L |  |  |  | 115000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460691 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL L NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA SYNTHIUM NITRIL PLUS PF MODRE kat.št. 72202PFB Chemil |  |  |  | 115000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001406 | 1 |  | 72202PFB | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #965003 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL L NESTERILNA Excellent kat.št. 3960 Abena (sc=100kos) |  |  |  | 115000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001406 | 1 |  | 3960 | Abena | [5 empty] | E
CP | N | #N001407 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA XL |  |  |  | 6000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, debelejše, brez pudra, hrapave konice prstov. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4. EN 374-1-2-3, EN 388, EN 420. AQL 1.0. Test neprepustnosti za viruse EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | P | #460692 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL XL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA SYNTHIUM NITRIL PLUS PF MODRE kat.št. 72203PFB Chemil |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001407 | 1 |  | 72203PFB | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #965105 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL XL NESTERILNA Excellent kat.št. 3961 Abena (sc=100kos) |  |  |  | 6000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001407 | 1 |  | 3961 | Abena | [5 empty] | E
CP | N | #N001412 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE S |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, dolžina > 250mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm, AQL 0,25. Registrirane Kat. III PPE v skladu z direktivo 89/686/EEC, standardi EN 374-1,2,4,5 EN 455-1,2,3,4, EN 16523, EN 421. Brez tiazolov in tiuramov. | [7 empty] | E
CP | P | #460671 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA ZA ENDOSKOPIJO S (IX,UC,CS) kat.št. 62 5122 Shield Scientific |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001412 | 1 |  | 62 5122 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001413 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE M |  |  |  | 33000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, dolžina > 250mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm, AQL 0,25. Registrirane Kat. III PPE v skladu z direktivo 89/686/EEC, standardi EN 374-1,2,4,5 EN 455-1,2,3,4, EN 16523, EN 421. Brez tiazolov in tiuramov. | [7 empty] | E
CP | P | #460672 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA ZA ENDOSKOPIJO M (IX,UC,CS) kat.št. 62 5123 Shield Scientific |  |  |  | 33000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001413 | 1 |  | 62 5123 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001414 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE L |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, dolžina > 250mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm, AQL 0,25. Registrirane Kat. III PPE v skladu z direktivo 89/686/EEC, standardi EN 374-1,2,4,5 EN 455-1,2,3,4, EN 16523, EN 421. Brez tiazolov in tiuramov. | [7 empty] | E
CP | P | #460673 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA ZA ENDOSKOPIJO L (IX,UC,CS) kat.št. 62 5124 Shield Scientific |  |  |  | 13000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001414 | 1 |  | 62 5124 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001415 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE XL |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, brez pudra, dolžina > 250mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm, AQL 0,25. Registrirane Kat. III PPE v skladu z direktivo 89/686/EEC, standardi EN 374-1,2,4,5 EN 455-1,2,3,4, EN 16523, EN 421. Brez tiazolov in tiuramov. | [7 empty] | E
CP | P | #460674 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA ZA ENDOSKOPIJO XL (IX,UC,CS) kat.št. 62 5125 Shield Scientific |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001415 | 1 |  | 62 5125 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001416 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 5,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027457 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 5,5 (LEK) sterilna enoplastna White nitrile 330 DI kat.št. 69 8761 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001416 | 1 |  | 69 8761 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001417 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 6 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027460 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 6,0 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8762 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001417 | 1 |  | 69 8762 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001418 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 6,5 |  |  |  | 400 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027461 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 6,5 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8763 Shield Scientific |  |  |  | 400 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001418 | 1 |  | 69 8763 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001419 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 7 |  |  |  | 500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027462 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 7,0 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8764 Shield Scientific |  |  |  | 500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001419 | 1 |  | 69 8764 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001420 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 7,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027463 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 7,5 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8765 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001420 | 1 |  | 69 8765 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001421 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 8 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #959574 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 8,0 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8766 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001421 | 1 |  | 69 8766 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001422 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 8,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Dolžina 330mm. Enojna debelina sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirana PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B&ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #460675 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO 8,5 (LEK) sterilna enoplastna White Nitrile 330 DI kat.št. 69 8767 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001422 | 1 |  | 69 8767 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001423 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE S |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. AQL 0.65. Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b ali EN 374-5 . Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. | [7 empty] | E
CP | P | #460694 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO S nitril nesterilna TWINTONE ORANGE NITRILE300(HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. 676252 Shield Scientific |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001423 | 1 |  | 67 6252 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #462384 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO S nitril nesterilna Kimtech vijolična (HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. KC-97611 Kimtech (sc=50kos) |  |  |  | 600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001423 | 1 |  | KC-97611 | Kimtech | [5 empty] | E
CP | N | #N001424 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE M |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. AQL 0.65. Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b ali EN 374-5 . Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. | [7 empty] | E
CP | P | #460676 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO M nitril nesterilna TWINTONE ORANGE NITRILE300(HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. 676253 Shield Scientific |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001424 | 1 |  | 67 6253 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #462385 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO M nitril nesterilna Kimtech vijolična (HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. KC-97612 Kimtech (sc=50kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001424 | 1 |  | KC-97612 | Kimtech | [5 empty] | E
CP | N | #N001425 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE L |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. AQL 0.65. Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b ali EN 374-5 . Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. | [7 empty] | E
CP | P | #460695 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO L nitril nesterilna TWINTONE ORANGE NITRILE300(HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. 676254 Shield Scientific |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001425 | 1 |  | 67 6254 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #462386 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO L nitril nesterilna Kimtech vijolična (HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. KC-97613 Kimtech (sc=50kos) |  |  |  | 7000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001425 | 1 |  | KC-97613 | Kimtech | [5 empty] | E
CP | N | #N001426 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE XL |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. AQL 0.65. Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b ali EN 374-5 . Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. | [7 empty] | E
CP | P | #460693 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO XL nitril nesterilna TWINTONE ORANGE NITRILE300(HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. 676255 Shield Scientific |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001426 | 1 |  | 67 6255 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #462387 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO XL nitril nesterilna Kimtech vijolična (HEM-AMB,IX,COB,UC,PAT) kat.št. KC-97614 Kimtech (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001426 | 1 |  | KC-97614 | Kimtech | [5 empty] | E
CP | N | #N001427 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI S |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. Registrirane kot PPE kategorija III (89/686/EEC) in harmonizirani standardi EN420, EN388, EN374-1,2,3, AQL ?065. | [7 empty] | E
CP | P | #460677 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA (PAT) DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI S NEO-NITRIL kat.št. 66 9252 Shield Scientific |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001427 | 1 |  | 66 9252 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #461726 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI S Jakson Safety G29 kat.št. KC-49823 Kimberly Clark (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001427 | 1 |  | KC-49823 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | P | #462374 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI S Microflex 93-260 kat.št. 93260070 Ansell (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001427 | 1 |  | 93260070 | Ansell | [5 empty] | E
CP | N | #N001428 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. Registrirane kot PPE kategorija III (89/686/EEC) in harmonizirani standardi EN420, EN388, EN374-1,2,3, AQL ?065. | [7 empty] | E
CP | P | #460678 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA (PAT) DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI M NEO-NITRIL kat.št. 66 9253 Shield Scientific |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001428 | 1 |  | 66 9253 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #461727 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI M Jakson Safety G29 kat.št. KC-49824 Kimberly Clark (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001428 | 1 |  | KC-49824 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | P | #462375 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI M Microflex 93-260 kat.št. 93260080 Ansell (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001428 | 1 |  | 93260080 | Ansell | [5 empty] | E
CP | N | #N001429 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI L |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. Registrirane kot PPE kategorija III (89/686/EEC) in harmonizirani standardi EN420, EN388, EN374-1,2,3, AQL ?065. | [7 empty] | E
CP | P | #460679 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA (PAT) DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI L NEO-NITRIL kat.št. 66 9254 Shield Scientific |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001429 | 1 |  | 66 9254 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | P | #461728 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI L Jakson Safety G29 kat.št. KC-49825 Kimberly Clark (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001429 | 1 |  | KC-49825 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | P | #462376 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI L Microflex 93-260 kat.št. 93260090 Ansell (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001429 | 1 |  | 93260090 | Ansell | [5 empty] | E
CP | N | #N001430 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI XL |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. Registrirane kot PPE kategorija III (89/686/EEC) in harmonizirani standardi EN420, EN388, EN374-1,2,3, AQL ?065. | [7 empty] | E
CP | P | #460680 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA (PAT) DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI XL NEO-NITRIL kat.št. 66 9255 Shield Scientific |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001430 | 1 |  | 66 9255 | SHIELD SCIENTIFIC | [5 empty] | E
CP | P | #461729 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI XL Jakson Safety G29 kat.št. KC-49826 Kimberly Clark (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001430 | 1 |  | KC-49826 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | P | #462377 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI XL Microflex 93-260 kat.št. 93260100 Ansell (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001430 | 1 |  | 93260100 | Ansell | [5 empty] | E
CP | N | #N001431 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA S |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm.. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, EN 455, EN 556, pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #014664 | ROKAVICA STERILNA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU S kat.št. 72126 Chemil |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001431 | 1 |  | 72126 | CHEMIL | [5 empty] | E
CP | P | #461736 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA S Copolymed kat.št. 8092S Meditrade (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001431 | 1 |  | 8092S | Meditrade | [5 empty] | E
CP | P | #462378 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA S kat.št. 74600 Maimed (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001431 | 1 |  | 74600 | Maimed | [5 empty] | E
CP | N | #N001432 | ROKAVICA PVC NESTERILNA UNIVERZALNA |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #014648 | ROKAVICE PVC ZA 1x UPOR.NESTERIL. |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001432 | 1 |  | 1192L | MEDITRADE | [5 empty] | E
CP | P | #461947 | ROKAVICA PVC NESTERILNA UNIVERZALNA HDPE kat.št. 72120H Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001432 | 1 |  | 72120H | CHEMIL | [5 empty] | E
CP | P | #462393 | ROKAVICA PVC NESTERILNA UNIVERZALNA kat.št. 74075 Maimed (sc=100kos) |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001432 | 1 |  | 74075 | Maimed | [5 empty] | E
CP | P | #961684 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NESTERILNA UNIVERZALNA VELIKOST kat.št. 2,90E+09 Farmac Zabban |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001432 | 1 |  | 2900000000 | Farmac Zabban | [5 empty] | E
CP | N | #N001433 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XXL |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, bombažne pletene, za večkratno uporabo, bele barve | [7 empty] | E
CP | P | #014681 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XXL/10 kat.št. 01 500 Sanger |  |  |  | 200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001433 | 1 |  | 01 500 | SÄNGER | [5 empty] | E
CP | P | #460681 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XXL kat.št. 01050-10 Ampri |  |  |  | 200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001433 | 1 |  | 01050-10 | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #462381 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XXL velikost:12 kat.št. 801 JAH Gmbh |  |  |  | 200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001433 | 1 |  | 801 | JAH Gmbh | [5 empty] | E
CP | N | #N001917 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX M |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, EN455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3, test na viruse EN 374-5 ali ASTM F 1671-97b, AQL ?1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #014656 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX M Semper Care kat.št. 506870 Semperit |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001917 | 1 |  | 506870 | Semperit | [5 empty] | E
CP | P | #461723 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX M Safegloves kat.št. 72191 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 5000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001917 | 1 |  | 72191 | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001918 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX S |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, EN455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3, test na viruse EN 374-5 ali ASTM F 1671-97b, AQL ?1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #014672 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX S Semper Care kat.št. 506863 Semperit |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001918 | 1 |  | 506863 | Semperit | [5 empty] | E
CP | P | #461724 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX S Safegloves kat.št. 72190 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001918 | 1 |  | 72190 | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001919 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX L |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm, registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, EN455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3, test na viruse EN 374-5 ali ASTM F 1671-97b, AQL ?1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #051731 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX L Semper Care kat.št. 506887 Semperit (zav=100kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001919 | 1 |  | 506887 | Semperit | [5 empty] | E
CP | P | #461725 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX L Safegloves kat.št. 72192 Chemil (sc=100kos) |  |  |  | 12000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001919 | 1 |  | 72192 | Chemil | [5 empty] | E
CP | N | #N001931 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA M |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm.. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, EN 455, EN 556, pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #460682 | ROKAVICA STERILNA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU M kat.št. 72125 Chemil |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001931 | 1 |  | 72125 | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #461737 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA M Copolymed kat.št. 8092M Meditrade (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001931 | 1 |  | 8092M | MEDITRADE | [5 empty] | E
CP | P | #462379 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA M kat.št. 74610 Maimed (sc=100kos) |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001931 | 1 |  | 74610 | Maimed | [5 empty] | E
CP | N | #N001932 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA L |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm.. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | P | #460683 | ROKAVICA STERILNA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU L kat.št. 72121 Chemil |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001932 | 1 |  | 72121 | Chemil | [5 empty] | E
CP | P | #461738 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA L Copolymed kat.št. 8092L Meditrade (sc=100kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001932 | 1 |  | 8092L | MEDITRADE | [5 empty] | E
CP | P | #462380 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA L kat.št. 74620 Maimed (sc=100kos) |  |  |  | 8000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001932 | 1 |  | 74620 | Maimed | [5 empty] | E
CP | N | #N001933 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XL |  |  |  | 100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, bombažne pletene, za večkratno uporabo, bele barve | [7 empty] | E
CP | P | #460684 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XL kat.št. 01050-8 Ampri |  |  |  | 100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001933 | 1 |  | 01050-8 | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #462382 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XL velikost:11 kat.št. 801 JAH Gmbh |  |  |  | 100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001933 | 1 |  | 801 | JAH GMBH | [5 empty] | E
CP | N | #N001934 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) L |  |  |  | 500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, bombažne pletene, za večkratno uporabo, bele barve | [7 empty] | E
CP | P | #460685 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) L kat.št. 01050-9 Ampri |  |  |  | 500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001934 | 1 |  | 01050-9 | Ampri | [5 empty] | E
CP | P | #462383 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) L velikost:10 kat.št. 801 JAH Gmbh |  |  |  | 500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001934 | 1 |  | 801 | JAH GMBH | [5 empty] | E
CP | N | #N001935 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE S |  |  |  | 320 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027458 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO S/7 (LEK) sterilna dvoplastna Orange Nitrile 300 Sterile kat.št. 67 6352 Shield Scientific |  |  |  | 320 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001935 | 1 |  | 67 6352 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001936 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE M |  |  |  | 100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027459 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO M/8 (LEK) sterilna dvoplastna Orange Nitrile 300 Sterile kat.št. 67 6353 Shield Scientific |  |  |  | 100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001936 | 1 |  | 67 6353 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001937 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE L |  |  |  | 160 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #027456 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO L/9 (LEK) sterilna dvoplastna Orange Nitrile 300 Sterile kat.št. 67 6354 Shield Scientific |  |  |  | 160 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001937 | 1 |  | 67 6354 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N001938 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE XL |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane PPE kategorija III, test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | P | #460686 | ROKAVICA ZA KEMOTERAPIJO XL (LEK) sterilna dvoplastna Orange Nitrile 300 Twintone kat.št. 67 635 Shield Scientific |  |  |  | 50 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001938 | 1 |  | 67 6355 | Shield Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N009502 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA TANJŠA S |  |  |  | 120000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne lateks nepudrane, tanjše, enojna debelina min. sredinec: 0,12 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009503 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA TANJŠA M |  |  |  | 150000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne lateks nepudrane, tanjše, enojna debelina min. sredinec: 0,12 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009504 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA TANJŠA L |  |  |  | 150000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne lateks nepudrane, tanjše, enojna debelina min. sredinec: 0,12 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009505 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA TANJŠA XL |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne lateks nepudrane, tanjše, enojna debelina min. sredinec: 0,12 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009506 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA S |  |  |  | 240000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril tanjše. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009507 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA M |  |  |  | 360000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril tanjše. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009508 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA L |  |  |  | 360000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril tanjše. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009509 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA XL |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril tanjše. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, osebna varovalna oprema III. kategorije, ustrezajo standardom EN455-1,2,3,4; EN 374-1,2,3, EN 374-5 ali ASTM F1671-97b. AQL <=1.5, Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. | [7 empty] | E