## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3092
RS | Šifra | #1470-4
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice - kirurške lateks pudrane
AO | Velja od | 2021-03-06
AD | Velja do | 2022-03-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001378 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 9 |  |  |  | 800 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460655 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 9 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-8 Terang Nusa -Adventa Health |  |  |  | 800 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001378 | 1 |  | 80-173-8 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003521 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 6,5 |  |  |  | 2200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460955 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 6,5 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-3 Terang Nusa - Adventa Health |  |  |  | 2200 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003521 | 1 |  | 80-173-3 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003522 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 7 |  |  |  | 5100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460956 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 7 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-4 Terang Nusa - Adventa Health |  |  |  | 5100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003522 | 1 |  | 80-173-4 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003523 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 7,5 |  |  |  | 6500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460957 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 7,5 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-5 Terang Nusa - Adventa Health |  |  |  | 6500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003523 | 1 |  | 80-173-5 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003524 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 8 |  |  |  | 4000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460958 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 8 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-6 Terang Nusa - Adventa Health |  |  |  | 4000 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003524 | 1 |  | 80-173-6 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003525 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 8,5 |  |  |  | 1000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,23 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,03 mm. Minimalna dolžina 280 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM . Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460959 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS PUDRANA 8,5 SUR-G-GLOV kat.št. 80-173-7 Terang Nusa - Adventa Health |  |  |  | 1000 | PAR | 1 | [9 empty] | #N003525 | 1 |  | 80-173-7 | Terang Nusa -Adventa Health | [5 empty] | komplet