## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3096
RS | Šifra | #1470-8
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice ortopedske
AO | Velja od | 2021-03-06
AD | Velja do | 2022-03-05
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001927 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ŠT. 7 |  |  |  | 900 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #052063 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Securitex 7 kat.št. 905170 Meditrade |  |  |  | 900 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001927 | 1 |  | 905170 | Meditrade | [5 empty] | komplet
CP | P | #052065 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Maxitex Duplex dvojne 7 kat.št. 120.20.03 (1121003) Adventa Health |  |  |  | 900 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001927 | 1 |  | 120.20.03 | Adventa Health | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001928 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ŠT. 7,5 |  |  |  | 1500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #052062 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Securitex 7,5 kat.št. 905175 Meditrade |  |  |  | 1500 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001928 | 1 |  | 905175 | Meditrade | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001929 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ŠT. 8 |  |  |  | 1100 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #052058 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Securitex 8 kat.št. 905180 Meditrade |  |  |  | 1100 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001929 | 1 |  | 905180 | Meditrade | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001930 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ŠT. 8,5 |  |  |  | 300 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #052061 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Securitex 8,5 kat.št. 905185 Meditrade |  |  |  | 300 | PAR | 1 | [9 empty] | #N001930 | 1 |  | 905185 | Meditrade | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008616 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA ŠT. 6,5 |  |  |  | 800 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, lateks, brez pudra, ortopedske, za enkratno uporabo. V setu je komplet dveh parov rokavic ( par notranjih in par zunanjih rokavic ) različnih barv, ki imajo indikatorsko funkcijo. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Debelina prsta notranjih in zunanjih rokavic je 0,180 mm, minimalna dolžina notranjih in zunanjih rokavic je 280 mm. AQL 0,65. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN374. Izdelane skladno s standardi ISO 13485, ISO 9001. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963702 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS BREZ PUDRA STERILNA ORTOPEDSKA Securitex 6,5 kat.št. 905165 Meditrade |  |  |  | 800 | PAR | 1 | [9 empty] | #N008616 | 1 |  | 905165 | Meditrade | [5 empty] | komplet