## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3050
RS | Šifra | #1460-3
RN | Način | C
RO | Opis | Mikrobiološki material- Ident.testi
AO | Velja od | 2021-02-27
AD | Velja do | 2023-08-26
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001026 | GN TEST KIT VTK 2 (a´20 v sc) |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961495 | GN TEST KIT VTK 2 kat.št. BM-21341 BioMerieux (a´20 v sc) |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N001026 | 1 |  | BM-21341 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001027 | GP TEST KIT VTK 2 (a´20 v sc) |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961496 | GP TEST KIT VTK 2 kat.št. BH-21342 BioMerieux (a´20 v sc) |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N001027 | 1 |  | BH-21342 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001028 | POLYSTYRENE TUB 2000 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961499 | POLYSTYRENE TUB 2000 kat.št. BH-69285 BioMerieux |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001028 | 1 |  | BH-69285 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001029 | STANDARD CALIBRATION DENSICHEK |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961501 | STANDARD CALIBRATION DENSICHEK kat.št. BH-93059 BioMerieux |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001029 | 1 |  | BH-93059 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001030 | SUSPENSION SOL 3x500ML |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961500 | SUSPENSION SOL 3x500ML kat.št. BH-V1204 BioMerieux |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001030 | 1 |  | BH-V1204 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001031 | VITEK 2 ID - ANC |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961498 | VITEK 2 ID - ANC kat.št. BM-21347 BioMerieux |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001031 | 1 |  | BM-21347 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001032 | YST TSA KIT VTK 2 (a´20 v sc) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961497 | YST TSA KIT VTK 2 kat.št. BM-21343 BioMerieux (a´20 v sc) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N001032 | 1 |  | BM-21343 | BioMerieux | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008516 | STANDARD CALIBRATION DENSICHEK PLUS KIT (sc=4viale) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testi morajo biti ponujeni skupaj z aparatom za njihovo izvedbo. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963631 | STANDARD CALIBRATION DENSICHEK PLUS KIT kat.št. 21255 BioMerieux (sc=4viale) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N008516 | 1 |  | 21255 | BioMerieux | [5 empty] | komplet