## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3101
RS | Šifra | #1471-5
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema spodbuj. - uvajalo za elektrode
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2022-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002135 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 5F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 5F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002136 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 6F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 6F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002137 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 7F |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 7F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002138 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 8F |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 8F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002139 | UVAJALO ZA ELEKTRODE 9F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za elektrode premera 9F; dolžina uvajala 13-15 cm; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo(18G), J žico, dilatator in peel-away sheat | [7 empty] | komplet