## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3105
RS | Šifra | #1471-9
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema ICD - uvajalo za ICD elektrodo
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2022-09-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002161 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 9F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za ICD elektrodo premera 9F; dolžina uvajala 13 cm ali več; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo 18G, J žico, dilatator, peel-away sheath | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002162 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 10F |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za ICD elektrodo premera 10F; dolžina uvajala 13 cm ali več; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo 18G, J žico, dilatator, peel-away sheath | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002163 | UVAJALO ZA ICD ELEKTRODO 11F |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Uvajalo za ICD elektrodo premera 11F; dolžina uvajala 13 cm ali več; sterilna vsebina pakiranja mora vsebovati: brizgalko, iglo 18G, J žico, dilatator, peel-away sheath | [7 empty] | komplet