## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3069
RS | Šifra | #1464-9
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard-siste,.za pumpo acist
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001635 | BRIZGA V SETU BREZ LATEKSA 100 ml za interventne posege |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem s 100 ml brizgalko za interventne posege, brez lateksa, uporaben najmanj za 5 posegov, kompatibilen s črpalko ACIST | [7 empty] | komplet
CP | P | #956305 | BRIZGA V SETU BREZ LATEKSA 100 ml za interventne posege kat.št. A2000 Acist |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001635 | 1 |  | A2000 | Acist | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001667 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA za interventne posege |  |  |  | 300 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Avtomatski razdelilni sistem z dvema vhodoma za fiziološko raztopino in kontrastno sredstvo ter s transduser komoro, brez lateksa in kompatibilen z brizgo ACIST | [7 empty] | komplet
CP | P | #956306 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA manifold za interventne posege kat.št. BT2000 Acist |  |  |  | 300 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001667 | 1 |  | BT2000 | Acist | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001668 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA za sproščanje kontrastnega sredstva za interventne posege |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem za ročno kontrolo infuzije s 3-potnim petelinčkom in visokotlačnim podaljškom, dolžine 137 cm, brez lateksa, kompatibilen s črpalko ACIST | [7 empty] | komplet
CP | P | #956307 | SISTEM V SETU BREZ LATEKSA sistem za sproščanje kontrastnega sredstva za interventne posege kat.št. AT-P54 Acist |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001668 | 1 |  | AT-P54 | Acist | [5 empty] | komplet