## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3067
RS | Šifra | #1464-8
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard-Opor. kor. stent - DES-4
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001344 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra od 140 do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami; velikost 4,5 x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 Lahko tudi z biokompatibilnim polimerom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961661 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45015X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001344 | 1 |  | RONYX45015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N001345 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami; ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve;velikost 4,5 x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #961662 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45018X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001345 | 1 |  | RONYX45018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003916 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,5 x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461239 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45012X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003916 | 1 |  | RONYX45012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003917 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,5 x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461240 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45022X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003917 | 1 |  | RONYX45022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003918 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,5 x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461241 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45026X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003918 | 1 |  | RONYX45026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003919 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,5 x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461242 | STENT KORONARNI DES-4 4,5x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX45030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003919 | 1 |  | RONYX45030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003920 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 5,0 x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461243 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50012X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003920 | 1 |  | RONYX50012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003921 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 5,0 x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461244 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50015X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003921 | 1 |  | RONYX50015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003922 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 5,0 x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461245 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50018X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003922 | 1 |  | RONYX50018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003923 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 5,0 x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461246 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50022X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003923 | 1 |  | RONYX50022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003924 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami; velikost 5,0 x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 Lahko tudi z biokompatibilnim polimerom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #461247 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50026X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003924 | 1 |  | RONYX50026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003925 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 5,0 x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #461248 | STENT KORONARNI DES-4 5,0x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX50030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003925 | 1 |  | RONYX50030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009371 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965054 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22512X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009371 | 1 |  | RONYX22512X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009372 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965055 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22515X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009372 | 1 |  | RONYX22515X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009373 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965056 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22518X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009373 | 1 |  | RONYX22518X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009374 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965057 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22522X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009374 | 1 |  | RONYX22522X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009375 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965058 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22526X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009375 | 1 |  | RONYX22526X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009376 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,25 x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965059 | STENT KORONARNI DES-4 2,25x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX22530X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009376 | 1 |  | RONYX22530X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009377 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965060 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25012X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009377 | 1 |  | RONYX25012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009378 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965061 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25015X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009378 | 1 |  | RONYX25015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009379 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965062 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25018X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009379 | 1 |  | RONYX25018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009380 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x22MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965063 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25022X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009380 | 1 |  | RONYX25022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009381 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x26MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965064 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25026X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009381 | 1 |  | RONYX25026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009382 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,5 x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965065 | STENT KORONARNI DES-4 2,5x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX25030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009382 | 1 |  | RONYX25030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009383 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965066 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27512X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009383 | 1 |  | RONYX27512X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009384 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965067 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27515X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009384 | 1 |  | RONYX27515X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009385 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965068 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27518X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009385 | 1 |  | RONYX27518X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009386 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x22MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965069 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27522X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009386 | 1 |  | RONYX27522X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009387 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x26MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965070 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27526X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009387 | 1 |  | RONYX27526X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009388 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x30MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 2,75 x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965071 | STENT KORONARNI DES-4 2,75x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX27530X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009388 | 1 |  | RONYX27530X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009389 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x12MM |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965072 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30012X Medtronic |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009389 | 1 |  | RONYX30012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009390 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965073 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30015X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009390 | 1 |  | RONYX30015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009391 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965074 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30018X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009391 | 1 |  | RONYX30018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009392 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x22MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965075 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30022X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009392 | 1 |  | RONYX30022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009393 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x26MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965076 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30026X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009393 | 1 |  | RONYX30026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009394 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965077 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009394 | 1 |  | RONYX30030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009395 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x34MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 34 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965078 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x34MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30034X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009395 | 1 |  | RONYX30034X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009396 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,0x 38 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965079 | STENT KORONARNI DES-4 3,0x38MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX30038X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009396 | 1 |  | RONYX30038X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009397 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965080 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35012X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009397 | 1 |  | RONYX35012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009398 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965081 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35015X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009398 | 1 |  | RONYX35015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009399 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965082 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35018X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009399 | 1 |  | RONYX35018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009400 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x22MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965083 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35022X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009400 | 1 |  | RONYX35022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009401 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x26MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965084 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35026X Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009401 | 1 |  | RONYX35026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009402 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965085 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009402 | 1 |  | RONYX35030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009403 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x34MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 34 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965086 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x34MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35034X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009403 | 1 |  | RONYX35034X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009404 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 3,5x 38 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965087 | STENT KORONARNI DES-4 3,5x38MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX35038X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009404 | 1 |  | RONYX35038X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009405 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 12 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965088 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x12MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40012X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009405 | 1 |  | RONYX40012X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009406 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 15 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965089 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x15MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40015X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009406 | 1 |  | RONYX40015X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009407 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 18 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965090 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x18MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40018X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009407 | 1 |  | RONYX40018X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009408 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x22MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 22 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965091 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x22MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40022X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009408 | 1 |  | RONYX40022X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009409 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 26 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965092 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x26MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40026X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009409 | 1 |  | RONYX40026X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009410 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x30MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 30 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965093 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x30MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40030X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009410 | 1 |  | RONYX40030X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009411 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x34MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 34 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965094 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x34MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40034X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009411 | 1 |  | RONYX40034X | Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009412 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | DES iz Co legure, s sproščanjem zdravila iz skupine Limus do 180 dni in biološko razgradljivim ali biokompatibilnim polimerom; stent postavljen na enoslojni RX balon z dvema radiopačnima markerjema; debelina kovine stenta do 91µm; uporabna dolžina katetra do 145 cm, kompatibilen z žico 0,36 mmm in 5F vodilnim katetrom; NBP do 12atm,RBP 16 ali več atm;z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentričnimi in randomiziranimi študijami;ponudnik mora zagotoviti veljaven CE certifikat, ki potrjuje eno - mesečno terapijo DAPT pri pacientih z visokim tveganjem za krvavitve; velikost 4,0x 38 mm; dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/-15%,premer vedno ostaja enak razpisanemu. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965095 | STENT KORONARNI DES-4 4,0x38MM RESOLUTE ONYX kat.št. RONYX40038X Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009412 | 1 |  | RONYX40038X | Medtronic | [5 empty] | komplet