## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3066
RS | Šifra | #1464-7
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard-Opor.kor.stent-z mrežico
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000947 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 2,75x13MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 2,75 x 13 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957644 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 2,75x13MM kat.št. MGP2713 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000947 | 1 |  | MGP2713 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000948 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 2,75x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 2,75 x 18 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957645 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 2,75x18MM kat.št. MGP2718 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000948 | 1 |  | MGP2718 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000949 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 2,75x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 2,75 x 23 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957646 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 2,75x23MM kat.št. MGP2723 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000949 | 1 |  | MGP2723 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000950 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 2,75x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 2,75 x 28 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957647 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 2,75x28MM kat.št. MGP2728 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000950 | 1 |  | MGP2728 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000951 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,0x13MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 3,0 x 13 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957648 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,0x13MM kat.št. MGP3013 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000951 | 1 |  | MGP3013 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000952 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,0x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 3,0 x 18 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957649 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,0x18MM kat.št. MGP3018 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000952 | 1 |  | MGP3018 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000953 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,0x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.0 x 23 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957650 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,0x23MM kat.št. MGP3023 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000953 | 1 |  | MGP3023 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000954 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,0x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.0 x 28 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957636 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,0x28MM kat.št. MGP3028 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000954 | 1 |  | MGP3028 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000955 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,5x13MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.5 x 13 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957638 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,5x13MM kat.št. MGP3513 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000955 | 1 |  | MGP3513 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000956 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,5x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.5 x 18 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957639 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,5x18MM kat.št. MGP3518 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000956 | 1 |  | MGP3518 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000957 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,5x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.5 x 23 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957637 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,5x23MM kat.št. MGP3523 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000957 | 1 |  | MGP3523 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000958 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,5x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost: 3.5 x 28 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957640 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,5x28MM kat.št. MGP3528 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000958 | 1 |  | MGP3528 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000959 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 3,5x33MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 3,5 x 33 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960878 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 3,5x33MM kat.št. MGP3533 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000959 | 1 |  | MGP3533 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000960 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x13MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega profila +/- 20%; velikost: 4.0 x 13mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957641 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x13MM kat.št. MGP4013 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000960 | 1 |  | MGP4013 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000961 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%, velikost: 4.0 x 18 mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957642 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x18MM kat.št. MGP4018 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000961 | 1 |  | MGP4018 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000962 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,2 mm, dopuščeno odstopanje prečnega premera za +/- 20%; velikost:4.0 x 23mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #957643 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x23MM kat.št. MGP4023 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000962 | 1 |  | MGP4023 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000963 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 4,0 x 28 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960879 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x28MM kat.št. MGP4028 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000963 | 1 |  | MGP4028 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000964 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x33MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 4,0 x 33 mm.Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960880 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x33MM kat.št. MGP4033 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000964 | 1 |  | MGP4033 | InspireMD | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000965 | STENT KORONARNI Z MREŽICO 4,0x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Stent (BMS) prevlečen z mrežo iz PET, kompatibilen z žico 0,014", cobalt – krom legura, prečni premer (crossing profile) do 1,0 mm.Velikosti 4,0 x 38mm. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču:1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960881 | STENT KORONARNI Z MREŽICO MGUARD Prime 4,0x38MM kat.št. MGP4038 InspireMD |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000965 | 1 |  | MGP4038 | InspireMD | [5 empty] | komplet