## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3065
RS | Šifra | #1464-6
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kar-Opor.kor.stent-graftmaster
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000966 | STENT KORONARNI GRAFT 2,8x16MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm, RBP 14 - 16 atm, velikosti 2,8 x 16 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956691 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 2,8x16MM kat.št. 1012817-16 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000966 | 1 |  | 1012817-16 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000967 | STENT KORONARNI GRAFT 2,8x19MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm; RBP 14 - 16 atm, velikosti 2,8 x 19 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960819 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 2,8x19MM kat.št. 1012817-19 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000967 | 1 |  | 1012817-19 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000968 | STENT KORONARNI GRAFT 2,8x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm; RBP 14 - 16 atm, velikosti 2,8 x 26 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960820 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 2,8x26MM kat.št. 1012817-26 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000968 | 1 |  | 1012817-26 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000969 | STENT KORONARNI GRAFT 3,5x16MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm; RBP 14 - 16 atm, velikosti 3,5 x 16 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960821 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 3,5x16MM kat.št. 1012818-16 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000969 | 1 |  | 1012818-16 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000970 | STENT KORONARNI GRAFT 3,5x19MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm; RBP 14 - 16 atm, velikosti 3,5 x 19 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #956692 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 3,5x19MM kat.št. 1012818-19 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000970 | 1 |  | 1012818-19 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000971 | STENT KORONARNI GRAFT 3,5x26MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna opornica (BMS) za zdravljenje perforacij, ruptur in anevrizem koronarnih arterij, kompatibilna z žico 0,014" in vsaj 6F katetrom, plašč prevlečen s PTFE prevleko,uporabne dolžine vsaj 140 cm; RBP 14 - 16 atm, velikosti 3,5 x 26 mm Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1. | [7 empty] | komplet
CP | P | #960822 | STENT KORONARNI GRAFTMASTER 3,5x26MM kat.št. 1012818-26 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000971 | 1 |  | 1012818-26 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet