## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3063
RS | Šifra | #1464-5
RN | Način | C
RO | Opis | MP za inv.kard-Opor. kor. stent - DES-3
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000902 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461066 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x15MM Xience Sierra kat.št. 1500250-15 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000902 | 1 |  | 1500250-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961541 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,5x15MM kat.št. 225-152-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000902 | 1 |  | 225-152-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000903 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461067 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x18MM Xience Sierra kat.št. 1500250-18 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000903 | 1 |  | 1500250-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961542 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,5x18MM kat.št. 225-182-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000903 | 1 |  | 225-182-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000904 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461068 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x23MM Xience Sierra kat.št. 1500250-23 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000904 | 1 |  | 1500250-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961543 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,5x23MM kat.št. 225-232-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000904 | 1 |  | 225-232-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000905 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461069 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x28MM Xience Sierra kat.št. 1500250-28 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000905 | 1 |  | 1500250-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961544 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,5x28MM kat.št. 225-282-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000905 | 1 |  | 225-282-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000906 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461070 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x15MM Xience Sierra kat.št. 1500275-15 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000906 | 1 |  | 1500275-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961545 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,75x15MM kat.št. 227-152-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000906 | 1 |  | 227-152-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000907 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461071 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x18MM Xience Sierra kat.št. 1500275-18 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000907 | 1 |  | 1500275-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961546 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,75x18MM kat.št. 227-182-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000907 | 1 |  | 227-182-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000908 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461072 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x23MM Xience Sierra kat.št. 1500275-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000908 | 1 |  | 1500275-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961547 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,75x23MM kat.št. 227-232-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000908 | 1 |  | 227-232-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000909 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461073 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x28MM Xience Sierra kat.št. 1500275-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000909 | 1 |  | 1500275-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961548 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,75x28MM kat.št. 227-282-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000909 | 1 |  | 227-282-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000910 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461074 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x33MM Xience Sierra kat.št. 1500275-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000910 | 1 |  | 1500275-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961549 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 2,75x33MM kat.št. 227-332-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000910 | 1 |  | 227-332-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000911 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x9MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 9 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461075 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x8MM Xience Sierra kat.št. 1500300-08 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000911 | 1 |  | 1500300-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961550 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x9MM kat.št. 230-092-8 OrbusNeich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000911 | 1 |  | 230-092-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000912 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x13MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 13 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461076 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x12MM Xience Sierra kat.št. 1500300-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000912 | 1 |  | 1500300-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961551 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x13MM kat.št. 230-132-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000912 | 1 |  | 230-132-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000913 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461077 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x15MM Xience Sierra kat.št. 1500300-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000913 | 1 |  | 1500300-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961552 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x15MM kat.št. 230-152-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000913 | 1 |  | 230-152-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000914 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461078 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x18MM Xience Sierra kat.št. 1500300-18 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000914 | 1 |  | 1500300-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961553 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x18MM kat.št. 230-182-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000914 | 1 |  | 230-182-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000915 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461079 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x23MM Xience Sierra kat.št. 1500300-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000915 | 1 |  | 1500300-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961554 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x23MM kat.št. 230-232-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000915 | 1 |  | 230-232-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000916 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461080 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x28MM Xience Sierra kat.št. 1500300-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000916 | 1 |  | 1500300-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961555 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x28MM kat.št. 230-282-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000916 | 1 |  | 230-282-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000917 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461081 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x33MM Xience Sierra kat.št. 1500300-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000917 | 1 |  | 1500300-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #961556 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x33MM kat.št. 230-332-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000917 | 1 |  | 230-332-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000918 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,0 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461082 | STENT KORONARNI DES-3 3,0x38MM Xience Sierra kat.št. 1500300-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000918 | 1 |  | 1500300-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960898 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,0x38MM kat.št. 230-382-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000918 | 1 |  | 230-382-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000919 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x9MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 9 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461083 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x8MM Xience Sierra kat.št. 1500350-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000919 | 1 |  | 1500350-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960899 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x9MM kat.št. 235-092-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000919 | 1 |  | 235-092-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000920 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x13MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 13 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461084 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x12MM Xience Sierra kat.št. 1500350-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000920 | 1 |  | 1500350-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960900 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x13MM kat.št. 235-132-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000920 | 1 |  | 235-132-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000921 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461085 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x15MM Xience Sierra kat.št. 1500350-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000921 | 1 |  | 1500350-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960901 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x15MM kat.št. 235-152-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000921 | 1 |  | 235-152-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000922 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461086 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x18MM Xience Sierra kat.št. 1500350-18 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000922 | 1 |  | 1500350-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960902 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x18MM kat.št. 235-182-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000922 | 1 |  | 235-182-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000923 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461087 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x23MM Xience Sierra kat.št. 1500350-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000923 | 1 |  | 1500350-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960903 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x23MM kat.št. 235-232-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000923 | 1 |  | 235-232-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000924 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461088 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x28MM Xience Sierra kat.št. 1500350-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000924 | 1 |  | 1500350-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960904 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x28MM kat.št. 235-282-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000924 | 1 |  | 235-282-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000925 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461089 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x33MM Xience Sierra kat.št. 1500350-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000925 | 1 |  | 1500350-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960905 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x33MM kat.št. 235-332-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000925 | 1 |  | 235-332-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000926 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilatacij ivsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,5 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461090 | STENT KORONARNI DES-3 3,5x38MM Xience Sierra kat.št. 1500350-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000926 | 1 |  | 1500350-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960906 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 3,5x38MM kat.št. 235-382-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000926 | 1 |  | 235-382-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000927 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x9MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 9 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461091 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x8MM Xience Sierra kat.št. 1500400-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000927 | 1 |  | 1500400-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960907 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x9MM kat.št. 240-083-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000927 | 1 |  | 240-083-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000928 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x13MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 13 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461092 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x12MM Xience Sierra kat.št. 1500400-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000928 | 1 |  | 1500400-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960908 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x13MM kat.št. 240-132-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000928 | 1 |  | 240-132-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000929 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461093 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x15MM Xience Sierra kat.št. 1500400-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000929 | 1 |  | 1500400-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960909 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x15MM kat.št. 240-152-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000929 | 1 |  | 240-152-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000930 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 18mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461094 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x18MM Xience Sierra kat.št. 1500400-18 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000930 | 1 |  | 1500400-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960910 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x18MM kat.št. 240-182-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000930 | 1 |  | 240-182-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000931 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461095 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x23MM Xience Sierra kat.št. 1500400-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000931 | 1 |  | 1500400-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960911 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x23MM kat.št. 240-232-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000931 | 1 |  | 240-232-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000932 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461096 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x28MM Xience Sierra kat.št. 1500400-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000932 | 1 |  | 1500400-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960912 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x28MM kat.št. 240-282-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000932 | 1 |  | 240-282-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000933 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461097 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x33MM Xience Sierra kat.št. 1500400-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000933 | 1 |  | 1500400-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960913 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x33MM kat.št. 240-332-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000933 | 1 |  | 240-332-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000934 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji vsaj 35% nad nominalnim premerom mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 4,0 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461098 | STENT KORONARNI DES-3 4,0x38MM Xience Sierra kat.št. 1500400-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000934 | 1 |  | 1500400-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | P | #960915 | STENT KORONARNI DES-3 COMBO 4,0x38MM kat.št. 240-382-8 OrbusNeich |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000934 | 1 |  | 240-382-8 | OrbusNeich | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003631 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x8MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461099 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x8MM Xience Sierra kat.št. 1500200-08 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003631 | 1 |  | 1500200-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003632 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri podilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461100 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x12MM Xience Sierra kat.št. 1500200-12 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003632 | 1 |  | 1500200-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003633 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461101 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x15MM Xience Sierra kat.št. 1500200-15 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003633 | 1 |  | 1500200-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003634 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461102 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x18MM Xience Sierra kat.št. 1500200-18 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003634 | 1 |  | 1500200-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003635 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461103 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x23MM Xience Sierra kat.št. 1500200-23 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003635 | 1 |  | 1500200-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003636 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461104 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x28MM Xience Sierra kat.št. 1500200-28 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003636 | 1 |  | 1500200-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003637 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x33MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461105 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x33MM Xience Sierra kat.št. 1500200-33 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003637 | 1 |  | 1500200-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003638 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,0 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461106 | STENT KORONARNI DES-3 2,0x38MM Xience Sierra kat.št. 1500200-38 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003638 | 1 |  | 1500200-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003639 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x8MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461107 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x8MM Xience Sierra kat.št. 1500225-08 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003639 | 1 |  | 1500225-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003640 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461108 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x12MM Xience Sierra kat.št. 1500225-12 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003640 | 1 |  | 1500225-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003641 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x15MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461109 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x15MM Xience Sierra kat.št. 1500225-15 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003641 | 1 |  | 1500225-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003642 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x18MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461110 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x18MM Xience Sierra kat.št. 1500225-18 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003642 | 1 |  | 1500225-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003643 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x23MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461111 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x23MM Xience Sierra kat.št. 1500225-23 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003643 | 1 |  | 1500225-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003644 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x28MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461112 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x28MM Xience Sierra kat.št. 1500225-28 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003644 | 1 |  | 1500225-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003645 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x33MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461113 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x33MM Xience Sierra kat.št. 1500225-33 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003645 | 1 |  | 1500225-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003646 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,25 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461114 | STENT KORONARNI DES-3 2,25x38MM Xience Sierra kat.št. 1500225-38 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003646 | 1 |  | 1500225-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003647 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x8MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461126 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x8MM Xience Sierra kat.št. 1500250-08 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003647 | 1 |  | 1500250-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003648 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461127 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x12MM Xience Sierra kat.št. 1500250-12 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003648 | 1 |  | 1500250-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003649 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x33MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461128 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x33MM Xience Sierra kat.št. 1500250-33 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003649 | 1 |  | 1500250-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003650 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x38MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 10 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,5 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461129 | STENT KORONARNI DES-3 2,5x38MM Xience Sierra kat.št. 1500250-38 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003650 | 1 |  | 1500250-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003651 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461115 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x8MM Xience Sierra kat.št. 1500275-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003651 | 1 |  | 1500275-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003652 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x12MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461116 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x12MM Xience Sierra kat.št. 1500275-12 Abbott Vascular |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003652 | 1 |  | 1500275-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003653 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 2,75 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461117 | STENT KORONARNI DES-3 2,75x38MM Xience Sierra kat.št. 1500275-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003653 | 1 |  | 1500275-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003654 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x8MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 8 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461118 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x8MM Xience Sierra kat.št. 1500325-08 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003654 | 1 |  | 1500325-08 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003655 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x12MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 12 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461119 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x12MM Xience Sierra kat.št. 1500325-12 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003655 | 1 |  | 1500325-12 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003656 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x15MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 15 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461120 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x15MM Xience Sierra kat.št. 1500325-15 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003656 | 1 |  | 1500325-15 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003657 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x18MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 18 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461121 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x18MM Xience Sierra kat.št. 1500325-18 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003657 | 1 |  | 1500325-18 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003658 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x23MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 23 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461122 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x23MM Xience Sierra kat.št. 1500325-23 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003658 | 1 |  | 1500325-23 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003659 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x28MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 28 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461123 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x28MM Xience Sierra kat.št. 1500325-28 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003659 | 1 |  | 1500325-28 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003660 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x33MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 33 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461124 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x33MM Xience Sierra kat.št. 1500325-33 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003660 | 1 |  | 1500325-33 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet
CP | N | #N003661 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x38MM |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | "DES iz CoCr legure, s sproščanjem zdravila iz skupine limus do 120 dni; stent postavljen na RX balon z debelino kovine do 81µm, 100 µg/cm2; katetrski sistem naj bo iz enega dela za optimalen prenos moči in porivnost ter čvrstim nizkoprofilnim enoplastnim balonom, ki omogoča enakomerno nadzorovano dilatacijo stenta za natančno postavitev, konica katetra mora biti fleksibilna z ojačanim proksimalnim delom, ki drži pozicijo konice in katetra v centru lumna žile, za navigacijo v tortuoznih in kalciniranih lezijah; NBP do 12 atm, RBP 16 do 18 atm; pri postdilataciji mora stent ohraniti nominalno dolžino, brez skrajšave; z minimalnim pojavom zgodnjih in poznih stent tromboz, kar je dokazano z multicentičnimi in randomiziranimi študijami v obdobju vsaj 4-ih let; prav tako mora biti dokazana tudi varnost pri uporabi skrajšanega DAPT na 1 mesec; velikost 3,25 x 38 mm, dopuščeno odstopanje dolžine stenta +/- 15% razpisane dolžine. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 3." | [7 empty] | komplet
CP | P | #461125 | STENT KORONARNI DES-3 3,25x38MM Xience Sierra kat.št. 1500325-38 Abbott Vascular |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003661 | 1 |  | 1500325-38 | Abbott Vascular | [5 empty] | komplet