## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2947
RS | Šifra | #1435-3
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - PTFE
AO | Velja od | 2021-02-18
AD | Velja do | 2023-08-17
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008462 | PROTEZA ŽILNA PTFE ZA FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 60cm |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in notranje 20 um - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963612 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo premera 6MM, dolžine 60CM kat.št. V1103526 B.Braun |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008462 | 1 |  | V1103526 | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008463 | PROTEZA ŽILNA PTFE ZA FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI PREDEL premera 6mm, dolžine 80cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in notranje 20 um - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963613 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo premera 6MM, dolžine 80CM kat.št. V1103536 B.Braun |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008463 | 1 |  | V1103536 | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N008464 | PROTEZA ŽILNA PTFE ZA FEMOROPOPLITEALNI IN DISTALNI PREDEL premera 8mm, dolžine 80cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tanka stena iz okrepljenega dvoplastnega ePTFE s povprečno poroznostjo zunanje površine 50 um in notranje 20 um - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963614 | PROTEZA ŽILNA PTFE Vascugraft Neo premera 8MM, dolžine 80CM kat.št. V1103538 B.Braun |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008464 | 1 |  | V1103538 | B.Braun | [5 empty] | komplet