## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2948
RS | Šifra | #1435-4
RN | Način | C
RO | Opis | Žilna proteza - ostalo
AO | Velja od | 2021-02-18
AD | Velja do | 2023-08-17
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N008467 | KRPA ŽILNA iz umetnega materiala dimenzij 1x7CM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - iz poliesteruretana (PUR) - minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 4kos | [7 empty] | komplet
CP | P | #963617 | KRPA ŽILNA Vascular Patch 1x7CM kat.št. 1107348 B.Braun |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008467 | 1 |  | 1107348 | B.Braun | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009083 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 10F |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant z dvema balonoma (modrim in belim), T-portom in označitvijo položaja šanta, fleksibilen in odporen na knikanje | [7 empty] | komplet
CP | P | #963821 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 10F 15CM kat.št. LM-2011-12 LeMaitre |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009083 | 1 |  | LM-2011-12 | LeMaitre | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009084 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE BREZ BALONOV |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant, ki je iz mehkega in fleksibilnega poliuretana z atravmatskima koncema ter označitvijo položaja in vrvico za lažjo odstranitev | [7 empty] | komplet
CP | P | #963820 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE BREZ BALONOV - SET 14,5CM, (8F,10F,12F,14F) kat.št. LM-2020-05 LeMaitre (sc=5set) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009084 | 1 |  | LM-2020-05 | LeMaitre | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009085 | ŽILNI TOURNIQUET |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Pretisni pripomoček, sestavljen iz vrvice, plastičnega zatiča in gumijastega tulca, ki služi pretisnjenju karotidnih arterij pri operaciji ter fiksaciji šanta na pravem mestu. | [7 empty] | komplet
CP | P | #963819 | SET ŽILNI TOURNIQUET kat.št. 8888585000 Argyle (sc=10kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009085 | 1 |  | 8888585000 | Argyle | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009128 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 9F |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Šant z dvema balonoma (modrim in belim), T-portom in označitvijo položaja šanta, fleksibilen in odporen na knikanje | [7 empty] | komplet
CP | P | #963822 | ŠANT ZA KAROTIDNE ARTERIJE Z BALONI 9F 15CM kat.št. LM-2012-12 LeMaitre |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009128 | 1 |  | LM-2012-12 | LeMaitre | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009164 | PROTEZA ŽILNA PTFE Z DISTALNO MANŠETO 6MMx80CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Žilna proteza s posebej oblikovano distalno manšeto za boljšo dolgoročno prehodnost za podkolenske obvode pri odsotni lastni veni in pri kritično ogroženem udu | [7 empty] | komplet
CP | P | #055621 | PROTEZA ŽILNA PTFE S CARBON. OBLOGO Z DISTALNO MANŠETO 6MMx80CM kat.št. DF8006SC Bard |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009164 | 1 |  | DF8006SC | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009469 | PROTEZA ŽILNA BIOLOŠKA 7MMx7MM ZA REVIZIJSKE OPERACIJE |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Tubularna proteza iz govejega osrčnika. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 2 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965171 | PROTEZA ŽILNA BIOLOŠKA BioIntegral 7MMx7MM ZA REVIZIJSKE OPERACIJE kat.št. NVC-P07X07 Mac´s medical |  |  |  | 2 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009469 | 1 |  |  | Mac´s medical | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009470 | PROTEZA ŽILNA BIOLOŠKA 16MMx8MM ZA REVIZIJSKE OPERACIJE |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Proteza iz govejega osrčnika iz dveh krakov. Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču: 1 | [7 empty] | komplet
CP | P | #965172 | PROTEZA ŽILNA BIOLOŠKA BioIntegral Bifurcation 16MMx8MM ZA REVIZIJSKE OPERACIJE kat.št. NRBC-B16X08 Mac´s medical |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009470 | 1 |  |  | Mac´s medical | [5 empty] | komplet