## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3077
RS | Šifra | #1468-2
RN | Način | C
RO | Opis | Katetri in pripadajoči MP-Izpiralni
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N006058 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH18 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 30-50 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952993 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH 18 400MM kat.št. 1857H18 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006058 | 1 |  | 1857H18 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006059 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH20 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 30-50 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952996 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH 20 400MM kat.št. 1857H20 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006059 | 1 |  | 1857H20 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006060 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH22 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 30-50 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952998 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH 22 400MM kat.št. 1857H22 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006060 | 1 |  | 1857H22 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006061 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH24 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 30-50 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #953000 | KATETER IZPIRALNI B.30-50ML CH 24 400MM kat.št. 1857H24 Bard |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006061 | 1 |  | 1857H24 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006062 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH18 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42 cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 60-80 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952994 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH 18 400MM kat.št. 1859H18 Bard |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006062 | 1 |  | 1859H18 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006063 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH20 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42 cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 60-80 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952995 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH 20 400MM kat.št. 1859H20 Bard |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006063 | 1 |  | 1859H20 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006064 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH22 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42 cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 60-80 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952997 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH 22 400MM kat.št. 1859H22 Bard |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006064 | 1 |  | 1859H22 | Bard | [5 empty] | komplet
CP | N | #N006065 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH24 3-lumenski iz latexa s hidrof.obl., radiopačen, s Dufour konico, 2 očesi |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 3-lumenski urinski kateter iz rdečega latexa s hidrofilno oblogo,radiopačen, dolžina 42 cm, s Dufour konico,ki zajema kot 150o, 2 očesoma na lateralnih straneh konice, z balončkom 60-80 ml, s plastičnim samotesnim ventilom na kanalu za ponjenje balončka, na katetru morajo biti natisnjeni podatki: velikost v CH/Fr, velikost v mm (pretvorba iz CH/Fr), kapaciteta balona,barvna lestvica na ventilu za prepoznavanje debeline urinskega katetra, pakiranje v dvojni sterilni omot, dopustno odstopanje v dolžini katetra +/-5%. | [7 empty] | komplet
CP | P | #952999 | KATETER IZPIRALNI B.60-80ML CH 24 400MM kat.št. 1859H24 Bard |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N006065 | 1 |  | 1859H24 | Bard | [5 empty] | komplet