## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 2968
RS | Šifra | #1441
RN | Način | C
RO | Opis | Potrošni mat. za plinski analiz.ABL800
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2024-01-31
TB | ARTIKLI
DN
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1 | PD2 | PD3 | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320879 | Kalibracijska raztopina 1 (S1820) K944-128 |  |  |  | 22 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320880 | Kalibracijska raztopina 2 (S1830) K944-129 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320881 | Rinse solution (S4980) K944-132 |  |  |  | 115 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320882 | Cleaning solution (S8375) K944-126 |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320883 | Gas Calibration 1 (10 bar) K962-169 |  |  |  | 11 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320884 | Gas Calibration 2 (10bar) K962-170 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320885 | Hypochlorite solution (S3562) K943-906 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320886 | Thermal Paper K984-070, (a´8 rol) |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320887 | Autocheck Level1 (S7735) K944-074 (sc=kos) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320888 | Autocheck Level2 (S7745) K944-075 (sc=kos) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320889 | Autocheck Level3 (S7755) K944-076 (sc=kos) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320890 | Autocheck Level4 (S7765) K944-077 (sc=kos) |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320892 | Membrana referenčna (D711) K942-058 a'4 kos; (sc=kos) |  |  |  | 6 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320893 | Membrana pCO2 (D788) K942-063 a' 4 kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320894 | Membrana pO2 (D799) K942-064 a' 4kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320895 | Inlet Gasket K902-668 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320912 | Posoda za odpad (D513) K905-802 |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320926 | Membrana za glukozno elektrodo (D7066), K942-065, a' 4 kos, (sc=kos) |  |  |  | 6 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320928 | Membrana za laktatno elektrodo (D7077) K942-066; a' 4kos, (sc=kos) |  |  |  | 6 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320933 | Membrana Cl kit (D744) K942-061 a'4 kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320954 | tHb Calibration Solution (4 amp) K944-021 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320960 | Membrane za Na elektrodo (D755) 942-062, a' 4kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320961 | Membrana za K elektrodo (D722) 942-059, a' 4kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320962 | Membrane za Ca elektrodo (D733) K942-060, a' 4kos, (sc=kos) |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet