## prva stran
| Investitor: | Splošna bolnica "Dr. Franca Derganca" Nova Gorica, Ulica padlih borcev 13a, 5290 Šempeter pri Novi Gorici
| Objekt: | 2. faza izvedbe urgentnega centra
| Projektant: | Prima d.o.o., Jerančičeva 5, 1000 Ljubljana
| št. projekta: | 0508 - 21 - 2
PROJEKTANTSKI POPIS DEL
ENDOSKOPIJA
GO dela
| Ljubljana, marec 2016 |  | Izdelala: Irena BELE, kom.inž.
*** vse cene so brez DDV
Splošne zahteve za vsa dela
Vsa dela morajo biti izvedena precizno, skladno projektni dokumentaciji in projektantskim opisom, skladno predvidenim kvalitetnim zahtevam, veljavnim pravilom in standardom stroke. Skladno z razpisno dokumentacijo. Predviden kvalitetni nivo je obvezujoč.
Opis vsake posamezne postavke zajema sorazmerne stroške
* | ureditve popolnoma ograjenega gradbišča po standardih stroke, z ureditvijo primernega delovnega prostora za nadzornike in operativne sestanke, ureditve začasnih dostopnih poti in vseh potrebnih instalacijskih priključkov za izvedbo del
* | vseh spremljajočih del, transportov, vnosov v objekt, montaže, iznosov embalaže, zaščite obstoječih objektov in dreves, začasnih lokalnih priključkov za potrebe izvajanja del, vse potrebne zaščite izgotovljenih površin med izvajanjem drugih del, vzpostavitev okolice izven ograje delovišča v stanje pred pričetkom del,
* | vsega morebitno potrebnega drobnega potrošnega materiala, uporabo gradbenih strojev in mehanizacije, vseh zarisovanj, vključno z morebitno potrebno pomočjo geometra, izdelave vseh morebitno potrebnih delavniških načrtov, shem, a-testov, navodil za vzdrževanje in uporabo objekta in opreme v slovenskem jeziku, temeljitega (popolnega) čiščenja po končanih delih do nivoja normalne uporabnosti objekta,
* | vseh morebitnih del v zvezi s posameznimi postavkami projektantskih popisov, ki niso izrecno napisana, za katere ponudnik - izvajalec meni, da so potrebna pri izvršitvi del posamezne postavke pri gradnji in opremljanju objekta. Predvidena dela vsake postavke projektantskega popisa morajo biti izvedena tako, da bodo vsa posamezna dela po zaključku del tvorila funkcionalno celoto, za katero bo naročnik lahko pridobil uporabno dovoljenje, ter da bo zagotovljena normalna uporabnost in ustrezen estetski videz vseh izvedenih del.
* | vseh morebitno potrebnih del, ki bi bila posledica neugodnih vremenskih razmer ali neustreznega časovnega redosleda izvajanja del, kot so morebitno potrebno črpanje vode iz gradbene jame, začasno pokrivanje ali improvizirano zapiranje dela površin med gradnjo, morebitno potrebno prisilno sušenje tlakov in ometov z namestitvijo sušilcev v kolikor bi nivo vlage onemogočal izvajanje zaključnih del (oplesk, tlaki) po potrjenem časovnem načrtu gradnje, oziroma variantno uporabo specialnih namenskih lepil in barv, ki jih je možno nanašati na vlažno podlago.
* | sprotnega grobega čiščenja zunanjih in vseh notranjih površin med gradnjo z iznosom in odvozom odpadkov, ter končno fino čiščenje pred tehničnim pregledom, končno čiščenje po odpravi ugotovljenih napak do nivoja uporabnosti objekta pred primopredajo investitorju oz. uporabniku.
Investitor si pridržuje pravico do izbora zaključnih materialov v notranjosti objekta. Izvajalec mora investitorju omogočiti izbiro zaključnih obdelav (tlaki, stavbno pohištvo, instalacijska in sanitarna oprema), zato je potrebno pred naročilom materialov za končne obdelave z investitorjem, projektantom in odgovornim nadzornikom definirati obseg naročil v izogib nepotrebnim zalogam materiala. Pred postavitvijo/vgradnjo mora investitor potrditi vzorce.
Vsa dela v projektantskih opisih morajo biti ponujena, izvedena in obračunana v skladu s projektantskimi opisi.

## predračun
|  |  |  | nudimo proizvod | Cena na
Šifra | Opis dela | Kolicina | Enota | proizvajalec in tip | enoto mere | Znesek
splošno:
Dela je potrebno izvajati po projektni dokumentaciji, v skladu z veljavnimi tehničnimi predpisi, normativi in standardi ob upoštevanju zahtev iz varstva pri delu. Uporabljati je potrebno samo materiale, ki ustrezajo predpisom in standardom
Za vse vgrajene materiale mora izvajalec del predložiti dokumentacijo (atesti, certifikati, meritve....), ki so potrebni za pravilno izdelavo DZO mape.
Izvajalec del je pred odajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela.
Izvajalec del mora pri izvedbi del upoštevati navodila tehničnega poročila, projekt statike, gradbene fizike in ostalo ter delavniško dokumentacijo, ter ostale načrte, ki so sestavni del projekta
Sestavni del pri ponudbi je celotni projekt arhitekture
V enotnih cenah morajo biti zajeti tudi naslednji stroški:
* | ureditev gradbišča, postavitev gradbiščne table, zaščitna ograja in obvestil ter ostala pripravljalna dela, z vsemi deli in materialom in dnevno čiščenje gradbišča,
* | potrebno opiranje in opaženje izkopov ali široki izkop pod kotom notranjega trenja zemljine,
* | ves potreben material z dobavo, transporti in vgrajevanjem,
* | izvedba dela po popisu iz postavke in načrtu,
* | zavarovanja gradbišča,
* | začasne in stalne deponije in pripadajoči transporti,
* | koordinacija med investitorjem, upravljalci, izvajalci, podizvajalci in soglasodajalci,
* | sortiranje odpadkov na gradbišču (gradbiščni odpadki in odpadki od rušenja), stroški nakladanja, odvoza na registrirano stalno deponijo ter plačilo stroškov deponije in taks (če v postavki ni drugače določeno)
* | Pred pričetkom del mora točne mikrolokacije tehnološke opreme potrditi oz. uskladiti izbrani ponudnik opreme.
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA
1.01 | Priprava gradbišča s postavitvijo barak, ureditvijo dostopnih in dovoznih poti deponij, opozorilnih tabel, gradbiščne table, varnostne ograje in ostalih spremljajočih elementov, ki so potrebni za varno delo gradbišča. Kompletno s uspostavitvijo prvotnega stanja po končanih delih.
Dela se izvajajo v delu obstoječega objekta, zato je potrebno potek dela uskladiti z investitorjem.
|  | 1 | eur |  |  | 0
1.06 | Razna nepredvidena dela, vpisana v gradbeni dnevnik. Dela se obračunajo na podlagi dejansko porabljenega časa in materiala, na podlagi potrjene gradbene knjige.
|  | 50 | ur |  |  | 0
1.0 | PREDDELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA
Splošno za zidarska dela
Za zidarska dela je v ceni zajeta dobava in vgradnja materialov s transporti in pomožnimi deli. Dobava obrtniških izdelkov je obračunana posebej v obrtniških delih po posameznih fazah. Kompletno z delovnimi odri do višine 4,0 m.
3.01 | Dobava in polaganje toplotne izolacije tlakov v sestavi:
* | zvočna izolacija in ločilni sloj: PE ekspandirana folija 2x 0.5 cm, DL'nw = 26 dB, npr.: 2x GEFICELL TDZ 6-1mm ali enakovredno
* | polnilo: ekspandirani polistiren SIST EN 13163, debeline 7.0 cm, [λD = max.0.034 W/(m.K),σ10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS-200 ali enakovredno, plošče prosto položene na podlago (dvoslojno, 3+4 cm)
|  | 266 | m2 |  |  | 0
3.02 | Dobava in izdelava plavajočega mikroarmiranega betonskega estriha, C20/25m, fino zaglajene površine, mikroarmatura PP vlakna z vseb. 0.95 kg/m3, kot npr.: FIBRILs F 120 ali enakovredno.
* | estrih debeline 6,5 cm
|  | 256 | m2 |  |  | 0
* | estrih debeline 6,7 cm
|  | 10.2 | m2 |  |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
A. | GRADBENA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
OPOMBA:
Za vsa obrtniška dela je v ceni zajeta izdelava in montaža s transporti in pomožnimi deli in dobavo potrebnega materiala. Pred izdelavo obrtniških izdelkov je potrebno na objektu preveriti dimenzije in v primeru nejasnosti kontaktirati projektanta
Pri vseh obrtniških delih morajo biti v ceni zajeti tudi delovni odri.
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO
Splošno
Pri stavbnem pohištvu je zajeta izdelava, dobava in montaža izdelkov, vključno s transporti, slepimi okvirji, delavniškimi načrti in vsemi stroški vgradnje (vzidave, zidarska pomoč, tesnenje izdelkov proti obodnim konstrukcijam sten, vključno z morebitno potrebnimi zaključnimi obodnimi profili in morebitno potrebnimi ojačitvenimi profili pri večjih izdelkih.
Izvajalec mora ključavnice izdelati po sistemu generalni ključ
Obravnava izdelkov je izključno po shemi, v kateri so opisani vsi potrebni elementi za oceno, izdelavo, obdelavo (po izbiri arhitekta) in montažo. Pred izvedbo oken in okenskih sten je potrebno vedeti kakšen bo način senčenja. Vse mere je potrebno pred izdelavo kontrolirati na objektu.
1.01 | Nabava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, krilo vrat je površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj je kovinski opremljen s tesnili. Okvir prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v mavčnokartonsko steno debeline 10 ali 12,5 cm. Okovje jekleno, s tremi nasadili, kljuka standardna, ključavnica cilindrična, sistemski ključ. samozapiralo vzmetno, v skriti izvedbi znotraj tečajev.
* | Ve-L-02L, lesena vrata v WC krilo spodrezano v višini 1,0 cm od tal. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 4 | kom |  |  | 0
* | Ve-L-02D, lesena vrata v WC krilo spodrezano v višini 1,0 cm od tal. Dimenzije gradbene odprtine 90 x 215 cm, svetla odprtina 80 x 210 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
1.02 | Nabava, dobava in montaža lesenih notranjih enokrilnih drsnih vrat. Krilo je tipsko, leseno, v masivni strukturi, krilo vrat je površinsko laminirano v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom. Podboj je lesen za drsna vgradna vrata, opremljen s tesnili. Podboj je površinsko laminiran v vzorcu in barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v mavčnokartonsko steno debeline 12,5 cm.Kompletno s tipsko kaseto za vgradnjo v gips steno. Okovje tipsko, vgradno, jekleno, nad vrati obesi za vratna krila na vozičkih (brez talnih vodil). Kljuka: standarden vgrajen ročaj za drsna vrata, ključavnica cilindrična, sistemski ključ.
* | Ve-D-L-01, lesena drsna vrata v shrambo ordinacije. Vrata dimenzij 80 x 210 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
1.03 | Nabava, dobava in montaža steklenih dvokrilnih drsnih, avtomatskih vrat. Vratnno krilo je izdelano koa Alu polnilo, prašno barvano v RAL po dogovoru z arhitektom. Podboj jeklen, opremljen s tesnilim prašno barvan v RAL barvi po dogovoru z arhitektom.
Montaža v mavčnokartonsko steno steno debeline 12,5 cm. Okovje je jekleno, obesi za vratna krila na vozičkih, v krilo je vgrajen ročaj. Vrata opremljena z električno ključavnico, pogon je elektromotor z mikroprocesorjem.
Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vrata se ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja (avtomatsko, enosmerno odprto, zaprto, ročno). Vrata imajo senzor za ločeno zaznavanje gibanja in prisotnosti.
Način odpiranja zunaj in znotraj kommolčno stikalo. Samozapiralo električno, varnostni mehanizem IR zaveso in RAD tehnologija za zaznavanje ovir v ravnini vrat. Rezervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti).
Zvočna izolativnost vrat mora biti Rw= 30dB
* | Ve-DA-K-01, kovinska enokrilna drsna, avtomatska vrata v ordinacije, dimenzij 140 x 210 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
* | Ve-DA-K-02, kovinska enokrilna drsna, avtomatska vrata v ordinacije, dimenzij 140 x 210 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
* | Ve-DA-K-03, kovinska enokrilna drsna, avtomatska vrata v prostor za sterilizacijo, dimenzije vrat 90 x 210 cm
|  | 1 | kom |  |  | 0
* | Ve-DA-K-04, kovinska enokrilna drsna, avtomatska vrata v prostor za sterilizacijo, dimenzije vrat 90 x 210 cm
|  | 1 | kom |  |  | 0
1.04 | Nabava, dobava in montaža steklenih enokrilnih drsnih, avtomatskih vrat. Vratno krilo je izdelano iz varnostnega kaljenega stekla debeline 10 cm, steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom.
Podboj vrat je Alu profil opremljen s tesnili, prašno barvan v barvi po dogovoru z arhitektom. Vrata vgrajena v stekleno steno v Ali okvirjih. Okovje je jekleno, obesi za vratna krila na vozičkih. Vrata opremljena z električno ključavnico, pogon je elektromotor z mikroprocesorjem.
Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vratase ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja (avtomatsko, enosmerno odprto, zaprto, ročno). Vrata imajo senzor za ločeno zaznavanje gibanja in prisotnosti.
Način odpiranja zunaj kartica osebje, znotraj senzor, tipka sprejem. Samozapiralo električno, varnostni mehanizem IR zaveso in RAD tehnologija za zaznavanje ovir v ravnini vrat. Rezervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti).
* | Ve-DA-S-01, steklena dvokrilna drsna, avtomatska vrata v sprejemu, dimenzij 110 x 210 cm
|  | 7 | kom |  |  | 0
1.05 | Nabava, dobava in montaža steklenih enokrilnih drsnih, avtomatskih vrat. Vratno krilo je izdelano iz varnostnega kaljenega stekla debeline 10 cm, steklo v prozorni izvedbi.
Podboj je jeklen, opremljen s tesnili, prašno barvan v barvi po dogovoru z arhitektom. Vrata vgrajena v mavčnokartonsko steno debeline 12,5 cm. Okovje je jekleno, obesi za vratna krila na vozičkih. Vrata opremljena z električno ključavnico, pogon je elektromotor z mikroprocesorjem.
Avtomatika vezana na nadzorni sistem požarne centrale (vratase ob signalu odprejo in ostanejo odprta). Krmiljenje digitalno z LCD prikazovalnikom, z možnostjo regulacije različnih režimov odpiranja (avtomatsko, enosmerno odprto, zaprto, ročno). Vrata imajo senzor za ločeno zaznavanje gibanja in prisotnosti.
Način odpiranja zunaj kartica osebje, znotraj komolčno stikalo. Samozapiralo električno, varnostni mehanizem IR zaveso in RAD tehnologija za zaznavanje ovir v ravnini vrat. Rezervno napajanje omogoča delovanje ob izpadu električne energije (zasilno odpiranje do 24 ur pripravljenosti).
* | Ve-DA-S-02, steklena dvokrilna drsna, avtomatska vrata na oddelek, dimenzij 140 x 210 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
1.06 | Nabava, dobava in montaža notranje steklene predelne stene. Stena zastekljena z dvojnim varnostnim kaljenim steklom debeline 6+12+6 =24 mm. Steklo v prozorni izvedbi, potiskano s točkovnim vzorcem v višini oči, po dogovoru z arhitektom.
Okvir stene so Alu profili, profili prašno barvani po RAL-u po dogovoru z arhitektom. V steno so vstavljena steklena drsna vrata 110 x 210 cm (1 kom) po shemi Ve-DA-S-01.
V steni okence za predajo dokumentacije. Del pod predajnim okencem višine 103 cm je izdelan kot sendvič polnilo, barva po dogovoru z arhitektom.
Stena s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v talno konstrukcijo, višina 15 cm. Nad spuščenim stropom se montira Alu panel s podkonstrukcijo za pritrjevanje stene v stropno konstrukcijo. Višina panela nad stropom je 105 cm.
* | SSe-01 - notranja steklena stena med čakalnico in sprejemom, stena dimenzij 413 x 280 cm
|  | 2 | kom |  |  | 0
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
3.0 | KERAMIČARSKA DELA
3.01 | Dobava in oblaganje sten s keramičnimi ploščicami na lepilo, z zalivanjem stikov s fugirno maso. Kompletno z vogalnimi zaključnimi profili in kitanjem stikov (vogali, stene-tla, strop…). Ploščice po izbiri arhitekta.
Visok kakovostni razred z okvirno nabavno ceno od 30EUR/m2 brez polaganja.
Fuge med ploščicami bodo široke najmanj 5 mm in impregnirane s premazom, ki preprečuje prehod vlage in zadrževanje mikroorganizmov.
* | stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm), 20x20 cm, bele barve, kot npr. MARAZZI, Sistem C. Bianco ali enakovredno
|  | 112.5 | m2 |  |  | 0
* | stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm), 20x20 cm, rumene barve, kot. npr. MARAZZI, Sistem c. Ocra ali enakovredno
|  | 21 | m2 |  |  | 0
* | stenska keramika do spuščenega stropa (h=280 cm), 20x20 cm, zelene barve, kot. npr. MARAZZI, Sistem c. Pistaccio ali enakovredno
|  | 8.5 | m2 |  |  | 0
3.02 | Dobava in oblaganje tal s talnimi keramičnimi ploščicami. Keramične ploščice vgrajene tankolepilno, debelina 1.0 cm, Vrsta,velikost ploščic in tekstura so po izbiri arhitekta. Polaganje na cement-akrilatno lepilo, kompletno z zalivnjem stikov s fugirno maso. ter kitanjem stikov in izdelavo dilatacij., modre barve podobno kot MARAZZI Citta Pavimento Blu
Visok kakovostni razred z okvirno nabavno ceno od 30EUR/m2 brez polaganja.
Oznaka v načrtu TO4
|  | 22.5 | m2 |  |  | 0
3.03 | Dobava in montaža tipskih inox zaokrožnic na stiku zla - stena. Zaokrožnice morajo biti v isti ravnini s keramiko - glej detajl T2.
|  | 44 | m1 |  |  | 0
3.0 | KERAMIČARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
5.0 | TLAKARSKA DELA
Izvajalec tlakarskih del mora pred pričetkom del prevzeti površine, ki so predmet polaganja tlakov. V primeru prevelike vlažnosti prostorov je v le – te potrebno namestiti ustrezne sušilce, strošek sušenja je režijski strošek gradbišča.
Predvidena je izdelava tlakov, vključno z nabavo, vnosom, polaganjem (lepljenjem), iznosom embalaže in odrezkov na trajno deponijo. Zahteva se tehnično neoporečna izvedba.
Opisi zajemajo ustrezno pripravo površine s pregledom in morebitno potrebnim brušenjem betonske podlage (vogali prostorov), nanosom osnovnega premaza za zagotovitev sprijemljivosti, 1 – 2 kratnim nanosom in brušenjem izravnalne mase.
Vsi tlaki se izvedejo z ustreznim obodnim zaključkom, obračunajo se po dejansko izvedeni površini.
Izvedba mora biti čista in precizna. Vsakršno krpanje, popravljanje zmanjšuje kvaliteto izdelka in jih mora izvajalec popraviti na svoje stroške.
Zahteve v zvezi z lastnostmi materiala in izvedbo tlakov opredeljujejo SIST EN 651, SIST EN 649, SIST EN 685 in z njimi povezani standardi (netekstilne talne obloge).
Tlaki zagotavljajo varen in udoben transport z vozički in posteljami brez pragov in klančin. Površine tlakov so gladke, odporne za mehanske poškodbe (občasno drgnjenje) in redno (tudi večkrat dnevno) mokro čiščenje in razkuževanje. Stik med tlemi in steno je predviden z obstensko zaokrožnico preko katere je položena talna obloga, z višino zaključka tlaka na steni 10 cm.
Finalni tlaki so predvideni iz materialov, ki preprečujejo razvoj bakterij (bakteriostaznost).
Podlago za tlake je potrebno pripraviti kompletno s predpremazi, izravnavo estriha in brušenjem.Vzorci po izbiri projektanta. Tlaki morajo biti prevodni in ozemljeni!
5.01 | Dobava in oblaganje tal s PVC, debelina 0.3 cm. Guma na bazi neoprenske gume, lepljena na podlago, tip tlaka določen v seznamu finalnih tlakov. Kompletno s predhodno izravnavo tlakov z izravnalno maso.
Oznaka v načrtu TO2
|  | 150 | m2 |  |  | 0
5.02 | Dobava materiala in oblaganje tal PVC elektroprevoden, debelina 0.3 cm. Guma na bazi neoprenske gume, lepljena na podlago, tip tlaka določen v seznamu finalnih tlakov. Kompletno s predhodno izravnavo tlakov z izravnalno maso.
Oznaka v načrtu TO3
|  | 82.5 | m2 |  |  | 0
5.03 | Dobava in montaža tipskih PVC zaokrožnic na stiku tla - stena. Glej detajl.
|  | 168 | m1 |  |  | 0
5.0 | TLAKARSKA DELA SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
7.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE
SPLOŠNO
Pri MK (mavčno kartonskih) PS (pregradnih stenah) je potrebno upoštevati:
* | v PS so revizijske odprtine, za katere je potrebno izdelati izreze, mesto izreza, oblike in velikosti so v skladu z instalacijskim projektom,
* | zahteve požarnih smernic v projektu glede požarne ogroženosti objekta, razdelitev objekta na požarne in dimne sektorje in s tem povezano sestavo suhomontažnih stropov in detajlov ter vgradnjo ustreznih materialov, ki zadovoljujejo zahtevane standarde v požarnih smernicah in gradbeni fiziki objekta;
* | standardizirani popis izvedbenih sistemov del za suhomontažno gradnjo. Če pri posameznih pozicijah ni določeno drugače, veljajo kot kriteriji enakovrednosti značilnih navedenih izvedb, vse tehnične specifikacije, ko so opisane, zlasti tudi konstruktivna sestava in tehnične lastnosti posameznih delov konstrukcije in skupne konstrukcije, kakor tudi posameznih lastnosti, ki so vsebovane v tehnični dokumentaciji proizvajalca značilnih navedenih izdelkov;
* | ustreznost izdelka veljavnim standardom, pravilom stroke in navodilom proizvajalcev;
7.01 | Nabava, dobava in montaža notranjih pregradnih sten po sistemu kot.npr. Knauf W112.
***** | gips - kartonske plošče 2x 1.25 cm kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
***** | konstrukcija iz tankostenskih pocinkanih profilov, kot npr.: KNAUF CW 100, vmes mineralna volna (SIST EN 13162), kot npr.: TERVOL DP-5 ali enakovredno debeline 5 cm, oziroma prilagojeno debelini stene
***** | gips - kartonske plošče 2x 1.25 cm kot npr.: 2x KNAUF GKB 1.25 ali enakovredno
Kompletno s slepimi okvirji za vrata in potrebno podkonstrukcijo za opremo - po načrtu, obdelavo vogalov in kitanjem vseh stikov. Kompletno z bandažiranjem stikov.
* | Gips stena debeline 12,5 cm,
|  | 100 | m2 |  |  | 0
* | Gips stena debeline 12,5 cm. Na mokri strani se montirajo inpregnirane mavčno kartonske plošče primerne za vlažne prostore - enostransko
|  | 112 | m2 |  |  | 0
7.02 | Dobava in montaža dodatnih ojačitvenih stenskih profilov za obešene elemente v gips stenah. Pozicije so označene v načrtu.
|  | 5 | m1 |  |  | 0
7.04 | Nabava, dobava in montaža obloge špalet po sistemu KNAUF ali enakovredno. Obloga z mavčnimi ploščami deb. 12,5 mm, širina špalete je 20 cm, polaganje direktno na beton, s pripravo površine. Kompletno z bandažiranjem stikov.
|  | 28 | m1 |  |  | 0
7.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE SKUPAJ: |  |  |  |  | 0
B. | OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ |  |  |  |  | #REF!

## rekapitulacija
Šifra | Opis dela |  | Znesek
A. | GRADBENA DELA
1.0 | PREDDELA |  | 0
3.0 | ZIDARSKA DELA |  | 0
| GRADBENA DELA SKUPAJ: |  | 0
B | OBRTNIŠKA DELA
1.0 | STAVBNO POHIŠTVO |  | 0
3.0 | KERAMIČARSKA DELA |  | 0
5.0 | TLAKARSKA DELA |  | 0
7.0 | MAVČNOKARTONSKE STENE |  | 0
| OBRTNIŠKA DELA SKUPAJ: |  | 0
| SKUPAJ A+B |  | 0
| DDV | 22% | 0
| SKUPAJ PROJEKT: |  | 0
0