## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3139
RS | Šifra | #1474-1
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Ostalo
AO | Velja od | 2021-05-03
AD | Velja do | 2024-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000214 | Nit v obliki zanke za šivanje kit 4/0 |  |  |  | 96 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetični, neresorbtiven,pleten material,nit 4/0USP v obiliki zanke, vsaj 25 cm dolžine, igla 3/8 kroga od 17 do 18 mm | [7 empty] | E
CP | N | #N000227 | ŽIČNI ŠIV ZA LAPARATOMIJE |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška jeklena žica, neresorbtivna, pletena, 2USP, dolžina 90 cm; igla 3/8 reverzna, dvojna + dve ploščici za fiksacijo šiva Žični šiv za laparatomije, dolžine 90cm | [7 empty] | E
CP | N | #N007597 | Nit brezvozeljna, antibakterijska, 36mm, 1/2kroga, taper point okrogla, spiralna samozaklepna nit, 23cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spiralna PDS antibakterijska kirurška nit, resorbcijski čas 120-180 dni, samozaklepna, USP 2/0, dolžina 23 cm, 36mm, 1/2 kroga, Taper Point okrogla igla z zarezami za boljšo stabilnost igle v šivalniku, enojna igla, gostota sider 8/cm, spiralni vzorec sider | [7 empty] | E
CP | N | #N009714 | nit monofil.razgr., dvojna igla 1/2 kroga 22 mm, okrogla konica, nit 4/0USP, 70 ali 75 cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009715 | nit monofil.razgr., dvojna igla 1/2 kroga 22 mm, okrogla konica, nit 4/0USP, 90cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009716 | Nit monof.neraz. poliamid igla 36 ali 39mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 3/0USP, 75cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sintetični šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E
CP | N | #N009717 | Nit monof.neraz. poliamid DVOJNA RAVNA IGLA 60-65mm, nit 2/0USP, vsaj 75 cm dolžine |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sintetični šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E
CP | N | #N009718 | Nit monof.raz. PDS 3-0 USP, 45 cm, igla 24 mm, s konkavno nabrušeno konico, 3/8 kroga |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Monofilamentni, sintetični resorbtivni šivalni material iz polidioksanona, natezna trdnost min. 60% po 6 tednih | [7 empty] | E
CP | N | #N009719 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – BEL |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, bela, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009720 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – RUMEN |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, rumena, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009721 | TRAK ZA MARKACIJO ŽIL – MODER |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kirurška retraktorska cev, silikon, modra, debelina 2 mm, dolžina 45 cm | [7 empty] | E
CP | N | #N009726 | Nit monof.neraz.poliamid 40mm, 1/2 kroga, trikotna, nit obarvana, 0 USP, 100cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nerazgradljivi, monofilamentni, sintetični šivalni material iz poliamida | [7 empty] | E