## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3142
RS | Šifra | #1474-4
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorb Mono
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2024-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009635 | nit monofil.razgr. 36,4mm,1/2 kroga, okrogla naostrena konica, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009636 | nit monofil.razgr. 24 ali 26 mm, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009637 | nit monofil.razgr. 16mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 5/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, prekrita s silikonom, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009638 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009639 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009640 | nit monofil.razgr. 36,4mm, okrogla z ostro konico, 1/2 kroga,nit 0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009641 | nit monofil.razgr. 13mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 5/0UPS, 45-70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009642 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0UPS, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009643 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 3/8 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009644 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009645 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009646 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 4/0UPS, 70cm |  |  |  | 288 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009647 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009648 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna, 3/8 kroga, neobarvana nit 3/0 USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009649 | nit monofil.razgr. 17mm, okrogla, 1/2 kroga, nit 5/0, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009650 | nit monofil.razgr. 22mm, okrogla, 3/8 kroga, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009651 | nit monofil.razgr. 19mm, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, 3/8 kroga, neobarvana nit 4/0USP, 70 cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Razgradljiv šivalni material iz poliglekaprona 25, monofilamenten, natezna trdnost min.20% po 2 tednih | [7 empty] | komplet