## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3143
RS | Šifra | #1474-5
RN | Način | C
RO | Opis | Šivalni mat.-Resorb Multu
AO | Velja od | 2021-02-01
AD | Velja do | 2024-01-31
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009652 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, kontrolirano snemljiva, nit 0USP, 8x70cm |  |  |  | 396 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009653 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, močnejša, nit 2/0USP, 90cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009654 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009655 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 900 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009656 | nit pletena razgr. 48mm, 1/2 kroga, okrogla, neobarvana nit 1USP, 90cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009657 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, neobarvana nit 1USP, 90cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009658 | nit pletena razgr. 22mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009659 | nit pletena razgr. 13mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 5/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009660 | nit pletena razgr. 70mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 108 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009661 | nit pletena razgr. ligature 0USP, 5x70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009662 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009663 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009664 | nit pletena razgr. ligatura, 1USP, 5x70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009665 | nit pletena razgr. 22mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009666 | nit pletena razgr. 16mm,3/8 kroga, trikotna s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009667 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 2USP, 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009668 | nit pletena razgr. ligature, 1USP, 6x45cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009669 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, kontrolirano snemljiva, nit 1USP, 4x70cm |  |  |  | 576 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009670 | nit pletena razgr. ligature 0USP, 6x45cm |  |  |  | 720 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009671 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 900 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009672 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 1080 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009673 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 24 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009674 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, trikotna, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 252 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009675 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla naostrena konica, nit 0USP, 70cm |  |  |  | 864 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009676 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 90cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009677 | nit pletena razgr. 48mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 0USP, 90cm |  |  |  | 216 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009678 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009679 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 0 USP, 70cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009680 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009681 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla, močnejša, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009682 | nit pletena razgr. 76-80mm, 1/2 kroga, okrogla, ojačana, nit 1USP, 100cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009683 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, močnejša, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 432 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009684 | nit pletena razgr. 48mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 1224 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009685 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla, topa konica, nit 1USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009686 | nit pletena razgr. 45mm, 1/2 kroga, okrogla, topa konica, nit 1USP, 90cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009687 | nit pletena razgr. 22mm, 1/2 kroga, reverzno trikotna konica, močnejša, nit 2USP, 70cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009688 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, močnejša nit 2USP, 70cm |  |  |  | 252 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009689 | nit pletena razgr. ligature 2/0USP, 6x45cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009690 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 360 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009691 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009692 | nit pletena razgr. 36mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 576 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009693 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, nit Igla 2/0USP, 70cm |  |  |  | 432 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009694 | nit pletena razgr. 40mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009695 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla, črna, kontrolirano snemljiva, nit 3/0USP, 8x70cm |  |  |  | 900 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009696 | nit pletena razgr. ligature 3/0USP, 6x45cm |  |  |  | 504 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009697 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 864 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009698 | nit pletena razgr. 31mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009699 | nit pletena razgr. 17mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009700 | nit pletena razgr. 22mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009701 | nit pletena razgr. 13mm, ravna trikotna igla, nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009702 | nit pletena razgr. 17mm, 1/2 kroga, okrogla, nit 5/0, 70cm |  |  |  | 12 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009703 | nit pletena razgr. 24-26mm, 3/8 kroga, trikotna, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009704 | nit pletena razgr. 36mm, 3/8 kroga, trikotna, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009705 | nit pletena razgr. 19mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009706 | nit pletena razgr. 24mm, 3/8 kroga, trikotna, neobarvana nit 3/0USP, 70cm |  |  |  | 144 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009707 | nit pletena razgr. igla 24mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 3/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009708 | nit pletena razgr. 19mm, 3/8 kroga trikotna, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 10 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009709 | nit pletena razgr. 19mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 4/0USP, 45cm |  |  |  | 180 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009710 | nit pletena razgr. 30mm, 3/8 kroga, trikotna, nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 48 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009711 | nit pletena razgr. 16mm, 3/8 kroga, trikotna, neobarvana nit 5/0USP, 45cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009712 | nit pletena razgr. 30mm, 3/8 kroga, trikotna igla, neobarvana nit 2/0USP, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009713 | nit pletena razgr. 19mm, 3/8 kroga, trikotna igla s konkavno obrušeno konico, neobarvana nit 4/0USP, 70cm |  |  |  | 72 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet
CP | N | #N009722 | nit pletena razgr. 26mm, 1/2 kroga, okrogla z ostro konico,neobarvana nit Igla 2/0USP, 70cm |  |  |  | 36 | NIT | 2 | [9 empty] | # | 1 | Poliglaktin 910, pleten, natezna trdnost min.50% po 3 tednih, 25% po 4 tednih | [7 empty] | komplet