## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3160
RS | Šifra | #1427NP
RN | Način | C
RO | Opis | Potrošni material za potrebe OP strok
AO | Velja od | 2021-11-02
AD | Velja do | 2022-09-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000496 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM - L |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLAŠČ OPERACIJSKI STANDARD L,SMS >40 g/m2,raglani rokavi,dolžina> 145cm,z dodanimi 2 brisačkami | [7 empty] | E
CP | P | #460332 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM Foliodress Protect L kat.št. 992809 Hartmann |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000496 | 1 |  | 992809 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #462633 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM - L Surgical gown Valueselect kat.št. 47285 Halyard (sc=20kos) |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000496 | 1 |  | 47285 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #954930 | PLAŠČ OPERACIJSKI VODOODBOJNI S STER. HRBTOM - L kat.št. 99294 Kimberly Clark |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000496 | 1 |  | 99294 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N000497 | PLAŠČ OP. XL netkan sterilen |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PLAŠČ OPERACIJSKi STANDARD XL,SMS >40g/m2,raglani rokavi,dolžina> 155cm,z dodatnimi 2 brisačkami | [7 empty] | E
CP | P | #462634 | PLAŠČ OP. XL netkan sterilen Surgical gown Valueselect kat.št. 47286 Halyard (sc=20kos) |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000497 | 1 |  | 47286 | Halyard | [5 empty] | E
CP | P | #954869 | PLAŠČ OPERACIJSKI XL netkan sterilen kat.št. 99295 Kimberly Clark |  |  |  | 1000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000497 | 1 |  | 99295 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N000547 | PREVLEKA ZA NOGE ŠTOKINETA 33x55cm plastificiran flis,odporna na trganje, neprepustna za vlago,mikrobe, zvita enost.rokov,ster |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460631 | PREVLEKA ZA NOGE ŠTOKINETA 33x55cm kat.št. 38923 Panep |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000547 | 1 |  | 38923 | Panep | [5 empty] | E
CP | P | #955187 | PREVLEKA ZA NOGE ŠTOKINETA 33x55cm kat.št. 101-285-11 3TEKS |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000547 | 1 |  | 101-285-11 | 3TEKS | [5 empty] | E
CP | N | #N000589 | TUNIKA IN HLAČE (L) za 1x up. COB tunika in hlače v skupnem pakiranju SMS, za 1x uporabo, velikost L |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461976 | TUNIKA IN HLAČE (L) za 1x up. COB P35PBL kat.št. 20756 Medline (min.pak.=25kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000589 | 1 |  | 20756 | MEDLINE | [5 empty] | E
CP | P | #958457 | TUNIKA IN HLAČE (L) za 1x up. COB kat.št. 992540 Hartmann |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000589 | 1 |  | 992540 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #964518 | TUNIKA IN HLAČE (L) za 1x up. COB filter zelena MM kat.št. W311200040 Mercator Medical |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000589 | 1 |  | W311200040 | Mercator Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965396 | TUNIKA IN HLAČE (L) za 1x up. COB Foliodress Suit blue kat.št. 9925185 Hartmann (sc=50kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000589 | 1 |  | 9925185 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N000590 | TUNIKA IN HLAČE (M) za 1x up. COB tunika in hlače v skupnem pakiranju SMS, za 1x uporabo, velikost M |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461977 | TUNIKA IN HLAČE (M) za 1x up. COB P35PBM kat.št. 20755 Medline (min.pak.=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000590 | 1 |  | 20755 | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #958456 | TUNIKA IN HLAČE (M) za 1x up. COB kat.št. 992539 Hartmann |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000590 | 1 |  | 992539 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #964519 | TUNIKA IN HLAČE (M) za 1x up. COB filter zelena MM kat.št. W311200030 Mercator Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000590 | 1 |  | W311200030 | Mercator Medical | [5 empty] | E
CP | P | #965395 | TUNIKA IN HLAČE (M) za 1x up. COB Foliodress Suit blue kat.št. 9925165 Hartmann (sc=50kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000590 | 1 |  | 9925165 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N000591 | TUNIKA IN HLAČE (S) za 1x up. COB tunika in hlače v skupnem pakiranju SMS, za 1x uporabo, velikost S |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #460371 | TUNIKA IN HLAČE (S) za 1x up. COB kat.št. 210580/210581 Abena A/S |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000591 | 1 |  | 210580/210581 | ABENA A/S | [5 empty] | E
CP | P | #461978 | TUNIKA IN HLAČE (S) za 1x up. COB P35PBS kat.št. 20754 Medline (min.pak.=25kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000591 | 1 |  | 20754 | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #958455 | TUNIKA IN HLAČE (S) za 1x up. COB kat.št. 992538 Hartmann |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000591 | 1 |  | 992538 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #964520 | TUNIKA IN HLAČE (S) za 1x up. COB filter zelena MM kat.št. W311200020 Mercator Medical |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000591 | 1 |  | W311200020 | Mercator Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N000592 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB tunika in hlače v skupnem pakiranju SMS, za 1x uporabo, velikost XL |  |  |  | 250 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461979 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB P35PBX kat.št. 20757 Medline (min.pak.=25kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | 20757 | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #958458 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB kat.št. 992541 Hartmann |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | 992541 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #964521 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB filter zelena MM kat.št. W311200050 Mercator Medical |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | W311200050 | Mercator Medical | [5 empty] | E
CP | P | #964878 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB modra kat.št. OP836409-A Molnlycke (min.pak.=45kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | OP836409-A | Molnlycke | [5 empty] | E
CP | P | #964891 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB kat.št. 277551 Hartmann (min.pak.=10kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | 277551 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #965397 | TUNIKA IN HLAČE (XL) za 1x up. COB Foliodress Suit blue kat.št. 9925205 Hartmann (sc=50kos) |  |  |  | 250 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000592 | 1 |  | 9925205 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N000593 | TUNIKA IN HLAČE (XXL) za 1x up. COB tunika in hlače v skupnem pakiranju SMS, za 1x uporabo, velikost XXL |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461980 | TUNIKA IN HLAČE (XXL) za 1x up. COB P35PB2XL kat.št. 20758 Medline (min.pak.=25kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000593 | 1 |  | 20758 | Medline | [5 empty] | E
CP | P | #958459 | TUNIKA IN HLAČE (XXL) za 1x up. COB kat.št. 992542 Hartmann |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000593 | 1 |  | 992542 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #965398 | TUNIKA IN HLAČE (XXL) za 1x up. COB Foliodress Suit blue kat.št. 9925225 Hartmann (sc=50kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000593 | 1 |  | 9925225 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N001628 | SET ZA SPINALNO IN EPIDURALNO ANESTEZIJO S SPINALNO IGLO 27G - pencil point ter epiduralno iglo 18G Touhy |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961743 | SET ZA SPINALNO / EPIDURALNO (CSE) ANESTEZIJO kat.št. 100/491/718 Portex |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001628 | 1 |  | 100/491/718 | Portex Smiths Medical | [5 empty] | E
CP | N | #N003122 | DREN T GUMI CH 2,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953038 | DREN T GUMI CH 2,5 kat.št. 423600-000025 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003122 | 1 |  | RU-423600-000025 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003123 | DREN T GUMI CH 3 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953039 | DREN T GUMI CH 3 kat.št. 423600-000030 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003123 | 1 |  | RU-423600-000030 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003124 | DREN T GUMI CH 3,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953040 | DREN T GUMI CH 3,5 kat.št. 423600-000035 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003124 | 1 |  | RU-423600-000035 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003125 | DREN T GUMI CH 4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953041 | DREN T GUMI CH 4 kat.št. 423600-000040 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003125 | 1 |  | RU-423600-000040 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003126 | DREN T GUMI CH 4,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953042 | DREN T GUMI CH 4,5 kat.št. 423600-000045 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003126 | 1 |  | RU-423600-000045 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003127 | DREN T GUMI CH 5,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953044 | DREN T GUMI CH 5,5 kat.št. 423600-000055 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003127 | 1 |  | RU-423600-000055 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003128 | DREN T SILIKONSKI CH 5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #012391 | DREN T SILIKONSKI CH 5 kat.št. 178700-000050 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003128 | 1 |  | RU-178700-000050 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003129 | DREN T SILIKONSKI CH 6 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #012892 | DREN T SILIKONSKI CH 6 kat.št. 178700-000060 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003129 | 1 |  | RU-178700-000060 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003138 | GRABLJICE-KLJUKICA MAYO 16CM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | STERILEN, KOVINSKI, KIRURŠKI INŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO | [7 empty] | E
CP | P | #960860 | GRABLJICE-KLJUKICA MAYO 16CM kat.št. 9910122 Hartmann |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003138 | 1 |  | 9910122 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N003148 | PAS GUMI PO MARTINU 10CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956343 | PAS GUMI PO MARTINU 10CMx3,25M kat.št.601000-000100 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003148 | 1 |  | 601000-000100 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003149 | PAS GUMI PO MARTINU 12CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #957255 | PAS GUMI PO MARTINU 12CMx3,25M kat.št. 601000-000120 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003149 | 1 |  | 601000-000120 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003150 | PAS GUMI PO MARTINU 6CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953056 | PAS GUMI PO MARTINU 6CMx3,25M kat.št. 601000-000060 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003150 | 1 |  | 601000-000060 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003151 | PAS GUMI PO MARTINU 8CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953057 | PAS GUMI PO MARTINU 8CMx3,25M kat.št. 601000-000080 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003151 | 1 |  | 601000-000080 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003153 | PESSARY GUMI 70MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz mehke gume, rdeče barve | [7 empty] | E
CP | P | #956463 | PESSARY GUMI 70MM kat.št. 627000-70 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003153 | 1 |  | 627000-70 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003154 | PESSARY GUMI 75MM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz mehke gume, rdeče barve | [7 empty] | E
CP | P | #956462 | PESSARY GUMI 75MM kat.št. 627000-75 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003154 | 1 |  | 627000-75 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003155 | PESSARY GUMI 80MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz mehke gume, rdeče barve, lahko tudi pessary - nesterilne. | [7 empty] | E
CP | P | #961407 | PESSARY GUMI 80MM kat.št. 627000-80 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003155 | 1 |  | 627000-80 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003156 | PESSARY GUMI 85MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz mehke gume, rdeče barve, lahko tudi pessary - nesterilne. | [7 empty] | E
CP | P | #955132 | PESSARY GUMI 85MM kat.št. 627000-85 Teleflex Medical - Rüsch |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003156 | 1 |  | 627000-85 | Teleflex Medical - Rüsch | [5 empty] | E
CP | N | #N003157 | PESSARY GUMI 90MM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | iz mehke gume, rdeče barve, lahko tudi pessary - nesterilne. | [7 empty] | E
CP | N | #N003158 | PINCETA KOVINSKA IRIS 10,5CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | dopustno odstopanje +20mm | [7 empty] | E
CP | P | #461157 | PINCETA KOVINSKA IRIS 9CM Splinter forceps straight kat.št. 991065 Hartmann |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003158 | 1 |  | 991065 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #462643 | PINCETA KOVINSKA IRIS 10,5CM nerjaveče jeklo, sterilna kat.št. MMSU0247S BVI (sc=20kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003158 | 1 |  | MMSU0247S | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #960254 | PINCETA KOVINSKA IRIS 10,5CM kat.št. 4691-012 Bastos Viegas |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003158 | 1 |  | 4691-012 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | N | #N003159 | PINCETA KOVINSKA THUMB 14CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Naročnik dopušča odstopanje +15mm. | [7 empty] | E
CP | P | #461158 | PINCETA KOVINSKA THUMB 14CM Tissue Forceps Straight kat.št. 991063 Hartmann |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003159 | 1 |  | 991063 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | P | #960252 | PINCETA KOVINSKA THUMB 14CM kat.št. 4691-007 Bastos Viegas |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003159 | 1 |  | 4691-007 | Bastos Viegas | [5 empty] | E
CP | N | #N003172 | PRIJEMALKA KOVINSKA MOSQUITO RAVNA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ali prijemalka ravna kovinska Mosquito halstead dolžine 124mm, dolžina konice 22mm,za večkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #462649 | PRIJEMALKA KOVINSKA MOSQUITO RAVNA dolžina 124mm, dolžina čeljusti 22mm nerjaveče jeklo kat.št. 4820 BVI |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003172 | 1 |  | 4820 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #960253 | PRIJEMALKA KOVINSKA MOSQUITO RAVNA kat.št. 991044 Paul Hartmann |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003172 | 1 |  | 991044 | Paul Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N003191 | SET CEVI ZA 1xup. ZA IRIGACIJO TEKOČINE PRI HISTEROSKOPIJI V POVEZAVI S ČRPALKO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #959544 | SET CEVI ZA 1xup. ZA IRIGACIJO TEKOČINE PRI HISTEROSKOPIJI V POVEZAVI S ČRPALKO kat.št.031117-10 a´10kos Storz |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003191 | 1 |  | 031117-10 | Storz | [5 empty] | E
CP | N | #N003192 | SET OSNOVNI FINI STERILNI, KOVINSKI KIRURŠKI INŠTRUMENTI ZA ENKRATNO UPORABO |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŠKARJE METZENBAUM 14,5 CM, UKRIVLJENE PRIJEMALKA HALSTED - MOSQUITO 12,5 CM, UKRIVLJENA PINCETA ADSON RAVNA 12 CM, ANATOMSKA PINCETA ADSON RAVNA 12 CM, KIRURŠKA ŠIVALNIK MAYO - HEGAR 12 CM 5 TAMPONOV ŠT.3 Inštrumenti so kovinski, dopustno odstopanje + 15mm. | [7 empty] | E
CP | P | #960853 | SET OSNOVNI FINI STERILNI, KOVINSKI KIRURŠKI INŠTRUMENTI ZA 1x UPORABO kat.št. 9910001 Hartmann |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003192 | 1 |  | 9910001 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N003195 | SET ZA ŠIVANJE RANE |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | zloženci iz netkanega mat., podloga 50x50cm z odprtino 10x5cm, kovinska pinceta, škarje in pean | [7 empty] | E
CP | P | #957936 | SET ZA ŠIVANJE RANE kat.št. 470180 Hartmann |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003195 | 1 |  | 470180 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N003220 | ŠKARJE UKRIVLJENE 11,5CM STERILEN, KOVINSKI, KIRURŠKI INŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Dopustno odstopanje +/-10mm. | [7 empty] | E
CP | P | #462665 | ŠKARJE UKRIVLJENE 11,5CM STERILEN, KOVINSKI, KIRURŠKI INŠTRUMENT ZA ENKRATNO UPORABO kat.št. 581471 BVI (sc=10kos) |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003220 | 1 |  | 581471 | BVI | [5 empty] | E
CP | P | #960854 | ŠKARJE UKRIVLJENE 11,5CM kat.št. 9910873 Hartmann |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003220 | 1 |  | 9910873 | Hartmann | [5 empty] | E
CP | N | #N003223 | TVT GYNECARE EXACT RETROPUBIČNI PR |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #961263 | TVT GYNECARE EXACT RETROPUBIČNI PR kat.št. TVTRL Ethicon |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003223 | 1 |  | TVTRL | Ethicon | [5 empty] | E
CP | N | #N009239 | VREČKA ZA INŠTRUMENTE 40x30cm lepljiv rob, z dvema prekatoma, z lepil.trakom za pritrd.na kompreso, sterilna |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #962656 | VREČKA ZA INŠTRUMENTE 40x30cm kat.št. 706035 Mölnlycke Health Care |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009239 | 1 |  | 706035 | Mölnlycke Health Care | [5 empty] | E
CP | P | #964880 | VREČKA ZA INŠTRUMENTE 30x39cm kat.št. SSP3039 Informer Med (sc=200kos) |  |  |  | 200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009239 | 1 |  | SSP3039 | Informer Med | [5 empty] | E
CP | N | #N009727 | TVT OBTURATOR SYSTEM |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trak iz polipropilenske mrežice (trak-1.1 x 45cm), posebno oblikovani kovinski igli pa morata biti zaščiteni z plastičnim tulcem. Setu je priloženo tudi vodilo za varen prehod igel in natančno namestitev traku. Trak naj bo obarvan in viden v tkivu. | [7 empty] | E
CP | N | #N009728 | TVT OBTURATOR SYSTEM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Trak iz polipropilenske mrežice (trak-1.1 x 12cm), posebno oblikovani kovinski igli pa morata biti zaščiteni z plastičnim tulcem. Setu je priloženo tudi vodilo za varen prehod igel in natančno namestitev traku. Trak naj bo obarvan in viden v tkivu. | [7 empty] | E
CP | N | #N009729 | CEV SESALNA PRIKLJUČNA |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sesalna priključna cev CH30, 2m dolga, lijak/lijak - cev z lijakastim konektom na obeh koncih - priključna cev med sesalnimi priključki in sesalno črpalko - sestavljena iz mehkega medicinskega materiala - posamično pakirana in sterilizirana - elastična sesalna cev premera Ch.30 - dolžina cevi: 2m - stabilnost upogiba poveča zunanja nazobčana površina cevi | [7 empty] | E
CP | P | #027600 | CEV SESALNA PRIKLJUČNA CH30x2M kat.št. 33111 Primed Halberstadt (sc=50kos) |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009729 | 1 |  | 33111 | Primed Halberstadt | [5 empty] | E
CP | N | #N009777 | ZAŠČITA ZA OČI SILIKONSKA |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ščitnik za oči iPRO za enkratno uporabo je izdelan iz lahkega, prosojnega materiala, ki ga je mogoče enostavno namestitii na pacientovo oko med anestezijo in ga tako zaščititi med operacijo. Uporaba nelepljivega jezička omogoča, da se ščitnik enostavno odstrani oz. spremeni položaj ščitnika. Blago lepilo znatno zmanjša verjetnost vpliva na kožo in pomaga, da je oko zaprto. | [7 empty] | E
CP | N | #N009778 | ROKAVICA Pre OP ZA ODSTRANJEVANJE DLAK |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavica je namenjena lažjemu odstranjevanje dlak in dlačic s pacientove kože.Zagotavlja učinkovit način odstranjevanja pobritih dlačic med predoperacijsko pripravo na operacijo.Velika površino lepila omogoča hitro in učinkovito odstranjevanje, optimiziran oprijem zmanjša tveganje za draženje kože. Uporablja se lahko na ukrivljenih in ravnih površinah.Pomaga zmanjšati tveganje za kontaminacijo / okužbo po kirurškem posegu. Brez lateksa. | [7 empty] | E
CP | N | #N009779 | PODALJŠEK ZA ZAŠČITNE MASKE |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Lahka trpežna Comfi-fix je prilagodljive velikosti z podaljškom dolžine 145 mm. Comfi-fix je zasnovan za lajšanje bolečega pritiska elastičnih trakov okoli ušesa in je primeren tudi za uporabo z zaščitnimi oblačili, pokrivali in očali. Okolju prijazen podaljšek maske Comfi-Fix je dvostranski in ponuja prilagodljivo namestitev traku s tremi različnimi velikostmi. Narejen je iz 100% recikliranega kartona namesto iz plastike, zaradi česar je okolju najbolj prijazen podaljševalnik mask za enkratno uporabo, kar zmanjšuje tveganje za navzkrižno okužbo. | [7 empty] | E
CP | N | #N009780 | VREČKA ZA ŠTETJE INFEKCIJSKEGA OP MATERIALA |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Vrečke se uporabljajo se za podporo učinkovitosti in varnosti operacijske dvorane ter za enostavno sledenje uporabljenega obvezilnega materiala. • Odlična vidljivost za štetje obvezilnega materiala • Preprosto odprti žepi za enostavno vstavljanje uporabljenega infekcijskega obvezilnega materiala • Prozorni polietilenski žepi omogočajo ogled za vizualno oceno pacientove izguba krvi • Brez lateksa Vsaka vrečka ima 2 x 5 žepov za nameščanje materiala. | [7 empty] | E
CP | N | #N009781 | STRIPER ZA VENO |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Je pripomoček oz. sonda za odstranitev vene brez potrebe po distalnem rezu in omogoča minimalno poškodbo tkiva pri odstranjevanju. Set vsebuje: fleksibilno prevlečeno pleteno vodilno žico, brez spominskega efekta, minimalne dolžine 100cm, ročaj in 3 odstranjevalne glave 9,12 in 15mm. Venostrip set je sterilen, za enkratno uporabo. Pakiranje: 10 setov v škatli. | [7 empty] | E
CP | N | #N009784 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA LEVO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009785 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA DESNO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009786 | ELEKTRODA ZA KOVINSKI INŠTRUMENT ZA LIGASURE TEHNOLOGIJO SPAJANJA |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilna elektroda LS3092 za namestitev na kovinski inštrument Liga Sure LS3090. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | N | #N009787 | FOLIJA INCIZIJSKA 100x80 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Incizijska folija s krožno vrečko za kolekcijo tekočin, celotna dimenzija (87x74)cm+/-5cm, dimenzija incizijskega dela (30x30)cm+/- 2cm, ima odprtine ali ježke za pritrditev cevi.Sterilno pakirano. | [7 empty] | E
CP | N | #N009788 | FOLIJA INCIZIJSKA Z ODPRTINO IN VREČKO 23x45 |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | STERI DRAPE 1072, celotna dimenzija (23x45)cm, dimenzija samolepilnega dela (23x25)cm+/-1cm, velikost odprtine (11x8,5)cm, sterilno pakirano. | [7 empty] | E