## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3163
RS | Šifra | #1478-1
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-ostalo
AO | Velja od | 2022-03-08
AD | Velja do | 2023-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001390 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA BREZ PUDRA STERILNA 7,5 |  |  |  | 25 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N001391 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA BREZ PUDRA STERILNA 8 |  |  |  | 25 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N001392 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA S |  |  |  | 280000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa debelejše, nepudrane, nesterilne, hrapave, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420 AQL <=1. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001393 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA M |  |  |  | 800000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa debelejše, nepudrane, nesterilne, hrapave, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420 AQL <=1. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001394 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA L |  |  |  | 500000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa debelejše, nepudrane, nesterilne, hrapave, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420 AQL <=1. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001395 | ROKAVICA PREGLEDNA LATEKS BREZ PUDRA NESTERILNA DEBELEJŠA XL |  |  |  | 25000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa debelejše, nepudrane, nesterilne, hrapave, enojna debelina min. sredinec: 0,15 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10 mm, dovoljeno odstopanje -0,02; dolžina min. 240mm. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420 AQL <=1. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006 ali ASTM D6124-2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. Imajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001404 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA S |  |  |  | 300000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril, debelejše, kratke, hrapave konice prstov. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL min. 1.0. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001405 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA M |  |  |  | 500000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril, debelejše, kratke, hrapave konice prstov. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL min. 1.0. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001406 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA L |  |  |  | 320000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril, debelejše, kratke, hrapave konice prstov. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL min. 1.0. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001407 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA DEBELEJŠA KRATKA XL |  |  |  | 50000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne nitril, debelejše, kratke, hrapave konice prstov. Namenjene pri delu z bolniki, za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,11 mm, dlan: 0,08 mm, zapestje: 0,07 mm, dovoljeno odstopanje -0,02 mm, dolžina > 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 420 ali EN 21420, EN 16523-1, AQL min. 1.0. Test EN ISO 10993-10. Imeti morajo certifikat, da se jih lahko uporablja pri delu s hrano. Embalaža mora omogočati enostavno odpiranje in izvlačenje posamezne rokavice. | [7 empty] | E
CP | N | #N001412 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE S |  |  |  | 12000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, namenjene za uporabo v endoskopiji, dolžina min. 250 mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. ISO 374-1 -type B (J, K, P in/ali T), EN374-2, EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4, ISO 374-5, ISO 21420, AQL 0.25 (EN 455-1 in EN 374-2, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604 B in ISO 374-5. Sila pri pretrganju pred staranjem 8 N, po staranju 7 N. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001413 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE M |  |  |  | 33000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, namenjene za uporabo v endoskopiji, dolžina min. 250 mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. ISO 374-1 -type B (J, K, P in/ali T), EN374-2, EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4, ISO 374-5, ISO 21420, AQL 0.25 (EN 455-1 in EN 374-2, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604 B in ISO 374-5. Sila pri pretrganju pred staranjem 8 N, po staranju 7 N. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001414 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE L |  |  |  | 13000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, namenjene za uporabo v endoskopiji, dolžina min. 250 mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. ISO 374-1 -type B (J, K, P in/ali T), EN374-2, EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4, ISO 374-5, ISO 21420, AQL 0.25 (EN 455-1 in EN 374-2, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604 B in ISO 374-5. Sila pri pretrganju pred staranjem 8 N, po staranju 7 N. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001415 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL NESTERILNA TANJŠA ZA POTREBE ENDOSKOPIJE XL |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, namenjene za uporabo v endoskopiji, dolžina min. 250 mm, dvoplastna sestava - zunanja plast drugačne barve kot notranja plast, enojna debelina min. sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,10 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje -0,03 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. ISO 374-1 -type B (J, K, P in/ali T), EN374-2, EN 16523-1:2015+A1:2018, ISO 374-4, ISO 374-5, ISO 21420, AQL 0.25 (EN 455-1 in EN 374-2, ISO 2859-1:1999), test nepropustnosti na viruse ISO 16604 B in ISO 374-5. Sila pri pretrganju pred staranjem 8 N, po staranju 7 N. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Brez tiazolov in tiuramov. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001416 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 5,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001417 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 6 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001418 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 6,5 |  |  |  | 400 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001419 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 7 |  |  |  | 500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001420 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 7,5 |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001421 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 8 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001422 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE 8,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, iz nitrila, enoplastne; brez pudra, hrapave dlani in prsti. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP, Anex 1). Dolžina min. 330mm. Enojna debelina min. sredinec: 0,15mm, dlan: 0,12mm, zapestje: 0,10mm. AQL 0,65 (EN374-2;:014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z uredbo EU 2017/745, PPE (EU) 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4. EN 374-1-2-4-5, test za penetracijo virusov ISO 16604:2014 Procedure B ali ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost EN16523-1:2015. Test na citostatike ASTM D6978-05. EN 420 ali EN 21420. Odsotnost praha skladno z ISO 21171:2005. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001423 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE S |  |  |  | 600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, za delo s citostatiki, hrapave konice prstov. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 290 mm. EN 455: 1,2,3,4, EN 374: 1,4,5; AQL <= 0,65. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 ali ASTM F1671-97b. EN 420 ali EN 21420. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001424 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE M |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, za delo s citostatiki, hrapave konice prstov. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 290 mm. EN 455: 1,2,3,4, EN 374: 1,4,5; AQL <= 0,65. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 ali ASTM F1671-97b. EN 420 ali EN 21420. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001425 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE L |  |  |  | 7000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, za delo s citostatiki, hrapave konice prstov. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 290 mm. EN 455: 1,2,3,4, EN 374: 1,4,5; AQL <= 0,65. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 ali ASTM F1671-97b. EN 420 ali EN 21420. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001426 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL DOLGA NESTERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE XL |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne, iz neoprena in/ali nitrila, za delo s citostatiki, hrapave konice prstov. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Dolžina najmanj 290 mm. EN 455: 1,2,3,4, EN 374: 1,4,5; AQL <= 0,65. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 ali ASTM F1671-97b. EN 420 ali EN 21420. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na elektrostatičnost EN 1149-1/2/3&5. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171:2006. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001427 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI S |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 420 ali EN 21420, EN 388, EN374-1/type A (najmanj L in M), EN 374-2,3. AQL <= 0,65. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001428 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI M |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 420 ali EN 21420, EN 388, EN374-1/type A (najmanj L in M), EN 374-2,3. AQL <= 0,65. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001429 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI L |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 420 ali EN 21420, EN 388, EN374-1/type A (najmanj L in M), EN 374-2,3. AQL <= 0,65. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001430 | ROKAVICA ZAŠČITNA NITRIL ZA DELO Z NEVARNIMI KEMIKALIJAMI XL |  |  |  | 200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice zaščitne nitril za delo z nevarnimi kemikalijami. Zunanja nedrseča plast iz mešanice neoprena in nitrila. Notranja plast drugače obarvana kot zunanja. Hrapave konice prstov. Dolžina 280 - 300 mm. Enojna debelina dlan 0,19 – 0,25 mm. PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 420 ali EN 21420, EN 388, EN374-1/type A (najmanj L in M), EN 374-2,3. AQL <= 0,65. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001431 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA S |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda II a v skladu z Uredbo 2017/745, skladne s standardi EN 455; EN ISO 10993; EN 556. Pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | N | #N001432 | ROKAVICA PVC NESTERILNA UNIVERZALNA |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N001433 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XXL |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz 100% bombaža, pletene, za večkratno uporabo, pranje pri vsaj 80°C, dovoljeno krčenje do 10%, bele barve. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. | [7 empty] | E
CP | N | #N001917 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX M |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3-5, EN 420 ali 21420, test na viruse ISO 16604 ali ASTM F 1671-97b, AQL <= 1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001918 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX S |  |  |  | 1000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3-5, EN 420 ali 21420, test na viruse ISO 16604 ali ASTM F 1671-97b, AQL <= 1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001919 | ROKAVICA PREGLEDNA NESTERILNA PUDRANA LATEX L |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice pregledne iz lateksa, pudrane, enojna debelina, min. sredinec: 0,14 mm, dlan: 0,11 mm, zapestje: 0,08 mm, dovoljeno odstopanje do -0,02. Dolžina min. 240mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4 in EN 374-1-2-3-5, EN 420 ali 21420, test na viruse ISO 16604 ali ASTM F 1671-97b, AQL <= 1,5. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001931 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA M |  |  |  | 5000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda II a v skladu z Uredbo 2017/745, skladne s standardi EN 455; EN ISO 10993; EN 556. Pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | N | #N001932 | ROKAVICA IZDELANA IZ PE TANKA PROZORNA NALEPLJENA NA PAPIRJU STERILNA L |  |  |  | 8000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz polietilena tanke prozorne nalepljene na papir, sterilne, nepudrane, minimalna dolžina 270 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda II a v skladu z Uredbo 2017/745, skladne s standardi EN 455; EN ISO 10993; EN 556. Pakirane posamično v vrečki. | [7 empty] | E
CP | N | #N001933 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) XL |  |  |  | 200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz 100% bombaža, pletene, za večkratno uporabo, pranje pri vsaj 80°C, dovoljeno krčenje do 10%, bele barve. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. | [7 empty] | E
CP | N | #N001934 | ROKAVICA BOMBAŽNA PLETENA PRALNA (TRIKO) L |  |  |  | 400 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice izdelane iz 100% bombaža, pletene, za večkratno uporabo, pranje pri vsaj 80°C, dovoljeno krčenje do 10%, bele barve. Izdelana mora biti tako, da se všitki nahajajo med prsti. | [7 empty] | E
CP | N | #N001935 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE S |  |  |  | 320 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP; Annex 1). Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL min. 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001936 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE M |  |  |  | 320 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP; Annex 1). Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL min. 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001937 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE L |  |  |  | 160 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP; Annex 1). Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL min. 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N001938 | ROKAVICA ZAŠČITNA MEŠANICA NEOPRENA IN NITRILA DVOPLASTNA STERILNA ZA POTREBE KEMOTERAPIJE XL |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, zaščitne, sterilne, dvoplastna sestava - zunanja obarvana plast iz mešanice neoprena in nitrila, notranja plast druge barve kot zunanja iz nitrila; brez pudra, hrapave konice prstov. Namenjene za delo s kemoterapevtiki za aseptično delo v čistih pogojih (v skladu z EU GMP; Annex 1). Dolžina 300 mm. Enojna debelina sredinec: 0,17 mm, dlan: 0,14 mm, zapestje: 0,10mm, dovoljena odstopanja v debelini:+/-0,02mm. AQL min. 0.65 (EN374-2:2014). Registrirane kot medicinski pripomoček v skladu z Uredbo EU 2017/745, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Test za penetracijo virusov ISO 16604:2004 Procedure B & ASTM F1671-97b. Test za neprepustnost citostatikov ASTM D6978-05. Test na kemično permeabilnost EN16523-1:2015. Odsotnost pudra skladno z ISO 21171. Izdelane skladno z ISO 9001:2015 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N009782 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA PUDRANA STERILNA 7,5 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E
CP | N | #N009783 | ROKAVICA KIRURŠKA LATEKS GINEKOLOŠKA DOLGA DO KOMOLCA PUDRANA STERILNA 8 |  |  |  | 50 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, dolge do komolca za ginekološko uporabo, pudrane, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli rokava kirurškega plašča. Minimalna dolžina 480 mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC, standardi EN455 1, 2, 3 in 4. Test nepropustnosti za viruse ASTM F1671 ali ISO 16604 ( Phi X174 ). Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | E