## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3164
RS | Šifra | #1478-2
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-pregledne nitril podaljšane
AO | Velja od | 2022-01-01
AD | Velja do | 2023-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009592 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA S |  |  |  | 48000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N009593 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA M |  |  |  | 60000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N009594 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA L |  |  |  | 48000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E
CP | N | #N009595 | ROKAVICA PREGLEDNA NITRIL NESTERILNA PODALJŠANA XL |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, pregledne, nitrilne, podaljšane. Namenjene pri delu z bolniki (tudi Covid 19 poz. bolniki), za zaščito pred biološkimi vplivi, zaščito pred kemikalijami. Enojna debelina min. sredinec: 0,09 mm, dlan: 0,07 mm, zapestje: 0,06 mm, dovoljeno odstopanje -0,02, dolžina > 280mm. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda I v skladu z Uredbo 2017/745 razred I, PPE (EU) Uredba 2016/425 kategorija III. Ustrezajo standardom EN 455-1,2,3,4; EN 374/1-2-4-5, ISO 16604 ali ASTM F1671-97b, EN 16523-1. EN 420 ali 21420. AQL <=1. Biokompatibilnost in senzitizacija po ISO 10993-10:2010. Izdelane skladno z ISO 9001 in 13485. | [7 empty] | E