## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3168
RS | Šifra | #1478-5
RN | Način | C
RO | Opis | Rokavice-kirurške lateks nepudrane
AO | Velja od | 2022-03-08
AD | Velja do | 2023-03-07
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003515 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 6,5 |  |  |  | 3500 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003516 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 7 |  |  |  | 12000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm.AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003517 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 7,5 |  |  |  | 9000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003518 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 8 |  |  |  | 2200 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003519 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 8,5 |  |  |  | 1000 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet
CP | N | #N003520 | ROKAVICA KIRURŠKA STERILNA LATEKS BREZ PUDRANA 9 |  |  |  | 300 | PAR | 2 | [9 empty] | # | 1 | Rokavice, kirurške, sterilne, iz lateksa, brez pudra, za enkratno uporabo. Notranja prevleka rokavic omogoča enostavno oblačenje v mokrem in suhem. Nedrsljiv manšetni del rokavice z robom, ki se ne zrola in ki omogoča dober oprijem okoli manšete kirurškega plašča. Anatomska oblika rokavic in njihova zunanja površina omogočata dober in natančen oprijem. Enojna debelina prsta 0,22 mm, dovoljena odstopanja v debelini +/- 0,02 mm. Minimalna dolžina 290 mm. AQL 0,65 do 1,0. Registrirane kot medicinski pripomoček razreda IIa v skladu z Direktivo o medicinskih pripomočkih MDD 93/42/EEC oz. uredbo 2017/745, standardi EN455 1, 2, 3 in 4, EN 374. Imajo opravljen test nepropustnosti na viruse ASTM 1671. Izdelane skladno s standardi EN556, ISO 11137-1, ISO 13485, ISO 9001. V skladu z Uredbo EU 2016/425 Modul D | [7 empty] | komplet