## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.D. direktorja zavoda: mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3177
RS | Šifra | #1436NP
RN | Način | C
RO | Opis | Kanila intrav.sistemi inf. in transfuz.
AO | Velja od | 2022-01-17
AD | Velja do | 2022-11-30
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N003562 | SISTEM INFUZIJSKI |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sistem infuzijski z dvokanalno iglo,zračnim filtrom in dvodelno kapljično komoro,brez lateksa in DEHP.Filter za delce 15 mikronski,dolžina sistema do 310 cm.Nastavek LL in možnost fiksacije infuzijske linije na stišček.Kompatibilen z inf.črpalkami B.Braun | [7 empty] | E
CP | P | #957445 | SISTEM INFUZIJSKI SPACE 300CM kat.št. 8270350SP B.Braun |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003562 | 1 |  | 8270350SP | B.Braun | [5 empty] | E
CP | N | #N003564 | SISTEM ZA AVTOTRANSFUZIJO |  |  |  | 450 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #958709 | SISTEM ZA AVTOTRANSFUZIJO ORTHO P.A.S. kat.št. EU3885 Eurosets |  |  |  | 450 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003564 | 1 |  | EU3885 | Eurosets | [5 empty] | E
CP | N | #N003569 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO, 1-DNEVNI, 2ml/uro |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | prenosna elastomerska črpalka za enodnevno uporabo (1 dan) s pretokom 2ml/h, sterilno posamično pakiranje. | [7 empty] | E
CP | P | #961173 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO 60ml 1-DNEVNI, 2ml/uro kat.št. SKA6020 Surgika |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003569 | 1 |  | SKA6020 | Surgika | [5 empty] | E
CP | P | #966845 | SISTEM ZA PRENOSNO ELASTOMERNO ČRPALKO VFUSER 60ml 1-DNEVNI, 2ml/uro kat.št. INF06030-2 HS Hospital Service |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003569 | 1 |  | INF06030-2 | HS Hospital Service | [5 empty] | E
CP | N | #N003571 | SISTEM ZA RAZREDČEVANJE ERITROCITOV |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilen, apirogen za enkratno uporabo.Dolžina sistema 60cm */- 5cm.Z dvokanalno iglo na obeh koncih sistema in regulatorjem pretoka. | [7 empty] | E
CP | P | #036552 | SISTEM ZA RAZREDČEVANJE ERITROCITOV kat.št. 55145A Pharmagena |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003571 | 1 |  | 55145A | Pharmagena | [5 empty] | E