## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | v.d.direktorja zavoda:mag.Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3189
RS | Šifra | #1482-6
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-BIOKEMIJA I
AO | Velja od | 2022-03-17
AD | Velja do | 2023-03-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #320390 | CC ALT Activated 4820 test 08L9242 |  |  |  | 9 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320391 | CC Amylase 5x100 test 7D58-22 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320392 | Quantia ASO 248 test 6K38-02 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320393 | CC AST Activated 4800 test 08L9144 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320394 | CC Bilirubin Direct 2000 T 8G63-22 |  |  |  | 13 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320398 | CC Calcium 11440 test 3L79-32 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320399 | CC Cholesterol 3032 test 07D6222 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320400 | CC CK 5x250 test 07D6322 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320412 | CC Ethanol 200 test 3L36-20 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320413 | CC GGT 5x300 test 7D65-22 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320414 | CC Glucose 5x300 test 03L8222 |  |  |  | 26 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320415 | CC HDL Ultra 1440 test 3K33-22 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320416 | CC IgA 373 test 9D98-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320417 | CC IgG 388 test 9D99-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320418 | CC IgM 373 test 1E01-24 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320419 | CC Iron Fe-PI 3060 test 6K95-41 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320420 | CC LDH 1300 test 02P5622 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320421 | CC Lipase 778 test 7D80-31 |  |  |  | 9 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 7D80-31 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320423 | CC Microalbumin 500 test 2K98-24 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320426 | CC Total Protein 3622 test 7D73-22 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320427 | CC Transferin 391 test 1E04-24 |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 1E04-21 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320428 | CC Triglycerides 3032 test 07D7422 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 7D74-21 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320430 | CC Uric Acid 5x260 test 3P39-22 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320431 | CC AlbuminBCG 2607 test 7D53-24 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 7D53-23 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320432 | CC Ammonia Ultra 243 test 6K89-30 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320440 | ICT Diluent 2P32-11 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320441 | ICT Reference Soln. 1E49-21 |  |  |  | 30 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320442 | ICT Cleaning Fluid (10X12) 1E50-20 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320443 | CC Acid Wash 6K01-20 |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320444 | CC Detergent B 2J94-22 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320445 | CC Water Bath Aditive 9D29-20 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320447 | CC Detergent A (2x500) 1J72-20 |  |  |  | 25 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320448 | ICT Module 9D28-04 |  |  |  | 7 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320449 | Reag.Cartr.Adapt. O (20ml) 9D22 -12 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 9D22-12 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320450 | Source Lamp 9D45-03 |  |  |  | 8 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 9D45-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320451 | CC Alkaline Wash (2x500) 9D31-20 |  |  |  | 55 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320452 | Reag.Cartr.Adapt.Smal(a20) 09D22-07 |  |  |  | 1 | ZAV | [10 empty] | # | 1 |  | 9D22-07 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320453 | CC CRP Vario 1836 test 6K26-41 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320474 | CC Urin/CSF Protein 209test7D79-32 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320475 | CC Urine/CSF Proteins Cal 1E71-03 |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320498 | CC CRP Calibrator 6K26-10 |  |  |  | 6 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320501 | Microalbumin Calibrator 2K98-04 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320524 | Sample Probe 1G48-04 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320525 | Valve,Poppet Set(2/sc) 09D36-02 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320526 | Alinity C ICT check val 09D35-03 (2/pak) |  |  |  | 4 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320527 | Alinity C series 1mL syr 09D41-03 (4/pak) |  |  |  | 4 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320528 | Wash sol.check valve(4/sc)09D34-03 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 |  | 09D34-03 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320529 | Wash sol.line filter(3/sc) 09D43-02 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320530 | Cuvette wiper (2/pkg) 09D42-02 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320531 | Cuvette drying tip(2/pkg) 09D51-02 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320532 | Mixer 09D59-03 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320564 | Reagent Probe Rohs 1G47-04 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320635 | CC Bilirubin Calibrator 1E66-05 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320639 | CC Bilirubin Total 2750test 6L45-22 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320737 | CC Phosphorus 2x1400test 07D7123 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320744 | Reagent probe tubing 2P76-01 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320745 | Sample probe tubing 2P77-01 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320746 | CC Lactic acid 1000 test 9P18-21 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320760 | CC Alk Phos 1500 test 7D55-22 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320761 | CC Creatinin 1875 test 3L81-23 |  |  |  | 35 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320763 | TP Multichem S Plus Level1 5P78-10 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320764 | TP Multichem S Plus Level3 5P78-12 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320775 | CC Multicon Cal 6x5ml 1E65-06 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320776 | CC Spec Protein MC Cal 1E78-04 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320777 | Quantia ASO Standard 6K46-03 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320778 | CC ICT Serum Cal 1E46-04 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320779 | CC ICT Urine Cal 1E47-03 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320780 | Lipase Calibrator 3E16-02 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320812 | Quantia ASO-RF Con I 6K54-02 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320813 | Quantia ASO-RF Con II 6K55-02 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320850 | RDX Lipid Multicon Cal 5P56-02 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320851 | Ethanol 100 Cal (5 ml) 3L36-02 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320852 | Ethanol 50, CTL, 3L36-10 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320853 | Ethanol 300, CTL, 3L36-12 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320855 | Ammonia controls, (3x5 ml) 6K89-20 |  |  |  | 14 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320856 | CC Urea Nitrogen 1500 test 07D7522 |  |  |  | 35 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320858 | CC Magnesium 1000 test 3P68-24 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320859 | TP Multichem U Bilevel 5P80-10 2x6x5 ml |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320862 | Quantia RF, 227 test 6K44-02 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320863 | Quantia RF Standard 6K52-03 6x1 ml |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320864 | Quantia Beta-2-Microgl.(79t)6K39-01 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320865 | Quantia Beta-2-Microgl. Cal 6K47-03 3x1 ml |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320952 | CC Direct LDL 450 test 1E31-20 |  |  |  | 10 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320959 | ICT probe 9D63-04 |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet