## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | V.d. direktorja zavoda: Mag. Ernest Gortan
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3202
RS | Šifra | #1453-2NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za ERCP-ostalo-ostalo
AO | Velja od | 2022-02-01
AD | Velja do | 2023-03-09
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002985 | NASTAVEK ZA EMR POŠEVEN ZA KOLONOSKOP OLYMPUS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, poševen, za večkratno uporabo, kompatibilen s kolonoskopi Olypmus CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 | [7 empty] | E
CP | P | #961316 | NASTAVEK ZA EMR POŠEVEN ZA KOLONOSKOPE CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 kat.št. 028969 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002985 | 1 |  | 28969 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N002987 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOP OLYMPUS |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Distalni nastavek za mukosektomijo z žlebom, raven, za večkratno uporabo, kompatibilen s kolonoskopi Olypmus CF-Q165I, CF-Q180AI in CF-H180AI, HQ190 | [7 empty] | E
CP | P | #961317 | NASTAVEK ZA EMR RAVEN ZA KOLONOSKOPE CF-Q165I, CF-Q180AI, CF-H180AI in HQ190 kat.št. 028558 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002987 | 1 |  | 28558 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008557 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP OVALNE STRANSKI ODJEM, FI2,2mm, dolžine 1950mm, za enkratno uporabo |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Klešče za odvzem biopsijskih preparatov v pankreatičnem ali žolčnem vodu, ovalna oblika čašic, z nihajno eno čeljustjo za stranski odvzem, z okencem za večji biopt. Za minimalne poškodbe tkiva. Radiopačne, za endoskopski kanal min. FI 2,2mm, dolžine 1950mm. Za enkratno uporabo. | [7 empty] | E
CP | P | #963654 | KLEŠČICE BIOPSIJSKE ZA ERCP OVALNE STRANSKI ODJEM, FI2,2mm, dolžine 1950mm, za enkratno uporabo kat.št. N9002800 Olympus |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008557 | 1 |  | N9002800 | Olympus | [5 empty] | E
CP | N | #N008564 | LEPILO ZA SINTETIČNO ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ VARIC |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sintetično biorazgradljivo lepilo s kombinacijo NBCA in OCA za zaustavljanje krvavitev iz varic, hitra polimerizacija, že pripravljeno za uporabo. Ob polimerizaciji segrevanje lepila ne sme predstavljati tveganja za poškodbo tkiva. Pakirano po 1 ml, uporaba brez Lipiodola, ready to use. Posamezno pakiranje ampul v sterilnem ovoju. | [7 empty] | E
CP | P | #963660 | LEPILO SINTETIČNO ZA ZAUSTAVLJANJE KRVAVITEV IZ VARIC GLUBRAN2 1ML kat.št. G-NB-2 Gem |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008564 | 1 |  | G-NB-2 | Gem | [5 empty] | E
CP | N | #N008565 | MODRILO METILENSKO |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Koncentrat metilenskega modrila za pripravo z 0,9% NaCl ali vodo za injekcije. Pakirano po 5 ml. | [7 empty] | E
CP | P | #965106 | MODRILO METILENSKO Blue Marker 5ML kat.št. 600442 Laboratorie Aguettant France (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008565 | 1 |  | 600442 | Laboratorie Aguettant France | [5 empty] | E
CP | N | #N009850 | PRIJEMALKA ZA OPORNICE/STENTE ROTACIJSKA za enkratno uporabo |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kleščice za odstranjevanje stentov, za enkratno uporabo, namenjene odstranjevanju stentov, rotacijske z močnim oprijemom, FI 2,8mm, 1745mm, širina odpiranja 7,2 mm | [7 empty] | E
CP | P | #967037 | PRIJEMALKA ZA OPORNICE/STENTE ROTACIJSKA (enkratna uporaba) FG-244NR kat.št. N6008830 Olympus |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009850 | 1 |  | N6008830 | Olympus | [5 empty] | E