## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. interne. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3213
RS | Šifra | #1432-1NP1
RN | Način | C
RO | Opis | Razkužila
AO | Velja od | 2022-03-09
AD | Velja do | 2022-10-29
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Katalogna številka | Aktivna učinkovina(AU), koncentracija AU v MP | Predpisana konc. aktivne učinkovine za uporabo | Področje in čas delovanja | Področje uporabe | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8* | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000684 | RAZKUŽILO ZA KIRURŠKE INŠTRUMENTE nealdehidno z encimi, koncentrat |  |  |  | 580 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sredstvo za čiščenje in dekontaminacijo kirurških instrumentov in gibljivih endoskopov, koncentrirano, z dodanimi vsaj 3 encimi, dovoljeno tudi za UZ čiščenje. Učinkovitost: EN 1040, EN 1275, EN 13727, EN 13624 •Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. • Zagotovljen faktor redukcije bakterij najmanj log 5, testiranja morajo biti izvedena pod pogoji organskega onesnaževanja. • Učinek dosežen pri sobni temperaturi 20° C - 25° C v največ 15-ih minutah • Dokazila o učinkovitosti na bakterije, plesni in viruse Varnost: • Podatki testiranja fizikalno kemičnih učinkov na različne materiale (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika….), ki morajo dokazati kompatibilnost in nekorozivnost. • Podatek proizvajalca: najdaljši čas namakanja inštrumenta v delovni raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila) inštrumenta. • Dokazila o toksikološki oceni. Delovno raztopino se lahko izliva v komunalne odpadne vode • Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. • CE certifikat. • Varnostni list v slovenskem jeziku. • Uporabnost: 1l do 2 l plastenka z dozirnim sistemom ali dozirnim lončkom. | [7 empty] | E
CP | P | #993037 | RAZKUŽILO ANIOSYME XL3 1L za kirurške inštrumente nealdehidno z encimi, koncentrat kat.št. 2381.095 Anios |  |  |  | 580 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000684 | 1 |  | 2381095 | Anios | [5 empty] | E
CP | N | #N001967 | RAZKUŽILO ZA BOLNIKOVO OKOLICO MANJŠE TVEGANJE |  |  |  | 150 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Čistilno in dezinfekcijsko sredstvo za tla, stene, medicinsko opremo in neinvazivne medicinske pripomočke, koncentrat, tekoče. Učinkovitost: EN 1040, EN 13727, EN 13697, EN 14348, EN 14476. Testiranje na učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju EU. Varnost: * Podatki testiranja fizikalno kemičnih učinkovin na različne materiale (npr. nerjaveče jeklo, baker, guma, plastika ...), ki morajo dokazati kompatibilnost in nekorozivnost. - Podatek proizvajalca: najdaljši čas namakanja predmeta v delovni raztopini, ki zagotavlja, da ne pride do poškodb (zaradi vpliva razkužila) predmeta. Pripravljena delovna raztopina mora biti obstojna najmanj 25 dni. Dokazilo, da se delovno raztopino lahko izliva v komunalne odpadne vode. Dokazila o toksikološki oceni. Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. Varnostni list v slovenskem jeziku. CE certifikat. Oprema - volumen polnjenja: 1 l plastenka z dozirnim lončkom. | [7 empty] | E
CP | P | #961920 | RAZKUŽILO SURFANIOS PREMIUM 1L ZA BOLNIKOVO OKOLICO kat.št. 1.917.092 Anios |  |  |  | 150 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001967 | 1 |  | 1917092 | Anios | [5 empty] | E
CP | N | #N009851 | RAZKUŽILO ZA POVRŠINE alkoholno s pršilko |  |  |  | 1600 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | * Razkužilo za površine na osnovi alkohola (min. 65%), neobarvan * Učinkovitost: EN 13727, EN 13624, EN 14348, EN 14476 * Testiranje za učinkovitost izvedeno v akreditiranem laboratoriju v EU. * Navodila na embalaži v slovenskem jeziku. * Varnostni list v slovenskem jeziku. * Embalaža: prosto stoječa plastenka s pršilko velikosti 500 - 1000 ml. * Cena mora biti podana na ml, ki je razvidna v polju Opomba. Izbran bo najcenejši ponudnik na ml. | [7 empty] | E
CP | P | #967038 | RAZKUŽILO alkoholno S PRŠILKO 1L Dezikim AL7 kat.št. 4326 Kimi (covid) |  |  |  | 1600 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009851 | 1 |  | 4236 | Kimi | [5 empty] | E