## Delovni_list1
SEZNAM OPREME – OS
| Tip aparata |  | Koda | Serijska številka | INV.ŠT. | Lokacija
Sklop 1. | ENDOSKOPI
1.1 | Kolonoskop
1.1.1 | CF-HQ190I |  | N3802240 | 2862331 | 032535 | Endoskopija 1
1.1.2 | CF-Q165L |  | N2116930 | 2902337 | 028787 | Endoskopija 1
1.1.3 | CF-H180AL |  | N2116530 | 2102511 | 029190 | Endoskopija 1
1.2 | Gastroskop
1.2.1 | GIF-Q165 |  | N2116430 | 2500690 | 023094 | Endoskopija 1
1.2.2 | GIF-Q165 |  | N2116431 | 2419032 | 017231 | Endoskopija 1
1.3 | Ultrazvočni endoskop
1.3.1 | GF-UCT140-AL5 |  | 020672 | 1800752 | 020917 | Endoskopija 2
1.3.2 | GF-UCT160-AL5 |  | N2125560 | 1500037 | 018600 | Endoskopija 2
1.4 | Bronhoskop
1.4.1 | ENF-TYPE P4 |  | WA91640A | W700283 |  | OP.1
1.5 | Fleksibilni ureteroskop
1.5.1 | URF-P5 |  | WA26730A | 2600559 | 020937 | Urološka amb.
1.6 | Fleksibilni cistoskop
1.6.1 | CYF-5A |  | W900860 | 098006M | 028910 | Urološka amb.
1.7 | Intubacijski bronhoskop
1.7.1 | MAF-GM |  | E0497560 | 2552271 | 028910 | UC
1.7.2 | MAF-TM |  | N3629630 | 2552861 |  | UC
1.8 | Intubacijski bronhoskop
1.8.1 | ENF-GP2 |  | N5777130 | 2700226 | 031972 | ORL amb
Sklop 2. | PERIFERIJA
2.1 | Monitor
2.1.1 | OEV-191H |  | N2032460 | 7728671 | 024581 | Endoskopija 1
2.1.2 | OEV-191 |  | N23032360 | 7925044 | 024580 | OP.2
2.1.3 | OEV-203 |  | 025311 | A009011 | 028158 | OP.3
2.1.4 | OEV-203 |  | 025311 | A310714 | 023050 | UC (OP.5)
2.1.5 | FSN FS-2603D |  | E91FS-P2603D | D26514430017 | 030496 | Endoskopija
2.1.6 | FSN FS-2603D |  | E91FS-P2603D | D26514100035 | 030907 | OKL OP
2.1.7 | LMD-2735MD |  | E91LMD2735M | 8000069 | 031610 | Endoskopija
2.1.8 | LMD-2735MD |  | E91LMD2735M | 8000216 | 031611 | Endoskopija
2.2 | Videoprocesor
2.2.1 | CV-190 |  | N3643260 | 7517027 | 030494 | Endoskopija
2.2.2 | OTV-S7V |  | WA97102A | 7684656 |  | OP.1
2.2.3 | OTV-S7V |  | WA97103A | 7342959 | 023050 | UC (OP.5)
2.2.4 | OTV-S6C |  |  | 7023566 | 028158 | Urološka Amb.
2.2.5 | OTV-SC | kolposkop | A4898 | 7618303 | 027034/1 | Gineko. Amb.
2.2.6 | OTV-S7V |  | WA97102A | 7806971 |  | OP.2
2.3 | Izvor svetlobe
2.3.1 | CLV-190 |  | N3643350 | 7564373 | 030495 | Endoskopija
2.3.3 | EndoLed |  | WA91502A | 17YVX1 | 031971 | ORL amb
2.3.4 | CLV-S30 |  | A9697 | 7012688 | 028158 | Urološka Amb.
2.3.5 | CLV-S40 |  | N1014763 | 7302077 | 023050 | OP.5
2.3.6 | CLH-SC | kolposkop | A4959 | 7626631 | 027034/3 | Gineko. Amb.
2.3.7 | CLK-4 |  |  | 7751300 | 019876 | CIT
2.3.8 | E180, 180W |  | WA58675A | K23150A-1570 | 024580 | OP.2
2.4 | Črpalke
2.4.1 | KV-5 |  | 29290 | 2418246 |  | Endoskopija 2
2.4.2 | KV-5 |  | 29290 | 2819503 |  | Endoskopija 1
2.4.3 | KV-5 |  | 29290 | 2918565 | 024581 | Endoskopija
2.4.4 | OFP-1 |  | 29340 | 2600825 |  | Endoskopija 1
2.4.5 | AFU-100 |  | WB950167 | 16789W23-104 |  | Endoskopija 2
2.4.6 | ECO PUMP |  | A5889 | 0412CE088 | 023050 | OP.5
2.5 | Stolpi
2.5.1 | WM-N60 |  | 29361 | 2429665 | 018372 | Endoskopija 2
2.5.2 | WM-SC |  |  | 0315748 | 023050 | UC (OP.5)
2.5.3 | TI-1900 |  |  | 9907160 | 028158 | Urološka Amb.
2.5.4 | WM-NP1 |  | K10004412 | 2916675 | 024581 | Endoskopija 1
2.5.5 | TC-C2 |  | K7504124 | 2952790 | 024580 | OP.2
2.5.6 | WM-NP1 |  | K10004412 | 2905490 | 031029 | Endoskopija 2
2.6 | Glavae kamere
2.6.1 | OTV-S7H-10-F08E |  | N1013840 | 7401879 |  | OP.1
2.6.2 | OTV-S6H-1N |  | A9703 | 7104701 | 028158 | Urološka Amb.
2.6.3 | OTV-S7H-1N |  | N1012640 | 7402757 | 023050 | UC (OP.5)
2.6.4 | OTV-S7H-N |  | N1012540 | 7911034 | 024580 | OP.2
2.6.5 | MAJ-554 | kolposkop | A4899 | 7605771 | 027034/2 | Gineko. Amb.
2.7 | Insuflatorji
2.7.1 | UHI-2 |  | A90100A | 1011828 | 028158 | Urološka Amb.
2.7.2 | UCR |  |  | 7125389 |  | Endoskopija 1
2.7.3 | UHI-3 |  | A90120A | 1200229 | 023050 | OP.5
2.8 | Optike/video teleskopi
2.8.1 | EndoEye |  | A50002A | 601023 | 023050 | OP.Blok
2.8.2 | EndoEye |  | A50002A | 606814 | 025412 | OP.Blok
2.8.3 | EndoEye |  | A50002A | 300371 |  | OP.Blok
2.8.4 | EndoEye |  | A50002A | 614354
2.9 | Kolposkop
2.9.1 | OCS-500 | kolposkop |  | 605024 | 027034 | Gineko. Amb.
2.10 | Dokumentacijska oprema
2.10.1 | Snemalnik USB-200 |  | E0424820 | 0919030 |  | Urološka Amb.
2.10.2 | OTV-S6R |  | A95000A | 7000343 | 028158 | Urološka Amb.
2.10.3 | ENDOBASE |  |  |  | 020876 | Endoskopija
Sklop 3. | ELEKTROKIRURŠKE ENOTE
3.1.1 | PSD-60 |  | 25220 | 11248792 | 018375 | Endoskopija 1
3.1.2 | ESG-100 |  | WB991036 | 17340W23-109 |  | Endoskopija 2
3.1.3 | ARGONPLAZMA |  | 025214 | 11244693 | 018375 | Endoskopija 1
3.1.4 | Morcellator unit | Generator Variocarve set | WA40502A | 2552U0911R | 024964 | Gineko. OP.
3.1.5 | WALZ EL 27 Compact |  |  | 6230394 | 028158 | Urološka Amb.
3.1.6 | ESG-400 |  |  | 15252W140011 |  | OP.3
3.2 | UZ-Skalpeli
3.2.1 | SonoSurg |  | A90205A | 9321313 | 023050 | OP.5
Sklop 4. | DEZINFEKTORJI
4.1.1 | Endosinic |  |  | 21009827 | 024867 | Endoskopija