## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3227
RS | Šifra | #1482-4NP
RN | Način | C
RO | Opis | Lab.mat.-IMUNOLOGIJA I
AO | Velja od | 2022-05-03
AD | Velja do | 2023-03-16
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #048054 | Pre-Trigger Solution 6E23-68 |  |  |  | 16 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320228 | Sensor Level Trigger 8C94-66 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320229 | Sensor Lev Pretrigger 8C94-27 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320230 | ARC Tubing Sensor,TP WZ 8C94-90 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320233 | ARC Sensor Buffer LLS 8C94-65 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320251 | CA 15-3 Calibrators 2K44-02 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 2K44-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320262 | CA 15-3 Controls 2K44-11 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 2K44-11 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320289 | B12 Calibrators (6x4) 7K61-01 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320464 | B12 Reagent (100T) 7K61-25 |  |  |  | 40 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320487 | iVancomycine Reagent (100T) 1P30-29 |  |  |  | 12 | SC | [10 empty] | # | 1 |  | 1P30-29 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320488 | iVancomycine Cal.(6x4) 1P30-02 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 |  | 1P30-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320489 | iGentamycine Reagent (100T) 1P31-25 |  |  |  | 4 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320490 | iGentamycine Cal.(6x4mL) 1P31-01 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320491 | ARCMultichem tecnopsth con 5P76-10 |  |  |  | 10 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320505 | Anti-TPO Calibrators 2K47-01 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320508 | Anti-Tg Calibrators 2K46-01 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320591 | Cortisol Reagent (100T) 8D15-25 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320592 | Cortisol Calibrators 8D15-02 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320683 | TSH Reagent (100T) 7K62-25 |  |  |  | 42 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320685 | Free T4 Reagent (100T) 7K65-29 |  |  |  | 38 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320686 | Total PSA Reagent (100T) 7K70-25 |  |  |  | 50 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320698 | Reaction Vessels (8x500) 7C15-03 |  |  |  | 25 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320711 | Insulin Reagent (100T) 8K41-28 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320712 | Insulin Calibrators 8K41-03 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320715 | 25-OH VIT D Reagent (100T) 5P02-25 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320716 | 25-OH VIT D Cal 5P02-01 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 5P02-01 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320719 | Anti-HBs Calibrators 7C18-03 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320720 | Anti-HBs Controls 7C18-13 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320762 | Anti-HBc IgM Reagent (100T) 6C33-27 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320768 | AFP 3 Reagent (100T) 3P36-25 |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320769 | Ferritin Reagent (100T) 7K59-25 |  |  |  | 50 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320772 | Free PSA Reagent (100T) 7K71-25 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320773 | CEA 2 Reagent (100T) 7K68-27 |  |  |  | 36 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320774 | CA 19-9 XR Reagent (100T) 2K91-32 |  |  |  | 32 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320783 | Anti-HBs Reagent (100T) 7C18-29 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320784 | HAVAB IgM Reagent (100T) 6C30-27 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320785 | HAVAB IgM Calibrators 6C30-02 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320786 | HAVAB IgM Controls 6C30-11 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320788 | Free T3 Calibrators 7K63-02 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320789 | Free T3 Reagent (100test) 7K63-27 |  |  |  | 38 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320796 | Estradiol Reagent (100T) 7K72-25 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320797 | Estradiol Cal 7K72-01 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320798 | LH Reagent (100T) 2P40-25 |  |  |  | 6 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320799 | LH Calibrators 2P40-01 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320804 | FSH Reagent (100T) 7K75-25 |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320805 | FSH Calibrators 7K75-01 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320808 | Prolactin Reagent (100T) 7K76-25 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320809 | Prolactin Calibrators 7K76-01 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320815 | CA 19-9XR Calibrators 2K91-03 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320822 | Buffer filter 8C94-29 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320849 | ARC Probe 8C94-47 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320869 | Thyroglobulin Reagent 100T 5P20-25 |  |  |  | 24 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320870 | Thyroglobulin Cal 5P20-01 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320871 | Thyroglobulin Con 5P20-10 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320872 | Anti-Tg Reagent (100T) 2K46-25 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320873 | Anti-TPO Reagent (100T) 2K47-25 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320905 | CA 125 II Reagent (100T) 2K45-29 |  |  |  | 22 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 2K45-29 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320906 | CA 15-3 Reagent (100T) 2K44-27 |  |  |  | 36 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 2K44-27 | [6 empty] | komplet
CP | E | #320907 | Folate Reagent (100T) 1P74-25 |  |  |  | 42 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320908 | Filter RT Wall Process CTR 08C94-14 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320986 | Anti-HCV II Reagent (100T) 6C37-28 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320987 | Anti-HCV II Calibrators 6C37-02 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #320988 | Anti-HCV II Controls 6C37-15 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #953831 | Wash buffer 6C54-58 |  |  |  | 80 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954268 | Free T4 Calibrators 7K65-02 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954288 | Trigger Solution 6C55-63 |  |  |  | 20 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954289 | Septums 4D18-03 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954290 | Replacement Cups 4D19-01 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954292 | Sample Cups 7C14-01 |  |  |  | 18 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954379 | Probe Conditioning Solution 1L56-40 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954656 | Ferritin Calibrators 7K59-01 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954661 | Folate Calibrators 1P74-01 |  |  |  | 6 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954662 | Folate Controls (L+M+H) 1P74-10 |  |  |  | 1 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954666 | HBsAg Qual II Controls 2G22-10 |  |  |  | 4 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954668 | Anti-HBc IgM Calibrators 6C33-02 |  |  |  | 2 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954669 | Anti-HBc IgM Controls 6C33-11 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954748 | HBsAg Qual II Calibrators 2G22-01 |  |  |  | 3 | SC | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954755 | HBsAg QualII Reagent (100T) 2G22-25 |  |  |  | 12 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #954893 | CA 125 Calibrators 2K45-02 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 |  | 2K45-02 | [6 empty] | komplet
CP | E | #955885 | CEA Calibrators 7K68-02 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #955891 | Free PSA Calibrators 7K71-01 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #955894 | Total PSA Calibrator 7K70-01 |  |  |  | 3 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #955897 | TSH Calibrator 7K62-01 |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet
CP | E | #955900 | AFP Calibrator 3P36-01 |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | komplet