## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3248
RS | Šifra | #1488-3
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskop.mat-linearni spenjalnik+polnila
AO | Velja od | 2022-09-16
AD | Velja do | 2023-09-15
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N009428 | POLNILA ZA GIA 60 (3.8mm) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo z nožem za postavitev dveh dvojnih vrst ploščatih sponk dolžine 60mm za linearni stapler z rezilom s titan ploščatimi sponkami višine 3,8mm za debelo tkivo. Varnostni mehanizem, ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. Varovalo noža za preprečevanje ureznin pri manipulaciji. Kompatibilno z enkratnim GIA6038S inštrumentom | [7 empty] | komplet
CP | P | #463420 | POLNILA ZA GIA 60 (3.8mm) kat.št. GIA6038L Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009428 | 1 |  | GIA6038L | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009429 | POLNILA ZA GIA 100 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo z nožem za postavitev dveh dvojnih vrst ploščatih sponk, dolžine 100mm za linearni stapler z rezilom s titan ploščatimi sponkami višine 3,8mm za normalno tkivo. Varnostni mehanizem, ki onemogoča sprožitev oz. zapiranje inštrumenta s praznim polnilom. Varovalo noža za preprečevanje ureznin pri manipulaciji. Kompatibilno s enkratnim GIA10038S inštrumentom . | [7 empty] | komplet
CP | P | #463421 | POLNILA ZA GIA 100 kat.št. GIA10038L Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009429 | 1 |  | GIA10038L | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009430 | POLNILA ZA TA60 (3.5mm) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo dolžine 60mm z dvema vrstama ploščatih titan sponk višine 3,5mm za normalno tkivo, ročno in avtomatsko postavljanje igle za pravilno zapiranje polnila. Kompatibilno z enkratnim TA60 inštrumentom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463422 | POLNILA ZA TA60 (3.5mm) kat.št. TA6035L Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009430 | 1 |  | TA6035L | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009431 | POLNILA ZA TA90 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo dolžine 90mm z dvema vrstama ploščatih titan sponk višine 3,5 mm za normalno tkivo, ročno in avtomatsko postavljanje igle za pravilno zapiranje polnila. Kompatibilno z enkratnim TA90 inštrumentom. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463423 | POLNILA ZA TA90 kat.št. TA9035L Covidien - Medtronic (sc=6kos) |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009431 | 1 |  | TA9035L | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009433 | SPENJALNIK GIA60 za 3.8mm in 4.8mm |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik GIA60 s gumirano protizdrsno oprijemalno površino in dvostranskim aktivatorjem noža. Inštrument kompatibilen s polnili in z nožem višine 4,8 in 3,8 mm. Dolžina polnila 60mm, z vgr. enkratnim nožem na polnilu in varovalom, ki onemogoča sprožitev praznega inšt., za postav. dveh dvojnih vrst titanium ploščatih sponk višine 3.8mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463424 | SPENJALNIK GIA60 za 3.8mm in 4.8mm kat.št. GIA6038S Covidien - Medtronic |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009433 | 1 |  | GIA6038S | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009434 | SPENJALNIK GIA100 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Spenjalnik GIA100 s gumirano protizdrsno oprijemalno površino in dvostranskim aktivatorjem noža. Inštrument kompatibilen s polnili in z nožem višine 4,8 in 3,8 mm. Dolžina polnila 100mm, z vgr. enkratnim nožem na polnilu in varovalom, ki onemogoča sprožitev praznega inšt., za postav. dveh dvojnih vrst titanium ploščatih sponk višine 3.8mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463425 | SPENJALNIK GIA100 kat.št. GIA10038S Covidien - Medtronic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009434 | 1 |  | GIA10038S | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009435 | SPENJALNIK TA60 za 3.5mm in 4.8mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linearni spenjalnik dolžine 60mm s gumirano oprijemalno površino proti drsenju, s polnilom, ki ima dve vrsti ploščatih titan sponk višine 3,5mm za normalno tkivo. Ročno in avtomatsko postavljanje igle za pravilno zapiranje polnila, možnost uporabe tudi polnil višine 4,8mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463426 | SPENJALNIK TA60 za 3.5mm kat.št. TA6035S Covidien - Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009435 | 1 |  | TA6035S | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N009436 | SPENJALNIK TA90 za 3.5mm in 4.8mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Linearni spenjalnik dolžine 90mm s gumirano oprijemalno površino proti drsenju, s polnilom, ki ima dve vrsti ploščatih titan sponk višine 3,5mm za normalno tkivo. Ročno in avtomatsko postavljanje igle za pravilno zapiranje polnila, možnost uporabe tudi polnil višine 4,8mm. | [7 empty] | komplet
CP | P | #463427 | SPENJALNIK TA90 za 3.5mm kat.št. TA9035S Covidien - Medtronic |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009436 | 1 |  | TA9035S | Covidien - Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010023 | POLNILO MODRO ZA LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM TLC75 za standardno tkivo |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo mora biti sterilno, za enkratno uporabo in kompatibilno z linearnim spenjalnikom z nožem TLC75, primerno za standardno tkivo. Višina odprte sponke mora znašati 3,85mm, zaprte pa 1,5mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010024 | POLNILO ZELENO ZA LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM TLC75 za debelejše tkivo |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo mora biti sterilno, za enkratno uporabo in kompatibilno z linearnim spenjalnikom z nožem TLC75, primerno za debelejše tkivo. Višina odprte sponke mora znašati 4,5mm, zaprte pa 2,0mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010025 | SPENJALNIK LINEARNI Z NOŽEM IN VAROVALOM, Z MODRIM POLNILOM ZA STANDARDNO TKIVO |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument mora biti sterilen in za enkratno uporabo. Priloženo mu je modro polnilo za standardno tkivo. Linearni spenjalnik ima nož in varovalo, 75mm. Ima varnostni mehanizem, možnost večkratnega proženja in izmenjljiva polnila. Višina odprte sponke znaša 3,85mm, zaprte pa 1,5mm. | [7 empty] | komplet