## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3249
RS | Šifra | #1488-4
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskop.m-Spenjalnik Endo artikul+polni
AO | Velja od | 2022-09-16
AD | Velja do | 2023-09-15
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010019 | POLNILO MODRO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modro polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za normalno tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 1,5mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010020 | POLNILO ZELENO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zeleno polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za debelejše tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 2,0mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010021 | POLNILO ZLATO ZA ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI SPENJALNIK Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Zlato polnilo za endoskopski artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti kompatibilno z EC60A, primerno za srednje debelo tkivo. Imeti mora šest redov sponk enake višine. Višina zaprte sponke mora znašati 1,8mm. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010022 | SPENJALNIK ENDO ARTIKULIRAJOČI LINEARNI Z NOŽEM, dolžina čeljusti 60mm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Inštrument - endo artikulirajoči linearni spenjalnik z nožem, mora biti sterilen in za enkratno uporabo. Oblikovan mora biti tako, da je operaterju omogočena enoročna uporaba, rotacija in artikulacija. Dolžina čeljusti znaša 60mm, diameter 12mm, dolžina ročaja pa 340mm. | [7 empty] | komplet