## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3251
RS | Šifra | #1488-6
RN | Način | C
RO | Opis | Endoskopski mat. Baterijski spenjalnik i
AO | Velja od | 2022-09-16
AD | Velja do | 2023-09-15
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N010082 | ROČAJ ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročaj, baterijski (akumulatorski) spenjalnik za večkratno uporabo 300 operacij, vsebuje mikroprocesor, moror, LCD zaslon in litionski sistem za polnjenje v zaprtem sistemu. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967260 | ROČAJ ZA BATERIJSKI SPENJALNIK SIGNIA kat.št. SIGPHANDLE Covidien Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010082 | 1 |  | SIGPHANDLE | Covidien Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010083 | ADAPTER ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adapter, linearni za večkratno uporabo (50 operacij), adapter se poveže na ročaj z ene strani in s kompatibilnimi polnili z druge strani. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967261 | ADAPTER ZA BATERIJSKI SPENJALNIK SIGNIA kat.št. SIGADAPTSTND Covidien Medtronic |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010083 | 1 |  | SIGADAPTSTND | Covidien Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010084 | OHIŠJE ZA NESTERILNI ROČAJ |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ohišje, prozorno sterilno ohišje za enkratno uporabo, ki prekriva in zapečati nesterilni ročaj. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967262 | OHIŠJE ZA NESTERILNI ROČAJ ZA BATERIJSKI SPENJALNIL SIGNIA kat.št. SIGPSHELL Covidien Medtronic |  |  |  | 6 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010084 | 1 |  | SIGPSHELL | Covidien Medtronic | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010085 | POLNILO ARTIKULIRAJOČE ENDOSKOPSKO dolžine 30mm, višina sponk 2mm, ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopsko polnilo ki artikulira, dolžine 30 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk na vsaki strani noža . Višine odprtih sponk 2.0mm . Polnilo ima na koncu kljunček za lažjo manipulacijo okoli žile in dodatni gumijasti trak. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010086 | POLNILO ARTIKULIRAJOČE ENDOSKOPSKO dolžine 45mm, višina sponk 2mm,2.5mm,3mm, ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Endoskopsko polnilo ki artikulira, dolžine 45 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk na vsaki strani noža . Višine odprtih sponk 2.0mm; 2.5mm; 3mm . Polnilo ima na koncu kljunček za lažjo manipulacijo okoli žile in dodatni gumijasti trak. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010087 | POLNILO ARTIKULIRAJOČE ENDOSKOPSKO dolžine 45mm, Z NOŽEM, višina sponk 4mm,4.5mm,5mm, ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo, ki artikulira dolžine 45 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk različnih višin na vsaki strani noža . Višine odprtih sponk od noža navzven 4.0mm 4,5mm in 5.0 mm, črne barve. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N010088 | POLNILO ARTIKULIRAJOČE ENDOSKOPSKO dolžine 60mm, Z NOŽEM, višina sponk 4mm,4.5mm,5mm, ZA BATERIJSKI SPENJALNIK |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Polnilo, ki artikulira dolžine 60 mm z nožem in tremi vrstami ploščatih titan sponk različnih višin na vsaki strani noža . Višine odprtih sponk od noža navzven 4.0mm 4,5mm in 5.0 mm, črne barve. | [7 empty] | komplet