## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3299
RS | Šifra | #1461NP
RN | Način | C
RO | Opis | MP za oskrbo inkontinence
AO | Velja od | 2021-02-26
AD | Velja do | 2023-02-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001527 | PODLOGA POSTELJNA 40x60 IZDELANA IZ 3 PLASTI PROŽNE VLAKNOVINE, VEČ PLASTNE STANIČEVINE IN PE FOLIJE |  |  |  | 55000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Nepropustna zunanja folija, lepljeni robovi na vseh straneh podloge,netkan material, večplastno vpojno jedro iz celuloze vpojnost vsaj 400 ml | [7 empty] | E
CP | P | #040649 | PODLOGA ZA BOLNIKA 40x60 kat.št. 1834011 Indas (zav=30kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001527 | 1 |  | 1834011 | Indas | [5 empty] | E
CP | P | #963142 | PODLOGA ZA BOLNIKA 40x60 Abri-Cell kat.št. 4176 Abena A/S (zav=25kom) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001527 | 1 |  | 4176 | Abena A/S | [5 empty] | E
CP | P | #967054 | PODLOGA ZA BOLNIKA 40x60 Abri-Soft- Classic kat.št. 4115 Abena A/S (zav=60kom) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001527 | 1 |  | 4115 | Abena A/S | [5 empty] | E
CP | P | #967211 | PODLOGA ZA BOLNIKA 40x60 Abri-Soft- Basic kat.št. 4116 Abena A/S (zav=60kom) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001527 | 1 |  | 4116 | Abena A/S | [5 empty] | E
CP | N | #N001528 | PODLOGA POSTELJNA 60x90 IZDELANA IZ 3 PLASTI PROŽNE VLAKNOVINE, VEČ PLASTNE STANIČEVINE IN PE FOLIJE |  |  |  | 55000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehka netkana vrhnja plast prijazna koži, vpojna plast iz celuloze z upojnimi polimeri, netkana spodnja plast, ki prepušča zrak, se ne trga, dodatni film, vpojnost 800 do 1200 ml | [7 empty] | E
CP | P | #014516 | PODLOGA ZA BOLNIKA 60x90 kat.št. XT160090C-30 Santex S.p.a. (sc=30kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001528 | 1 |  | XT160090C-30 | Santex S.p.a. | [5 empty] | E
CP | P | #463090 | PODLOGA POSTELJNA 60x90 ID Protect Plus kat.št. 31113 Ontex (zav=30kos; sc=120kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001528 | 1 |  | 31113 | Ontex | [5 empty] | E
CP | P | #963139 | PODLOGA ZA BOLNIKA 60x90 Abri-Cell kat.št. 4177 Abena A/S (zav=25kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001528 | 1 |  | 4177 | Abena A/S | [5 empty] | E
CP | P | #967026 | PODLOGA ZA BOLNIKA 60x90 Egosan kat.št. XT160090S-30 Santex S.p.a. (zav=30kos) |  |  |  | 55000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001528 | 1 |  | XT160090S-30 | Santex S.p.a. | [5 empty] | E
CP | N | #N008319 | PLENICA HLAČNA NOČNA L |  |  |  | 25000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehke, udobne, dermatološko testirane, z elastiko brez lateksa, anatomske oblike,zunanja plast diha,vpojnost najmanj 1500 ml, z indikatorjem | [7 empty] | E
CP | P | #953491 | PLENICA HLAČNA NOČNA L Z INDIKATORJEM Indaslip Classic kat.št. 2834184 Indas (sc=20kos) |  |  |  | 25000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008319 | 1 |  | 2834184 | Indas | [5 empty] | E
CP | N | #N008320 | PLENICA HLAČNA NOČNA M |  |  |  | 20000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Mehke, udobne, dermatološko testirane, z elastiko brez lateksa, anatomske oblike,zunanja plast diha,vpojnost najmanj 1500 ml, z indikatorjem vlažnosti, lepilni trakovi za večkratno lepljenje | [7 empty] | E
CP | P | #461771 | PLENICA HLAČNA NOČNA M Delta-Form M1 kat.št. 308852 Abena A/S (zav=20kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008320 | 1 |  | 308852 | Abena A/S | [5 empty] | E
CP | P | #953492 | PLENICA HLAČNA NOČNA M Z INDIKATORJEM Egosan VS Extra Medium kat.št. XMM2100PD-30 Santex S.p.a. (sc=30kos) |  |  |  | 20000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N008320 | 1 |  | XMM2100PD-30 | Santex S.p.a. | [5 empty] | E