## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3302
RS | Šifra | #1485-1NP
RN | Način | C
RO | Opis | Dializni material
AO | Velja od | 2022-10-01
AD | Velja do | 2024-02-17
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N001095 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K4,0, GLUC.1) (10 litrov) |  |  |  | 400 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | - vsi tekoči kisli koncentrati za pripravo dializne raztopine morajo imeti preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji – Gambro 200 U, Gambro 200 US, Fresenius 4008H, Braun DIALOG - količina koncentrata mora znašati 6 ali 10 litrov, mešanje koncentrata v razmerju 1:34 - tekoči kisli koncentrati imajo različno vsebnost kalija | [7 empty] | E
CP | P | #959501 | KISLI KONCENT. ACID. BIKARBONAT HD (Ca 0, Na138, K4,0, GLUC.1) (10 litrov) SW 453 kat.št. 7598 B.Braun Avitum |  |  |  | 400 | L | 1 | [9 empty] | #N001095 | 1 |  | 7598 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N001145 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 1200 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,6mm - dolžina kovinskega dela igle: 20mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #600166 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20x150MM kat.št. 7023763 B.Braun Avitum |  |  |  | 1200 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 7023763 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | P | #967484 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 16G 1,6x20MMx100MM SN600RG kat.št. 5081601 Fresenius Medical Care |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N001145 | 1 |  | 5081601 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E
CP | N | #N002599 | RAZKUŽILO TEKOČE ZA ČIŠČENJE IN DETINFEKCIJO DIALIZNIH APARATOV |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - tekoče razkužilo za čiščenje in dezinfekcijo dializnih aparatov, ki deluje baktericidno, fungicidno in inaktivira viruse (HBV, HCV, HIV) - imeti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilnost z naročnikovimi obstoječimi monitorji proizvajalca Braun - raztopina mora vsebovati 3,9g aktivnega klora, natrijevega hidroksida, stabilizator, inhibitor korozije. | [7 empty] | E
CP | P | #960276 | TIUTOL KF 5L kanister kat.št. 7120222 B.Braun Avitum |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002599 | 1 |  | 7120222 | B.Braun Avitum | [5 empty] | E
CP | N | #N002602 | KALIUM JOD-TRAK |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #022683 | KALIUM JOD-TRAK kat.št. 1.09512.0003 MCK |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002602 | 1 |  | 1095120003 | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002604 | PH INDIKATORSKI PAPIR |  |  |  | 2 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #956433 | PH INDIKATORSKI PAPIR (sc=100kos) kat.št. 1.09535.0001 MCK |  |  |  | 2 | SC | 1 | [9 empty] | #N002604 | 1 |  | 1095350001 | MCK | [5 empty] | E
CP | N | #N002608 | RAZKUŽILO ZA CIKLIČNO KEMIČNO DEZINFEKCIJO IN SREDSTVO ZA DEKALCINACIJO HEMODIALIZNIH APARATOV IN CEVOVODOV |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - razkužilo za ciklično kemično dezinfekcijo in sredstvo za dekalcinacijo hemodializnih aparatov in cevovodov za pripravo in razporejanje vode v aparatih za hemodializo - 100ml raztopine naj vsebuje 3,3g aktivnega kisika (ocetna kislina, perocetna kislina, vodikov peroksid) | [7 empty] | E
CP | P | #049611 | DIALOX a 5L kat.št. 50003004 Seppic |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  | 50003004 | Seppic | [5 empty] | E
CP | P | #460954 | DIALOX ACTIVE DEZINF 5KG kat.št. 104149 Biolox SA-AIR Liquide |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002608 | 1 |  | 104149 | Biolox SA-AIR Liquide | [5 empty] | E
CP | N | #N002618 | ADAPTER Y-IPSILON ZA APD |  |  |  | 15 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Y adapter za APD metodo mora biti iz PVC materiala in sterilen - omogočati mora povezavo dveh drenažnih vrečk - biti mora preverjeno in dokazljivo kompatibilen z drenažnimi vrečkami in sistemom cevja za APD metodo peritonealne dialize Ponudnik se zavezuje, da bo v primeru izbora zagotavljal brezplačno uporabo aparata (vključno s šolanjem, vzdrževanjem/servisiranjem) za čas veljavnosti okvirnega sporazuma. Naročnik pri art. predvideva tudi dostavo na dom pacienta. Ko naročnik izda naročilnico za navedene art., je na naročilnici navedeno, da je potrebno art. dostaviti na dom pacienta. Na naročilnici so navedeni tudi vsi njegovi kontaktni podatki. Navedene art. pa naročnik naroča tudi za potrebe bolnišnice. | [7 empty] | E
CP | P | #053836 | PD C4512 ADAPTER Y-IPSILON ZA APD kat.št. C4512 Baxter |  |  |  | 15 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002618 | 1 |  | C4512 | Baxter | [5 empty] | E
CP | N | #N002715 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Testni lističi za določanje peroksida, pakiranje a´100 lističev, barvna lestvica za določanje koncentracije peroksida: 0,5-2-5-10-25mg/l H2O2. | [7 empty] | E
CP | P | #962145 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA (sc=100lističev) kat.št. 110011 Merck |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N002715 | 1 |  | 110011 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #966967 | LISTIČI TESTNI ZA DOLOČANJE PEROKSIDA Quantofix (sc=100lističev) kat.št. MN-91319 Macherey-Nagel |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N002715 | 1 |  | MN-91319 | Macherey-Nagel | [5 empty] | E
CP | N | #N009955 | ELEKTRODA SODIUM CONDITIONER ZA IONOMETER, tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 2 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - tekočina za dnevno umerjanje natrijeve elektrode in vzorčnega senzorja | [7 empty] | E
CP | P | #959547 | ELEKTRODA SODIUM ELECTRODE CONDITIONER ZA AVL 9180 125ml kat.št. 03110362180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009955 | 1 |  | 3110362180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009956 | KONTROLA ELEKTROLITSKA ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - kontrole za QC (quality control) v treh točkah za kontrolo natrijevih, kalijevih, kalcijevih, klorovih in litijevih parametrov | [7 empty] | E
CP | P | #959546 | ELEKTROLITSKA KONTROLA ZA IONOMETER AVL 9180 ISETROL ELECTROLYTE CONTROL. L 1-3 kat.št. 03112888180 Roche |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009956 | 1 |  | 3112888180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N009957 | KASETA SNAP PAK ZA IONOMETER tip Roche AVL 9180 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - potrošni material za elektrolitski analizator Roche 9180 - vsebovati mora: Standard A 350ml, Standard B 85ml, Standard C 85ml, Referenčno tekočino 85ml (Kalijev klorid 1,2mol/L) in prostor za odpad | [7 empty] | E
CP | P | #959545 | KASETA ZA IONOMETER AVL 9180 SNAPPAK kat.št. 03112349 180 (BP 5186) Roche |  |  |  | 12 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009957 | 1 |  | 3112349180 | Roche | [5 empty] | E
CP | N | #N010334 | DIALIZNE IGLE ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 1,6MM |  |  |  | 700 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - premer igle naj bo 1,8mm - dolžina kovinskega dela igle: 25mm - notranji in zunanji del igel mora imeti silikonsko prevleko - dolžina silastičnega dela cevke igle s stiščkom mora biti 150mm - konice igle morajo biti netravmatske , ostre, dobro brušene, tako da ne povzroča bolečine in minimalno poškodbo kože. | [7 empty] | E
CP | P | #967270 | IGLA ZA ENOIGELNO DIALIZO VELIKOST 15G 1,8x25MM SN550RG kat.št. 5081551 Fresenius Medical Care |  |  |  | 700 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010334 | 1 |  | 5081551 | Fresenius Medical Care | [5 empty] | E