## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3324
RS | Šifra | #1500-5
RN | Način | C
RO | Opis | Čitalniki črtnih kod
AO | Velja od | 2022-11-07
AD | Velja do | 2023-05-06
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Vaša šifra artikla: | Opis sestave: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #OS000944 | Čitalnik USB črtnih kod |  |  |  | 15 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Povezljivost Brezžična (lahko USB postaja za polnjenje in komunikacijo z računalnikom) Zmogljivost dekodiranja 1D in 2D (vključno s samodejnim prepoznavanjem zrcalnih slik podatkovnih matrik) iz različnih površin (vključno z mobilnim zaslonom) Širok delovni razpon Branje kod vsaj od 2,50 cm na več kot 70 cm Uporaba v osvetljenem okolju (vsaj do 100.000 lux) Hitrost branja Vsaj 100 branj / sekundo Pomnilnik Pomnjenje vsaj 300 prebranih kod izven komunikacijskega dosega Baterija Vsaj do 35.000 branj z enim polnjenjem Tesnjenje IP53 Odpornost na padce Vsaj 100 padcev na višini 1,5 m ob sobni temperaturi na beton Združljivost Vsaj Windows 10 ali novejši Garancija Vsaj 3 leta Dodatki Stojalo/USB polnilna postaja | [7 empty] | E
CP | E | #OS000945 | Dlančnik za branje črtnih kod |  |  |  | 5 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Operacijski sistem Android 10 z GMS ali novejši Zaslon Vsaj 5,0'' HD (720 x 1280p), kapacitivni dotik Procesor Vsaj 8 jeder 1.8 GHz Delovni pomnilnik Vsaj 3 GB Interni pomnilnik Vsaj 32 GB Razširitev Kartica Micro SD vsaj do 128 GB Reža za SIM / SAM Vsaj 1x SIM Baterija Minimalno ocenjeno delovanje vsaj 10 ur Brezžična povezljivost WWAN: GSM, LTE WLAN: vsaj 802.11 ac/a/g/n GPS Skeniranje črtnih kod 1D in 2D (vključno s samodejnim prepoznavanjem zrcalnih slik podatkovnih matrik) Kamera 8 MP s samodejnim fokusiranjem in uporabniško-nadzorovano bliskavico Odpornost na udarce Večkratni padec na beton iz min. višine 1,2 m Premetavanje na višini 0.5 (pol) m Standard IP67 o odpornosti Dodatki Polnilec in kabel za polnjenje Garancija proizvajalca Vsaj 2 leti | [7 empty] | E