## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3327
RS | Šifra | #1500-8-1
RN | Način | C
RO | Opis | Strežniki, moduli, naprave za shran. OS
AO | Velja od | 2022-11-07
AD | Velja do | 2023-05-06
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Vaša šifra artikla: | Opis sestave: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #OS000950 | Strežnik 1 |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | Velikost Največ 2U Procesor Vsaj 2x Intel Xeon Gold 6226R 2.9G, 16 jeder Delovni pomnilnik Vsaj 192 GB RDIMM, 3200 MT/s, Dual Rank Krmilnik RAID Krmilnik RAID, 8 GB NV Cache Diski Vsaj 2x 480 GB SSD SATA intenzivno branje 6 Gbps 512 2,5'' Hot-Plug Možnost vgradnje vsaj 8 diskov s podporo za NVMe diske Priklopi 2x 2-portna 10/25 Gbps Ethernet kartica vključno s pripadajočimi 25 Gbps Ethernet SDPji (originalni od proizvajalca) 1x 1 Gbps RJ-45 za upravljanje Oddaljeni nadzor Samodejna nadgradnja strojne programske opreme Podpora vmesnika REST-ful API, HTML5 spletnega upravljanja preko CLI Podpora sočasnemu upravljanju več uporabnikom preko enega vmesnika brez dodatne programske opreme Možnost zaklepanja konfiguracije strežnika in strojne programske opreme zaradi varnosti in preprečevanja sprememb Vključen komunikacijski modul, ki mora omogočati dodeljevanje IP naslova, spremembo gesla za dostop do glavnega modula za nadzor, upravljanje strežnika in strojne programske opreme, mora omogočati vpogled v strojno opremo in programsko opremo strežnika, stanje delovanja, mrežne podatke ter log-e. Napajanje Redundantno, vsaj 2x 1100 W Hlajenje Prisilno hlajenje izvedeno z najmanj 6 redundantnimi ventilatorji z možnostjo »hot-plug« zamenjave Podprti operacijski sistemi RHEL Linux, SUSE Linux Enterprise Server, VMWare 6.7, Windows Server 2022 Dodatno Silicon Root Of Trust certificirana oprema Vsaj TPM (Trusted Platform module) modul 2.0 Windows Server 2019 Standard (pokrita vsa jedra) Garancija proizvajalca 7-letna originalna tovarniška garancija na opremo | [7 empty] | E