## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr. med., spec. int. med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3312
RS | Šifra | #1499-4
RN | Način | C
RO | Opis | Oprema spodbuj. - elektrode za MRI 3T
AO | Velja od | 2022-11-03
AD | Velja do | 2024-11-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002132 | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V PREKAT ZA MRI (3 T) dolžine 58 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v prekat: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem(screw in); priloženih več stiletov; dodatek proti brazgotinjenju(steroid, grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS-1; omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3T(pisna izjava proizvajalca); dolžine 58 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002133 | ELEKTRODA RAVNA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V PREKAT ZA MRI (3 T) dolžine 65 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna za aktivno fiksacijo v prekat: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem(screw in); priloženih več stiletov; dodatek proti brazgotinjenju(steroid, grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS-1; omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3T(pisna izjava proizvajalca); dolžine 65 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet
CP | N | #N002134 | ELEKTRODA RAVNA ALI J PREDOBLIKOVANA ZA AKTIVNO FIKSACIJO V ATRIJ ZA MRI (3 T) dolžine 52 cm |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Elektroda ravna ali J predoblikovana za aktivno fiksacijo v atrij: bipolarna; aktivna fiksacija z zavijanjem(screw in); priloženih več stiletov(ravni in ukrivljeni); dodatek proti brazgotinjenju(sterid, grafitna obloga...); možnost vstavitve skozi introduktor 7F ali manj; konektor IS-1; omogoča varno slikanje celotnega telesa z magnetno resonanco do jakosti 3 T(pisna izjava proizvajalca); dolžine 52 cm(+/- 2 cm). Minimalna zaloga na konsignacijskem skladišču 3. | [7 empty] | komplet