## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3366
RS | Šifra | #1486NP
RN | Način | C
RO | Opis | Potrošni material za potrebe OP strok
AO | Velja od | 2022-12-05
AD | Velja do | 2024-09-02
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000563 | SET ZA POKRIVANJE OP. POLJA - SET ZA TEP KOLENA |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | 1x kompresa SMS 90x90cm 1x pokrivalo za inštrumentarsko mizo 150x190cm 1x pokrivalo za Mayo mizo 80x145cm 2x OP trak lepljiv 10x55cm 1x elastična prijemljiva štokineta 17x76cm s trakovi za namestitev 1x ekstremitetna rjuha 265/195x315cm, z ojačitvijo, elastično odprtino 6cm, odprtinami za kable in integriranimi pokrivali za roke | [7 empty] | E
CP | P | #961198 | SET ZA POKRIVANJE OP. POLJA - SET ZA TEP KOLENA kat.št. 77784 Kimberly Clark |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000563 | 1 |  | 77784 | Kimberly Clark | [5 empty] | E
CP | N | #N003122 | DREN T GUMI CH 2,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953038 | DREN T GUMI CH 2,5 kat.št. 423600-000025 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003122 | 1 |  | RU-423600-000025 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003123 | DREN T GUMI CH 3 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953039 | DREN T GUMI CH 3 kat.št. 423600-000030 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003123 | 1 |  | RU-423600-000030 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003124 | DREN T GUMI CH 3,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953040 | DREN T GUMI CH 3,5 kat.št. 423600-000035 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003124 | 1 |  | RU-423600-000035 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003125 | DREN T GUMI CH 4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953041 | DREN T GUMI CH 4 kat.št. 423600-000040 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003125 | 1 |  | RU-423600-000040 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003126 | DREN T GUMI CH 4,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953042 | DREN T GUMI CH 4,5 kat.št. 423600-000045 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003126 | 1 |  | RU-423600-000045 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003127 | DREN T GUMI CH 5,5 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #953044 | DREN T GUMI CH 5,5 kat.št. 423600-000055 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003127 | 1 |  | RU-423600-000055 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003128 | DREN T SILIKONSKI CH 5 |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003129 | DREN T SILIKONSKI CH 6 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #012892 | DREN T SILIKONSKI CH 6 kat.št. 178700-000060 Teleflex Medical - Hudson |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003129 | 1 |  | RU-178700-000060 | Teleflex Medical - Hudson | [5 empty] | E
CP | N | #N003135 | DRŽALO OPERACIJSKIH LUČI |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilno pakirano držalo za operacijsko luč. Zainteresirane ponudnike prosim za vzorec; držala s kat.št.:31140257 (Kendall) so za naše nastavke na luči ustrezna. | [7 empty] | E
CP | P | #958801 | DRŽALO OPERACIJSKIH LUČI kat.št. 31140257 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003135 | 1 |  | 31140257 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003140 | KATETER ZA ABLACIJO VENE 100cm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za ablacijo vene Vnus Fast RadioFrekvenčni 7F x 100cm, sterilen, za enkratno uporabo, kompatibilen z VNUS generatorjem. 08.05.2020: dopolnjujemo opis: V primeru ponudbe nekompatibilnih sond, izbrani dobavitelj zagotovi brezplačno uporabo in vzdrževanje pripadajočega generatorja za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #959415 | KATETER ZA ABLACIJO VENE VnusFast RadioFrekvenčni 7F x 100cm kat.št. CF7-7-100 Covidien |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003140 | 1 |  | CF7-7-100 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003141 | KATETER ZA ABLACIJO VENE 60cm |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Kateter za ablacijo vene Vnus Fast RadioFrekvenčni 7F x 60cm, sterilen, za enkratno uporabo, kompatibilen z VNUS generatorjem. 08.05.2020: dopolnjujemo opis: V primeru ponudbe nekompatibilnih sond, izbrani dobavitelj zagotovi brezplačno uporabo in vzdrževanje pripadajočega generatorja za čas trajanja okvirnega sporazuma. | [7 empty] | E
CP | P | #962276 | KATETER ZA ABLACIJO VENE VnusFast RadioFrekvenčni 7F x 60cm kat.št. CF7-3-60 Covidien |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003141 | 1 |  | CF7-3-60 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003147 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Set je sterilen in vsebuje: 2 kom nastavek za OP luč (enakovredno artiklu s kat.št.:31140257 Kendall) 1 kom sterilno pisalo 1 kom vrečka za odpadne šive - niti 1 kom centimetersko merilce 1 kom podlogica za čiščenje konice elektroskalpela 1 kom magnet za igle in skalpele 1 kom oštevilčena spužvasta podlaga za igle samolepljive etikete za označevanje preparatov 1 kom embalaža - škatlica za ostre predmete (igle,skalpele), ki se jo varno zapre in po operativnem posegu zavrže v to namenjene zbiralnike | [7 empty] | E
CP | P | #958802 | KOMPLET OPERACIJSKI MINI KIT kat.št. 31141784 Covidien (sc=8kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003147 | 1 |  | 31141784 | Covidien | [5 empty] | E
CP | N | #N003148 | PAS GUMI PO MARTINU 10CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003149 | PAS GUMI PO MARTINU 12CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003150 | PAS GUMI PO MARTINU 6CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003151 | PAS GUMI PO MARTINU 8CM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003171 | PREVLEKA ZA OP. MIZO |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | P | #461163 | PREVLEKA ZA OP. MIZO 150x110 kat.št. 316654 Mediborgh |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003171 | 1 |  | 316654 | Mediborgh | [5 empty] | E
CP | P | #961408 | PREVLEKA ZA OP. MIZO 102x152cm visoko vpojna kat.št. 22058 Tosama |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003171 | 1 |  | 22058 | Tosama | [5 empty] | E
CP | N | #N003215 | ŠČITNIK ZA INŠTRUMENTE ŠT.3 14CMx24CM |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N003225 | TVT MONARC OBTURATOR SYSTEM |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Transobturatorni sistem z unikatno mrežico modre barve, sredinski del 4cm detanged rob, dolžina 22cm, širina 1,1cm.Dobra kvaliteta, mrežica z "detanged" robovi, ki zmanjšuje iritacijo. | [7 empty] | E
CP | P | #955478 | TVT OBTRYX II TRANSOBTURATOR kat.št. M0068505110 Boston Scientific |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N003225 | 1 |  | M0068505110 | Boston Scientific | [5 empty] | E
CP | N | #N003232 | HEMO-O-LOK KLIP XL |  |  |  | 4 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Neresorbtiven polimer- klip velikosti XL, za ligiranje žil in tkiva od 7-16mm,inerten, CT/MRI kompatibilen,za odprte in laparosk.op.,ponudnik mora klipom priložiti še 3 klip aplikatorje za laparaskopske operacije in 1 klip aplikator za odprte operacije | [7 empty] | E
CP | P | #464046 | HEMO-O-LOK KLIP XL rumen kat.št. WM-PC250 Welfare Medical (sc=84kos) |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N003232 | 1 |  | WM-PC250 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | P | #962308 | HEMO-O-LOK KLIP XL kat.št. W-WK544250 Teleflex Medical - Weck |  |  |  | 4 | SC | 1 | [9 empty] | #N003232 | 1 |  | W-WK544250 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | N | #N003233 | HEMO-O-LOK KLIP L |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | Neresorbtiven polimer- klip velikosti L, za ligiranje žil in tkiva od 5-13mm,inerten, CT/MRI kompatibilen,za odprte in laparosk.op.,ponudnik mora klipom priložiti še 2 klip aplikatorja za laparaskopske operacije in 1 klip aplikator za odprte operacije | [7 empty] | E
CP | P | #464047 | HEMO-O-LOK KLIP L violičen kat.št. WM-PC240 Welfare Medical (sc=84kos) |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003233 | 1 |  | WM-PC240 | Welfare Medical | [5 empty] | E
CP | P | #962309 | HEMO-O-LOK KLIP L kat.št. W-WK544240 Teleflex Medical - Weck |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N003233 | 1 |  | W-WK544240 | Teleflex Medical - Weck | [5 empty] | E
CP | N | #N009784 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA LEVO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009785 | SISTEM ZA PRENOS IN SLIKANJE TKIVA PLOŠČA ZA DESNO STRAN 18x20x1CM sterilno s 6 žebljički |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009988 | REZILA dia.13,0mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009989 | REZILA dia.19,0mm |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | N | #N009993 | ŠČITNIK STERILNI ZA ČELJUSTI INŠTRUMENTOV |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Sterilni ščitniki čeljusti inštrumentov,za atravmatsko označevanje in fiksacijo šiva,obarvani, tesno prilegajoči čeljusti inštrumenta, radiopačni, brez latexa.Nameščeni v blazinici iz pene, za boljše riokovanje med OP. | [7 empty] | E
CP | N | #N009996 | ROČNIK ZA ENDOSKOPSKE POSEGE Z UKRIVLJENO KONICO premer 5MM, dolžina 37CM |  |  |  | 24 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik za endoskopske posege z ukrivljeno konico; premer 5mm, dolžina 37 cm, pri uporabi maksimalna velikost žile/tkiva 7 mm, dolžina reza 18 mm, dolžina tesnjenja žile/tkiva 20 mm, možnost 360° vrtenja ročaja ; kompatibilno z EA020 generatorjem (Voyant) | [7 empty] | E
CP | N | #N009997 | ROČNIK ZA ENDOSKOPSKE POSEGE Z UKRIVLJENO KONICO premer 5MM, dolžina 23CM |  |  |  | 36 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik za endoskopske posege z ukrivljeno konico; premer 5mm, dolžina 23 cm, pri uporabi maksimalna velikost žile/tkiva 7 mm, dolžina reza 18 mm, dolžina tesnjenja žile/tkiva 20 mm, možnost 360° vrtenja ročaja ; kompatibilno z EA020 generatorjem (Voyant) | [7 empty] | E
CP | N | #N009998 | ROČNIK ZA ENDOSKOPSKE POSEGE Z RAVNO KONICO premer 5MM, dolžina 37CM |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik za endoskopske posege z ravno konico; premer 5mm, dolžina 37 cm, pri uporabi maksimalna velikost žile/tkiva 7 mm, dolžina reza 18 mm, dolžina tesnjenja žile/tkiva 20 mm, možnost 360° vrtenja ročaja ; kompatibilno z EA020 generatorjem (Voyant) | [7 empty] | E
CP | N | #N009999 | ROČNIK ZA ODPRTE POSEGE V OBLIKI ŠKARIJ Z UKRIVLJENO KONICO velikost 13,5cm |  |  |  | 12 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik za odprte posege v obliki škarij z ukrivljeno konico; velikost 13.5 cm, pri uporabi maksimalna velikost žile/tkiva 7 mm, dolžina reza 15 mm, dolžina tesnjenja žile/tkiva 17 mm; kompatibilno z EA020 generatorjem (Voyant) | [7 empty] | E
CP | N | #N010000 | ROČNIK ZA ODPRTE POSEGE Z UKRIVLJENO KONICO velikost 20cm |  |  |  | 6 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Ročnik za odprte posege z ukrivljen konico; velikost 20 cm, pri uporabi maksimalna velikost žile/tkiva 7 mm, dolžina reza 38 mm, dolžina tesnjenja žile/tkiva 40 mm, možnost 180° vrtenja ročaja; kompatibilno z EA020 generatorjem (Voyant) | [7 empty] | E