## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda: Dimitrij Klančič, dr.med., spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3377
RS | Šifra | #1511-2
RN | Način | C
RO | Opis | Mat.za imunohist.-primarna protitelesa
AO | Velja od | 2023-02-26
AD | Velja do | 2024-08-25
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N002622 | ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) V PRAHU |  |  |  | 10 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) V PRAHU. za histologijo, z vsebnostjo barvila >50%, od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960390 | ALCIAN BLUE 8GX (C.I. 74240) V PRAHU kat.št. A3157-10G Sigma-Aldrich |  |  |  | 10 | G | 1 | [9 empty] | #N002622 | 1 |  | A3157-10G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002623 | ALUMINIJEV SULFAT V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO AI2(SO4)2x18H2O |  |  |  | 500 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | ALUMINIJEV SULFAT, od 100g-1000g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960398 | ALUMINIJEV SULFAT V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO AI2(SO4)2x18H2O 500G kat.št. 0119407 Kemika |  |  |  | 500 | G | 1 | [9 empty] | #N002623 | 1 |  | 119407 | Kemika | [5 empty] | E
CP | N | #N002624 | AMONIJEV HIDROKSID (28% NH3 in H2O) S KEMIJSKO FORMULO NH4OH 28% raztopina |  |  |  | 100 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | AMONIJEV HIDROKSID (28% NH3 v H2O) S KEMIJSKO FORMULO NH4OH, 28% raztopina, od 100ml-1000ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463077 | AMONIJEV HIDROKSID (28%-30%) 1L PA 5423 kat.št. 1054231000 Merck |  |  |  | 100 | ML | 1 | [9 empty] | #N002624 | 1 |  | 1054231000 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #960408 | AMONIJEV HIDROKSID (28% NH3 in H2O) 100ML kat.št. 338818-100ML Sigma-Aldrich |  |  |  | 100 | ML | 1 | [9 empty] | #N002624 | 1 |  | 338818-100ML | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002625 | BARVILO ALCIAN GREEN 2GX v prahu |  |  |  | 1 | MG | 2 | [9 empty] | # | 1 | BARVILO ALCIAN GREEN 2GX, v prahu, s formulo C56H32CuN8, za histologijo, od 5g-10g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #055518 | BARVILO ALCIAN GREEN 2GX v prahu 5MG kat.št. S752134-5MG Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | MG | 1 | [9 empty] | #N002625 | 1 |  | S752134-5MG | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002626 | BARVILO NEUTRAL RED (C.l. 50040) V PRAHU |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | BARVILO NEUTRAL RED (C.l. 50040), v prahu s kemijsko formulo C15H17ClN4, za histologijo, od 5g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960404 | BARVILO NEUTRAL RED (C.l. 50040) V PRAHU 25G kat.št. 72210-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002626 | 1 |  | 72210-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002627 | BARVILO NUCLEAR FAST RED (C.I. 60760) V PRAHU |  |  |  | 5 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | BARVILO NUCLEAR FAST RED (Kernechtrot) (C.I. 60760), V PRAHU, S KEMIJSKO FORMULO C14H8NNaO7S, za histologijo, od 5g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960397 | BARVILO NUCLEAR FAST RED (C.I. 60760) V PRAHU 5G kat.št. 60700-5G Sigma-Aldrich |  |  |  | 5 | G | 1 | [9 empty] | #N002627 | 1 |  | 60700-5G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002628 | BLAZINICA ZA BIOPSIJSKE VZORCE 30,2x24,4x2MM |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | blazinica za biopsijske vzorce dimenzij 30,2x24,4x2 mm (1/8"x1"x1 1"), iz umetne mase, za histologijo, 1000 kos pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463078 | BLAZINICA ZA BIOPSIJSKE VZORCE 30x25x1,7MM kat.št. 070159 Diapath (sc=1000kos) |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002628 | 1 |  | 70159 | Diapath | [5 empty] | E
CP | P | #956414 | BLAZINICA ZA BIOPSIJSKE VZORCE 30,2x24,4x2MM kat.št. M476-1 Simport |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002628 | 1 |  | M476-1 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002629 | CELESTINSKO MODRILO (Celestine blue C.I. 51050), BARVILO ZA HISTOLOGIJO S KEMIJSKO FORMULO C17H18CIN3O4 V PRAHU |  |  |  | 5 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | CELESTINSKO MODRILO (Celestine blue C.I. 51050), za histologijo, S KEMIJSKO FORMULO C17H18CIN3O4, V PRAHU, od 5g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960393 | MODRILO CELESTINSKO (C.I. 51050) V PRAHU 5G kat.št. 206342-5G Sigma-Aldrich |  |  |  | 5 | G | 1 | [9 empty] | #N002629 | 1 |  | 206342-5G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002630 | DEKALCIFIKAT (decalcifier) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | dekalcinat, za dekalcinacijo kosti in hrustanca, za histološki laboratorij, 0.5L-2L pakiranje 30.10.2020:želimo ponudbo šibkejšega dekalcinata, ki je primeren tudi za imunohistokemijo (počasnejšo dekalcinacijo, z vsebnostjo šibkih organskih kislin v kombinaciji s formalinom) | [7 empty] | E
CP | P | #463079 | DEKALCIFIKATOR I QUART(decalcifier) 946ML kat.št. LE-3800400E Leica Biosystems |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002630 | 1 |  | LE-3800400E | Leica Biosystems | [5 empty] | E
CP | P | #953063 | DEKALCIFIKAT SH TBD-2 2x1L kat.št. 6764003 Shandon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002630 | 1 |  | 6764003 | Shandon | [5 empty] | E
CP | N | #N002631 | DUŠIKOVA KISLINA S KEMIJSKO FORMULO HNO3 koncentrirana 1L |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | koncentrirana dušikova kislina s kemijsko formulo HNO3, 1L pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #100803 | DUŠIKOVA KISLINA S KEMIJSKO FORMULO HNO3 koncentrirana 1L kat.št. 30709-1L-M Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002631 | 1 |  | 30709-1L-M | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | P | #460948 | DUŠIKOVA KISLINA S KEMIJSKO FORMULO HNO3 koncentrirana 1L 65% kat.št. 1004561000 Merck |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002631 | 1 |  | 1004561000 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N002632 | EOSIN B (C.I. 45400) V PRAHU modrikast |  |  |  | 10 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo Eozin B (CI 45400), v prahu, za histologijo, S KEMIJSKO FORMULO C20H6N2O9Br2Na2, od 5g-10g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461333 | EOSIN B (C.I. 45400) V PRAHU 10G kat.št. SL-81006-10g Sigma |  |  |  | 10 | G | 1 | [9 empty] | #N002632 | 1 |  | SL-81006-10g | Sigma | [5 empty] | E
CP | N | #N002633 | EOSIN INSTANT AQUEOUS V PRAHU |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | EOSIN INSTANT AQUEOUS, za histologijo, kompatibilen s Hematoxylin, ref. 6765015 Proizvajalca Shandon (Thermo Fisher Scientific) Pakiranje: sc=6kos | [7 empty] | E
CP | P | #953140 | EOSIN INSTANT AQUEOUS (sc=6kos) kat.št. 6765040 Shandon |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N002633 | 1 |  | 6765040 | Shandon | [5 empty] | E
CP | N | #N002634 | ERITROZIN B (C.I. 45430) V PRAHU |  |  |  | 10 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | ERITROZIN B (=ACID RED 51) (C.I. 45430) V PRAHU, za histologijo (mikroskopiranje), s kemijsko formulo C20H6I4Na2O5, od 5g-100g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960406 | ERITROZIN B (C.I. 45430) V PRAHU 10G kat.št. 45690-10G-F Sigma-Aldrich |  |  |  | 10 | G | 1 | [9 empty] | #N002634 | 1 |  | 45690-10G-F | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002635 | BAZIČNI FUKSIN (C.I. 42510) V PRAHU |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | bazični fuksin (C.I. 42510), v prahu, za histologijo (mikroskopiranje), s kemijsko formulo C20H20ClN3, od 5g-100g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #109258 | FUKSIN BAZIČNI V PRAHU 25G kat.št. 47860-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002635 | 1 |  | 47860-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002636 | GIEMSA 100ML |  |  |  | 6 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo GIEMSA (=Giemsa´s azur eosin methilene blue solution) v 100ml pakiranju (C.I. 45380 in C.I. 52015+Azur), za mikroskopiranje | [7 empty] | E
CP | P | #020478 | GIEMSA 100ML kat.št. GM-OT-100 Biognost |  |  |  | 6 | STE | 1 | [9 empty] | #N002636 | 1 |  | GM-OT-100 | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #460949 | GIEMSA 100ML kat.št. 1092040100 Merck |  |  |  | 6 | STE | 1 | [9 empty] | #N002636 | 1 |  | 1092040100 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #463080 | GIEMSA 100ML kat.št. SL-48900-100ML-F Sigma Aldrich |  |  |  | 6 | STE | 1 | [9 empty] | #N002636 | 1 |  | SL-48900-100ML-F | Sigma Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002637 | GOLD (III) CLORIDE V PRAHU |  |  |  | 0.25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | zlato III klorid, s kemijsko formulo AuCl3, v prahu, od 250mg-1000mg pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960691 | GOLD (III) CLORIDE V PRAHU kat.št. 379948-250MG Sigma-Aldrich |  |  |  | 0.25 | G | 1 | [9 empty] | #N002637 | 1 |  | 379948-250MG | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002638 | HEMATOKSILIN (C.I. 75290) V PRAHU ZA HISTOLOŠKA BARVILA (Mayerjev hematoksilin) |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | BARVILO HEMATOXYLIN, v prahu, s formulo C16H14O6 · xH2O , za histologijo, od 25g-100g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960402 | HEMATOKSILIN V PRAHU 25G ZA HISTOLOŠKA BARVILA (Mayerjev hematoksilin) kat.št. H3136-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002638 | 1 |  | H3136-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002639 | HEMATOXYLIN INSTANT A - B V PRAHU |  |  |  | 3 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | hematoksilin INSTANT AQUEOUS, nadomestek za Harris oz. Gill, brez barvanja mucinov | [7 empty] | E
CP | P | #953141 | HEMATOXYLIN INSTANT A - B (sc=6kos) kat.št. 6765015 Shandon |  |  |  | 3 | SC | 1 | [9 empty] | #N002639 | 1 |  | 6765015 | Shandon | [5 empty] | E
CP | N | #N002640 | HEMATOXYLIN SOLUTION 2,5L MAYER`S |  |  |  | 2.5 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo Mayerjev hematoksilin, pH=2'4, 2'5L pakiranje, s formulo C16H14O6 · xH2O, za histologijo, 2,5 litra pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #961102 | HEMATOXYLIN SOLUTION MAYER`S 2,5L kat.št. MHS80 Sigma-Aldrich |  |  |  | 2.5 | L | 1 | [9 empty] | #N002640 | 1 |  | MHS80 | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002641 | ŽELEZOV (III) KLORID V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO FeCl3 |  |  |  | 5 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | železov KLORID III S KEMIJSKO FORMULO FeCl3 V PRAHU, 5g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960400 | ŽELEZOV (III) KLORID V PRAHU 5G kat.št. 701122-5G Sigma-Aldrich |  |  |  | 5 | G | 1 | [9 empty] | #N002641 | 1 |  | 701122-5G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002642 | KALII FEROCIANID K4(Fe(CN)6) 3H2O V PRAHU |  |  |  | 100 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | KALIJEV HEKSACIANOFERRAT (II) TRIHIDRAT, od 100g-500g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #054852 | KALIJEV HEKSACIANOFERRAT (II) TRIHIDRAT K4(Fe(CN)6)x3H2O kat.št. P3289-100G Sigma-Aldrich |  |  |  | 100 | G | 1 | [9 empty] | #N002642 | 1 |  | P3289-100G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | P | #460950 | KALIJ FERO CIANID 3H2O V PRAHU PA 4984 100G kat.št. 1049840100 Merck |  |  |  | 100 | G | 1 | [9 empty] | #N002642 | 1 |  | 1049840100 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N002643 | KALII HIDROKSID PLV S KEMIJSKO FORMULO KOH V PRAHU |  |  |  | 1000 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | kalijev hidroksid, KOH v prahu, od 250g-1000g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #054853 | KALII HIDROKSID KOH V PRAHU 1KG kat.št. 60377-1KG Sigma-Aldrich |  |  |  | 1000 | G | 1 | [9 empty] | #N002643 | 1 |  | 60377-1KG | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002644 | KALIJEV JODAT 3 V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO KIO3 |  |  |  | 100 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | kalijev jodat III, s kemijsko formulo KIO3, v prahu, od 5g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #460951 | KALIJEV JODAT 3 V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO KIO3 PA 5051 100G kat.št. 1050510100 Merck |  |  |  | 100 | G | 1 | [9 empty] | #N002644 | 1 |  | 1050510100 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #960403 | KALIJEV JODAT 3 V PRAHU KIO3 100G kat.št. 30314-100G Sigma-Aldrich |  |  |  | 100 | G | 1 | [9 empty] | #N002644 | 1 |  | 30314-100G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002645 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE MODRE BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 4500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, modre barve | [7 empty] | E
CP | P | #960188 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE MODRE BARVE (12- Aqua) (sc=1500kos) kat.št. M491-12 Simport |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002645 | 1 |  | M491-12 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002646 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE BELE BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 2000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, bele barve | [7 empty] | E
CP | P | #957725 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE BELE BARVE (2-White) (sc=1500kos) kat.št. M491-2 Simport |  |  |  | 2000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002646 | 1 |  | M491-2 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002647 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE ROZA BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 7500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, roza barve | [7 empty] | E
CP | P | #960183 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE ROZA BARVE (3-Pink) (sc=1500kos) kat.št. M491-3 Simport |  |  |  | 7500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002647 | 1 |  | M491-3 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002648 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE ZELENE BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 4500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo | [7 empty] | E
CP | P | #960184 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE ZELENE BARVE (4-Green) (sc=1500kos) kat.št. M491-4 Simport |  |  |  | 4500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002648 | 1 |  | M491-4 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002649 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE RUMENE BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 1500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, rumene barve | [7 empty] | E
CP | P | #960185 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE RUMENE BARVE (5-Yellow) (sc=1500kos) kat.št. M491-5 Simport |  |  |  | 1500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002649 | 1 |  | SP-M491-5 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002650 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE BARVA BRESKVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 3000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, barva breskev | [7 empty] | E
CP | P | #960186 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE BARVA BRESKVE (7-Peach) (sc=1500kos) kat.št. M491-7 Simport |  |  |  | 3000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002650 | 1 |  | M491-7 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002651 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE SIVE BARVE za drobne biopsijske vzorce |  |  |  | 10000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | plastične histosete za enkratno uporabo, za biopsije, dimenzije odprtin 1x1mm, pakirane v paketu po 500 kosov, za histologijo, sive barve | [7 empty] | E
CP | P | #960187 | KASETA PLASTIČNA COLOR HISTOSETE SIVE BARVE (9- Gray) (sc=1500kos) kat.št. M491-9 Simport |  |  |  | 10000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002651 | 1 |  | M491-9 | Simport | [5 empty] | E
CP | N | #N002652 | KISLI FUKSIN (C.I. 42685) ZA HISTOLOŠKA BARVANJA |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | kisli fuksin (acid fuchsin), za histologijo (mikroskopiranje), od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960405 | FUKSIN KISLI ZA HISTOLOŠKA BARVANJA 25G kat.št. 1.05231.0025 EMD Millipore |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002652 | 1 |  | 1052310025 | EMD Millipore | [5 empty] | E
CP | N | #N002653 | KONC AMONIJAK NH3 RAZTOPINA |  |  |  | 0.1 | L | 2 | [9 empty] | # | 1 | koncentriran amonijak NH3 (anhydrous), od 100ml-1000ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960690 | AMONIJAK KONC NH3 100ML kat.št. 718939-100ML Sigma-Aldrich |  |  |  | 0.1 | L | 1 | [9 empty] | #N002653 | 1 |  | 718939-100ML | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002654 | KONC. ŽVEPLOVA KISLINA S KEMIJSKO FORMULO H2SO4 |  |  |  | 250 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | KONC. ŽVEPLOVA KISLINA, 250ml-1000ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463081 | ŽVEPLOVA KISLINA KONC. H2SO4 1L 95-97% kat.št. 1007311000 Merck |  |  |  | 250 | ML | 1 | [9 empty] | #N002654 | 1 |  | 1007311000 | MERCK | [5 empty] | E
CP | P | #960395 | ŽVEPLOVA KISLINA KONC. H2SO4 1L kat.št. 30743-1L-M Sigma-Aldrich |  |  |  | 250 | ML | 1 | [9 empty] | #N002654 | 1 |  | 30743-1L-M | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002655 | BARVILO KONGO RDEČE (C.I. 22120) |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | Barvilo KONGO RDEČE (CI 22120), v prahu, z min. vsebnostjo barvila 80%, za histologijo, od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #054871 | BARVILO KONGO RDEČE 25G kat.št. C6277-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002655 | 1 |  | C6277-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002656 | MAGNEZIJEV SULFAT V PRAHU BREZVODNI |  |  |  | 1000 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | MAGNEZIJEV SULFAT v prahu s kemijsko formulo MgSO4, od 500g-1000g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #462388 | MAGNEZIJEV SULFAT V PRAHU 1KG ANH.PA 6067 kat.št. 1060671000 Merck |  |  |  | 1000 | G | 1 | [9 empty] | #N002656 | 1 |  | 1060671000 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #961416 | MAGNEZIJEV SULFAT V PRAHU 1KG kat.št. M7506-1KG-M Sigma-Aldrich |  |  |  | 1000 | G | 1 | [9 empty] | #N002656 | 1 |  | M7506-1KG-M | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002657 | MEDIJ ZA HISTOLOGIJO |  |  |  | 4000 | ML | 2 | [9 empty] | # | 1 | medij za pokrivanje mikroskopskih preparatov, na osnovi ksilola, od 500ml-700ml pakiranje, nizka viskoznost | [7 empty] | E
CP | P | #463082 | MEDIJ ZA HISTOLOGIJO 500ML Micromound Media kat.št. 060500 Diapath |  |  |  | 4000 | ML | 1 | [9 empty] | #N002657 | 1 |  | 60500 | Diapath | [5 empty] | E
CP | P | #962680 | MEDIJ ZA HISTOLOGIJO BioMount DPX Low 500ML kat.št. BML-500 Biognost |  |  |  | 4000 | ML | 1 | [9 empty] | #N002657 | 1 |  | BML-500 | Biognost | [5 empty] | E
CP | N | #N002658 | MIKROTOMSKI NOŽ TRDI |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | MIKROTOMSKI NOŽI za enkratno uporabo, za rezanje parafinskih in zaledenelih vzorcev. Dolžina rezil 8cm, 8mm višina, kot rezila 35° iz nerjavečega jekla. Enak ali enakovreden znamki Feather tip N35. | [7 empty] | E
CP | P | #461334 | MIKROTOMSKI NOŽ TRDI Mikrotomska rezila N35 8cmx8mm kat.št. 207500006 Feather (sc=50kos) |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002658 | 1 |  | 207500006 | Feather | [5 empty] | E
CP | N | #N002659 | MIKROTOMSKI NOŽ NAVADEN |  |  |  | 500 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | MIKROTOMSKI NOŽI za enkratno uporabo, za rezanje parafinskih in zaledenelih vzorcev. Dolžina rezil 8cm, 8mm višina, kot rezila 35° iz nerjavečega jekla. Enak ali enakovreden znamki Feather tip S35. | [7 empty] | E
CP | P | #461335 | MIKROTOMSKI NOŽ NAVADEN Mikrotomska rezila S35 8cmx8mm kat.št. 207500000 Feather |  |  |  | 500 | KOS | 1 | [9 empty] | #N002659 | 1 |  | 207500000 | Feather | [5 empty] | E
CP | N | #N002660 | NATRII HYDROXIDUM S KEMIJSKO FORMULO NaOH |  |  |  | 0.5 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | Natrijev hidroksid v prahu, s kemijsko formulo NaOH, od 0.25kg-1kg pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #113948 | NATRIJEV HIDROKSID NaOH 1KG kat.št. 1.06462.1000 EMD Millipore |  |  |  | 0.5 | KG | 1 | [9 empty] | #N002660 | 1 |  | 1064621000 | EMD Millipore | [5 empty] | E
CP | N | #N002661 | NATRIJEV ACETAT CH3COONa v prahu, brezvodni |  |  |  | 0.5 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | natrijev acetat, v prahu, od 0.25kg-1kg pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #113328 | NATRIJEV ACETAT CH3COONa V PRAHU 1KG kat.št. W302406-1KG-K Sigma-Aldrich |  |  |  | 0.5 | KG | 1 | [9 empty] | #N002661 | 1 |  | W302406-1KG-K | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | P | #460952 | NATRIJEV ACETAT CH3COONa v prahu, brezvodni ANH.PA 250G kat.št. 1441908 Kemika |  |  |  | 0.5 | KG | 1 | [9 empty] | #N002661 | 1 |  | 1441908 | Kemika | [5 empty] | E
CP | N | #N002662 | NATRIJEV METABISULFID (sodium metabisulphite) V PRAHU S KEMIJSKO FORMULO Na2S2O5 |  |  |  | 50 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | natrijev metabisulfid (sodium metabisulfite) v prahu, s kemijsko formulo Na2S2O5, od 250g-1000g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463084 | NATRIJEV METABISULFID (sodium metabisulphite) V PRAHU 500G Na2S2O5 PA 6528 kat.št. 1065280500 Merck |  |  |  | 50 | G | 1 | [9 empty] | #N002662 | 1 |  | 1065280500 | Merck | [5 empty] | E
CP | P | #960399 | NATRIJEV METABISULFID V PRAHU 500G Na2S2O5 kat.št. 31448-500G Sigma-Aldrich |  |  |  | 50 | G | 1 | [9 empty] | #N002662 | 1 |  | 31448-500G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002663 | NATRIJEV TIOSULFAT Na2S2O3 PRAH |  |  |  | 250 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | natrijev tiosulfat s kemijsko formulo NaS2O3 v prahu. od 250g-500g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960391 | NATRIJEV TIOSULFAT Na2S2O3 PRAH 250G kat.št. 72049-250G Sigma-Aldrich |  |  |  | 250 | G | 1 | [9 empty] | #N002663 | 1 |  | 72049-250G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002664 | OKSALNA KISLINA V PRAHU BREZVODNA |  |  |  | 5 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | oksalna kislina v prahu, od 5g-50g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960692 | OKSALNA KISLINA V PRAHU 5G kat.št. 194131-5G Sigma Aldrich |  |  |  | 5 | G | 1 | [9 empty] | #N002664 | 1 |  | 194131-5G | Sigma Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002665 | PARAPLAST (Tissue infiltration/embedding medium) |  |  |  | 240 | KG | 2 | [9 empty] | # | 1 | Parafin - medij za infiltracijo in vklop biopsij v peletih, s točko taljenja pri 56°C, za histologijo, od 1kg-3kg pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #051244 | PARAPLAST 1KG kat.št. 39601006 Leica |  |  |  | 240 | KG | 1 | [9 empty] | #N002665 | 1 |  | 39601006 | Leica | [5 empty] | E
CP | N | #N002666 | PHLOXIN B (C.I. 45410) V PRAHU |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo phloksin B, (CI 45410), v prahu, za histologijo (mikroskopiranje), od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #460953 | PHLOXIN B (C.I. 45410) V PRAHU 25G 15926 kat.št. 1159260025 Merck |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002666 | 1 |  | 1159260025 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N002667 | SAFRANIN V PRAHU |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo Safranin O, (C.I. 50240) v prahu, za histologijo, od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #015948 | SAFRANIN V PRAHU 25G kat.št. 84120-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002667 | 1 |  | 84120-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002668 | SUDAN SCHWARTZ (C.I. 26150) V PRAHU |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo Sudan black B, (C.I. 26150) v prahu, za histologijo, od 10g-25g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #020851 | SUDAN SCHWARTZ (C.I. 26150) V PRAHU 25G kat.št. 199664-25G Sigma-Aldrich |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N002668 | 1 |  | 199664-25G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002669 | THYMOLUM BREZVODNI |  |  |  | 100 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | timol, 2-[(CH3)2CH]C6H3-5-(CH3)OH, od 100g-250g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #119393 | TIMOL V PRAHU 100G kat.št. 16254-100G Sigma-Aldrich |  |  |  | 100 | G | 1 | [9 empty] | #N002669 | 1 |  | 16254-100G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N002670 | LEPILO ZA MRZLE REZE |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | medij za vklop biopsij pri izdelavi rezin po metodi zaledenelega reza, zmrzovanje pod -8°C, možnost rezanja 2µm rezin, za histologijo, 125ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #953138 | LEPILO ZA MRZLE REZE 125ML kat.št. 14020108926 Leica |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002670 | 1 |  | 14020108926 | Leica | [5 empty] | E
CP | N | #N002671 | TUŠ za TKIVA črne barve |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuš za tkivo, črne barve, za histologijo, od 30ml-250ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461739 | TUŠ za TKIVO črne barve 250ML kat.št. 3408-3-250 Biognost |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002671 | 1 |  | 3408-3-250 | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #462389 | TUŠ za TKIVO črne barve kat.št. LE-3801753 Leica |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002671 | 1 |  | LE-3801753 | Leica | [5 empty] | E
CP | P | #961133 | TUŠ za TKIVA črne barve 237ML kat.št.3408-3 Davidson Marking System |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002671 | 1 |  | 3408-3 | Davidson Marking System | [5 empty] | E
CP | N | #N002672 | TUŠ za TKIVA modre barve |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuš za tkivo, modre barve, za histologijo, od 30ml-250ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461740 | TUŠ za TKIVO modre barve 250ML kat.št. 3408-5-250 Biognost |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002672 | 1 |  | 3408-5-250 | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #462390 | TUŠ za TKIVO modre barve kat.št. LE-3801751 Leica |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002672 | 1 |  | LE-3801751 | Leica | [5 empty] | E
CP | P | #961134 | TUŠ za TKIVA modre barve 237ML kat.št.3408-5 Davidson Marking System |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002672 | 1 |  | 3408-5 | Davidson Marking System | [5 empty] | E
CP | N | #N002673 | TUŠ za TKIVA rdeče barve |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuš za tkivo, rdeče barve, za histologijo, od 30ml-250ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461741 | TUŠ za TKIVO rdeče barve 250ML kat.št. 3408-4-250 Biognost |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002673 | 1 |  | 3408-4-250 | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #462391 | TUŠ za TKIVO rdeče barve kat.št. LE-3801755 Leica |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002673 | 1 |  | LE-3801755 | Leica | [5 empty] | E
CP | P | #961136 | TUŠ za TKIVA rdeče barve 237ML kat.št.3408-4 Davidson Marking System |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002673 | 1 |  | 3408-4 | Davidson Marking System | [5 empty] | E
CP | N | #N002674 | TUŠ za TKIVA zelene barve |  |  |  | 1 | STE | 2 | [9 empty] | # | 1 | tuš za tkivo, zelene barve, za histologijo, od 30ml-250ml pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #461742 | TUŠ za TKIVO zelene barve 250ML kat.št. 3408-1-250 Biognost |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002674 | 1 |  | 3408-1-250 | Biognost | [5 empty] | E
CP | P | #462392 | TUŠ za TKIVO zelene barve kat.št. LE-3801752 Leica |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002674 | 1 |  | LE-3801752 | Leica | [5 empty] | E
CP | P | #961135 | TUŠ za TKIVA zelene barve 237ML kat.št.3408-1 Davidson Marking System |  |  |  | 1 | STE | 1 | [9 empty] | #N002674 | 1 |  | 3408-1 | Davidson Marking System | [5 empty] | E
CP | N | #N002675 | ŽELEZOV KLORID S KEMIJSKO FORMULO FeCl3 V PRAHU (ali 62% vodna raztopina) |  |  |  | 1 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | ŽELEZOV KLORID S KEMIJSKO FORMULO FeCl3 V PRAHU, 1G pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #960394 | ŽELEZOV KLORID S KEMIJSKO FORMULO FeCl3 V PRAHU kat.št. 701122-1G Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | G | 1 | [9 empty] | #N002675 | 1 |  | 701122-1G | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N005932 | HEMATOKSILIN (C.I. 75290) že pripravljena raztopina ZA HISTOLOŠKA BARVILA (Mayerjev hematoksilin) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | že pripravljena raztopina Mayerjevega hematoksilina, referenca MHS, 1 L pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463085 | HEMATOKSILIN RAZTOPINA Mayer 1L kat.št. C0303 Diapath |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005932 | 1 |  | C0303 | Diapath | [5 empty] | E
CP | P | #962684 | HEMATOKSILIN RAZTOPINA MAYER 1L kat.št. MHS32-1L Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005932 | 1 |  | MHS32-1L | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N005933 | HEMATOKSILIN (C.I. 75290) že pripravljena raztopina ZA HISTOLOŠKA BARVILA (Harris hematoksilin) |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | že pripravljena raztopina Harris hematoksilina, referenca HHS, 1 L pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #463086 | HEMATOKSILIN RAZTOPINA Harris 1L kat.št. C0283 Diapath |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005933 | 1 |  | C0283 | Diapath | [5 empty] | E
CP | P | #962685 | HEMATOKSILIN RAZTOPINA HARRIS 1L kat.št. HHS32-1L Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005933 | 1 |  | HHS32-1L | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N005934 | EOZIN Y že pripravljena raztopina ZA HISTOLOŠKA BARVILA |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | že pripravljena raztopina Eozina Y, 1 L pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #962686 | RAZTOPINA EOZIN Y 1L kat.št. HT110232-1L Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N005934 | 1 |  | HT110232-1L | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009037 | REAGENT ZA REDČITEV PRIM.PROTITELES (antibody diluent) |  |  |  | 3 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | REAGENT ZA REDČITEV PRIM.PROTITELES za uporabo na Ventaninem barvalcu - kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. Antibody diluent s kataloško št. 05261899001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961071 | REAGENT ZA REDČITEV PRIM.PROTITELES kat.št. 05261899001 Ventana |  |  |  | 3 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009037 | 1 | REAGENT ZA REDČITEV PRIM.PROTITELES kataloško št. 05261899001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5261899001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009042 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 20 klon: SP33 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO Citokeratin 20 klon:SP33, zajčje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO Citokeratin 20 klon:SP33, s kataloško št. 05587760001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961074 | PRIMARNO PROTITELO CYTOKERIN 20 (SP33) A´50 kat.št. 05587760001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009042 | 1 | PRIMARNO PROTITELO Citokeratin 20 klon:SP33, A´50 s kataloško št. 05587760001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5587760001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009046 | PRIMARNO PROTITELO PSA |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO PSA, klon: poliklonsko, zajčje poliklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO PSA, s kataloško št.. 05266939001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961077 | PRIMARNO PROTITELO PSA A´50 kat.št. 05266939001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009046 | 1 | PRIMARNO PROTITELO PSA, A´50 s kataloško št. 005266939001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5266939001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009047 | PRIMARNO PROTITELO MART-1/MELAN A klon: A103 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO MART-1/MELAN A, klon:A103, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO MART-1/MELAN A, klon:A103, s kataloško št. 05278350001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961078 | PRIMARNO PROTITELO MART-1/MELAN A (A103) A´50 kat.št. 05278350001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009047 | 1 | PRIMARNO PROTITELO MART-1/MELAN A klon:A103, A´50 s kataloško št. 05278350001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5278350001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009048 | PRIMARNO PROTITELO CD45 (LCA) klon: 2B11&PD7/26 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD45 (LCA), klon:2B11&PD7/26, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD45 (LCA), klon:2B11&PD7/26, s kataloško št. 05269423001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961079 | PRIMARNO PROTITELO CD45 (LCA) (2B11&PD7/26) A´50 kat.št. 05269423001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009048 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD45 (LCA) klon:2B11&PD7/26, A´50 s kataloško št. 05269423001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5269423001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009049 | PRIMARNO PROTITELO CD3 klon: 2GV6) |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD3 klon:2GV6, zajčje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD3 klon:2GV6, s kataloško št. 05278422001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961080 | PRIMARNO PROTITELO CD3 (2GV6) A´50 kat.št. 05278422001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009049 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD3 klon:2GV6, A´50 s kataloško št. 05278422001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5278422001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009050 | PRIMARNO PROTITELO CD20 klon:L26 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD20, klon:L26, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD20, klon:L26, s kataloško št. 05267099001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961081 | PRIMARNO PROTITELO CD20 (L26) A´50 kat.št. 05267099001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009050 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD20 klon:L26, A´50 s kataloško št. 05267099001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5267099001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009051 | PRIMARNO PROTITELO CD34 klon:QBEnd/10 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD34 klon:QBEnd/10, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD34 klon:QBEnd/10, s kataloško št. 05278210001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961082 | PRIMARNO PROTITELO CD34 (QBEnd/10) A´50 kat.št. 05278210001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009051 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD34 klon:QBEnd/10, A´50 s kataloško št. 05278210001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5278210001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009053 | PRIMARNO PROTITELO CD56 klon:MRQ-42 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD56 klon:MRQ-42, zajčje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD56 klon:MRQ-42, s kataloško št. 06433359001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #963810 | PRIMARNO PROTITELO CD56 (MRQ-42) A´50 kat.št. 06433359001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009053 | 1 |  | 6433359001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009054 | PRIMARNO PROTITELO CD68 klon:KP-1 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD68, klon:KP-1, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD68, klon:KP-1, s kataloško št. 05278252001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961084 | PRIMARNO PROTITELO CD68 (KP-1) A´50 kat.št. 05278252001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009054 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD68 klon:KP-1, A´50 s kataloško št. 05278252001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5278252001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009055 | PRIMARNO PROTITELO CHROMOGRANIN A klon:LK2H10 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CHROMOGRANIN, A klon:LK2H10, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CHROMOGRANIN, A klon:LK2H10, s kataloško št. 05267056001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961085 | PRIMARNO PROTITELO CHROMOGRANIN A (LK2H10) A´50 kat.št. 05267056001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009055 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CHROMOGRANIN A klon:LK2H10, A´50 s kataloško št. 05267056001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5267056001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009056 | PRIMARNO PROTITELO SYNAPTOPHYSIN klon:SP11 |  |  |  | 1 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO SYNAPTOPHYSIN, klon:SP11, zajčje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO SINAPTOPHYSIN, klon: SP11, A´50 s kataloško št. 05479304001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961086 | PRIMARNO PROTITELO SYNAPTOPHYSIN (SP11) A´50 kat.št. 05479304001 Ventana |  |  |  | 1 | SC | 1 | [9 empty] | #N009056 | 1 | PRIMARNO PROTITELO SYNAPTOPHYSIN klon:SP11, A´50 s kataloško št. 05479304001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5479304001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009058 | PRIMARNO PROTITELO E Cadherin klon:36 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO E Cadherin, klon 36, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO E Cadherin, klon 36, s kataloško št.05905290001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #963811 | PRIMARNO PROTITELO anti-E Cadherin (36) kat.št. 05905290001 Ventana |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009058 | 1 |  | 5905290001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009059 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6, klon:D5/16B4, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6, klon:D5/16B4 s kataloško št. M723729 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462461 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6 (D5 & 16B4) 0,1ML koncentrat kat.št. 356M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009059 | 1 |  | 356M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961088 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6 KONCENTRAT, KLON:D5/16B4 0,2ml kat.št. M723729 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009059 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN 5/6 klon:D5/16B4, 0,2ml s kataloško št. M723729 proizvajalca Dako | M723729 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009060 | PRIMARNO PROTITELO S-100 klon:S100 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO S-100, klon: S100, koncentrat, zajčje poliklonsko, 0,2 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO S-100 proizvajalca Dako, s kataloško št. Z031129 ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #463087 | PRIMARNO PROTITELO S-100 klon:S100 (4C4.9), 0.1ML koncentrat kat.št. 330M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009060 | 1 |  | 330M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961090 | PRIMARNO PROTITELO S-100 KONCENTRAT, KLON:S100 0,2ml kat.št. Z031129 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009060 | 1 | PRIMARNO PROTITELO S-100, KONCENTRAT, klon:S100, 0,2ml s kataloško št. Z031129 proizvajalca Dako 24.10.2018: lahko tudi pakiranje 0,1 ml. | Z031129 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009061 | PRIMARNO PROTITELO MELANOSOME klon:HMB45 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO MELANOSOME, klon:HMB45, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje kot npr. PRIMARNO PROTITELO MELANOSOME, klon:HMB45, s kataloško št. M063429 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462462 | PRIMARNO PROTITELO MELANOSOME klon:HMB45 0,1ML koncentrat kat.št. 282M-94 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009061 | 1 |  | 282M-94 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961091 | PRIMARNO PROTITELO HMB-45 KONCENTRAT, KLON:HMB45 0,2ml kat.št. M063429 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009061 | 1 | PRIMARNO PROTITELO HMB-45, KONCENTRAT, klon:HMB45, 0,2ml s kataloško št. M063429 proizvajalca Dako | M063429 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009062 | PRIMARNO PROTITELO CD 31 klon::JC70A |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD 31 klon:JC70A, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD 31 klon:JC70A, s kataloško št. M082329 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462463 | PRIMARNO PROTITELO CD 31 klon::JC70A 0,1ML koncentrat kat.št. 131M-94 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009062 | 1 |  | 131M-94 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961092 | PRIMARNO PROTITELO CD31 KONCENTRAT, KLON:JC70A 0,2ml kat.št. M082329 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009062 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD 31 klon:JC70A, 0,2ml s kataloško št. M082329 proizvajalca Dako | M082329 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009063 | PRIMARNO PROTITELO P 63 klon:DAK-p63 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO p63, klon: DAK-p63, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO p63, klon: DAK-p63, s kataloško št. M731729 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961093 | PRIMARNO PROTITELO P 63 KONCENTRAT, KLON:DAK-p63 0,2ml kat.št. M731729 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009063 | 1 | PRIMARNO PROTITELO p63, KONCENTRAT, klon:DAK-p63, 0,2ml s kataloško št. M731729 proizvajalca Dako | M731729 | Dako | [5 empty] | E
CP | P | #967651 | PRIMARNO PROTITELO P 63 KLON:4A4, A´50 kat.št. 05867061001 Ventana |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009063 | 1 |  | 5867061001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009065 | PRIMARNO PROTITELO HIGH MOLECULAR WEIGHT, klon:34BE12 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO HIGH MOLECULAR WEIGHT, klon:34BE12, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr., PRIMARNO PROTITELO HIGH MOLECULAR WEIGHT, klon:34BE12, s kataloško št. M063029 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462464 | PRIMARNO PROTITELO HIGH MOLECULAR WEIGHT, klon:34BE12 Cytokeratin 0,1ML koncentrat kat.št. Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009065 | 1 |  | 334M-84 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961095 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN HIGH MOLECULAR WEIGHT KONCENTRAT, KLON:34BE12 0,2ml kat.št. M063029 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009065 | 1 | PRIMARNO PROTITELO MOLECULAR WEIGHT, KONCENTRAT, klon:34BE12, 0,2ml s kataloško št. M063029 proizvajalca Dako | M063029 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009066 | PRIMARNO PROTITELO Ki-67 klon:MIB-1 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO Ki-67, klon:MIB-1, koncentrat, mišje monoklonsko, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO Ki-67, klon:MIB-1, s kataloško št. M724029 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #463088 | PRIMARNO PROTITELO Ki-67 klon:(SP6), 0.1ML koncentrat kat.št. 275R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009066 | 1 |  | 275R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961096 | PRIMARNO PROTITELO Ki-67 KONCENTRAT, KLON:MIB-1 0,2ml kat.št. M724029 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009066 | 1 | PRIMARNO PROTITELO Ki-67, KONCENTRAT, klon:MIB-1, 0,2ml s kataloško št. M724029 proizvajalca Dako | M724029 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009067 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN klon:AE1/AE3 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN, klon:AE1/AE3, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN, klon:AE1/AE3, s kataloško št. M351501 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462465 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN klon:AE1/AE3 Cytokeratin Cocktail 0,1ML koncentrat kat.št. 313M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009067 | 1 |  | 313M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961097 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN KONCENTRAT, KLON:AE1/AE3 0,1ml kat.št. M351501 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009067 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN klon:AE1/AE3, 0,2ml s kataloško št. M351501 proizvajalca Dako | M351501 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009068 | PRIMARNO PROTITELO AMACR klon:13H4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO AMACR, klon:13H4, koncentrat, 0,2ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO AMACR, klon:13H4, s kataloško št. M361629 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462466 | PRIMARNO PROTITELO AMACR klon:13H4 P504s 0,1ML koncentrat kat.št. 504R-14-RUO Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009068 | 1 |  | 504R-14-RUO | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961098 | PRIMARNO PROTITELO AMACR KONCENTRAT, KLON:13H4 0,2ml kat.št. M361629 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009068 | 1 | PRIMARNO PROTITELO AMACR klon:13H4, 0,2ml s kataloško št. M361629 proizvajalca Dako | M361629 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009069 | PRIMARNO PROTITELO CD 117 c.kit klon:poliklonsko |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD117,c.kit, klon: poliklonsko, zajčje poliklonsko, koncentrat, 0'2ml pakiranje kot npr. PRIMARNO PROTITELO CD117,c.kit, klon: poliklonsko, s kataloško št. A450229 proizvajalca DAKO ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #462467 | PRIMARNO PROTITELO CD 117 c.kit klon:poliklonsko (YR145) 0,1ML koncentrat kat.št. 117R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009069 | 1 |  | 117R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | P | #961137 | PRIMARNO PROTITELO CD 117 c.kit 0,2ML koncentrat kat.št. A450229 Dako |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009069 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CD117,c.kit, koncentrat poliklonsko s kataloško št. A450229 proizvajalca DAKO, za IHC FFPE preparate, 0'2ml pakiranje | A450229 | Dako | [5 empty] | E
CP | N | #N009071 | PRIMARNO PROTITELO p16 klon:JC2 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO p16, klon:JC2, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,1ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO p16, klon:JC2, s kataloško št. 416M-14 proizvajalca Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #963812 | PRIMARNO PROTITELO p16 0,1ML koncentrat, KLON JC2, kat.št. 416M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009071 | 1 |  | 416M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009072 | PRIMARNO PROTITELO SOX-10 klon:EP 268 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO SOX-10, klon: EP 268, koncentrat, zajčje monoklonsko, 0.1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO SOX-10, klon: EP 268, kat. št. 383R-14 Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961719 | PRIMARNO PROTITELO SOX-10 0,1ML koncentrat KLON EP 268 kat.št. 383R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009072 | 1 | PRIMARNO PROTITELO SOX-10, koncentrat, KLON EP 268, kat. št. 383R-14 Cell Marque, 01ML | 383R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009073 | PRIMARNO PROTITELO DOG1 0,1ML klon:SP31 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO DOG1, klon SP31, koncentrat, zajčje monoklonsko, 0,1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO DOG1, klon SP31, kat. št. 244R-14 Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961720 | PRIMARNO PROTITELO DOG1 0,1ML koncentrat KLON SP31 kat.št. 244R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009073 | 1 | PRIMARNO PROTITELO DOG1, koncentrat, KLON SP31, kat. št. 244R-14 Cell Marque, 01ML | 244R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009074 | PRIMARNO PROTITELO GATA3 klon:L50-823 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO GATA3, klon: L50-823, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO GATA3, klon: L50-823, kat. št. 390M-14 Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #961721 | PRIMARNO PROTITELO GATA3 0,1ML koncentrat KLON L50-823 kat.št. 390M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009074 | 1 | PRIMARNO PROTITELO GATA3 koncentrat, KLON L50-823, kat. št. 390M-14 Cell Marque, 01ML | 390M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009075 | PRIMARNO PROTITELO CDX-2 klon:EPR2764Y |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CDX-2, klon: EPR2764Y, zajčnje monoklonsko, koncentrat, 0,1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CDX-2, klon: EPR2764Y, s kataloško št. 235R-14 proizvajalca Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #962129 | PRIMARNO PROTITELO CDX-2 0,1ML koncentrat KLON EPR2764Y kat.št. 235R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009075 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CDX-2, klon EPR2764Y, koncentrat, monoklonsko s kataloško št. 235R-14 proizvajalca Cell Marque, 01ML pakiranje, za IHC FFPE preparate | 235R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009076 | PRIMARNO PROTITELO NKX3.1 klon:EP356 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO NKX3.1, klon EP356, koncentrat, zajčje monoklonsko, 0,1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO NKX3.1, klon EP356, s kataloško št. 441R-14 proizvajalca Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #962130 | PRIMARNO PROTITELO NKX3.1 0,1ML koncentrat KLON EP356 kat.št. 441R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009076 | 1 | PRIMARNO PROTITELO NKX3.1, klon EP356, koncentrat, monoklonsko s kataloško št. 441R-14 proizvajalca Cell Marque, 01ML pakiranje, za IHC FFPE preparate | 441R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009077 | PRIMARNO PROTITELO CK7 klon:SP52 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CK7, klon SP52, zajčje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CK7, klon SP52, s kataloško št. 05986818001 proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #962144 | PRIMARNO PROTITELO CK7 (SP52) A´50 kat.št. 05986818001 Ventana |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009077 | 1 | PRIMARNO PROTITELO CK7, klon SP52, A´50 s kataloško št. 05986818001 proizvajalca Ventana, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH | 5986818001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N009079 | STEKLA PREDMETNA ADHEZIVNA 25x75x1.0mm IMUNOHISTOKEMIČNO BARVANJE |  |  |  | 720 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Adhezivna predmetna stekla za imunohistokemično barvanje dimenzij 25x75x1 mm, z matiranim robom, s pobranimi robovi. | [7 empty] | E
CP | P | #463089 | STEKLA PREDMETNA ADHEZIVNA 26x76x1.0mm IMUNOHISTOKEMIČNO BARVANJE kat.št. 060SFPD Diapath (sc=72kos) |  |  |  | 720 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009079 | 1 |  | 060SFPD | Diapath | [5 empty] | E
CP | P | #962250 | STEKLA PREDMETNA ADHEZIVNA 25x75x1.0mm IMUNOHISTOKEMIČNO BARVANJE (sc´72kos) kat.št. J1800AMNZ Gerhard Menzel GmbH |  |  |  | 720 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009079 | 1 | Adhezivna predmetna stekla za imunohistokemično barvanje dimenzij 25x75x1 mm, z matiranim robom, s pobranimi robovi. | J1800AMNZ | Gerhard Menzel GmbH | [5 empty] | E
CP | N | #N009080 | STEKLA POKROVNA 24x50MM (sc=100kos) |  |  |  | 28 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | krovna stekla za pokrivanje predmetnih stekel dimenzij 24*50, pakiranje:sc=100 kos | [7 empty] | E
CP | P | #955878 | STEKLA POKROVNA 24x50MM kat.št. D102450 Deltalab (sc=100kos) |  |  |  | 28 | SC | 1 | [9 empty] | #N009080 | 1 |  | D102450 | Deltalab, S.L. | [5 empty] | E
CP | N | #N009366 | STEKLA POKROVNA 24x40MM (sc=100kos) |  |  |  | 5 | SC | 2 | [9 empty] | # | 1 | krovna stekla za pokrivanje predmetnih stekel dimenzij 24*40, pakiranje:sc=100kos | [7 empty] | E
CP | P | #965049 | STEKLA POKROVNA 24x40MM kat.št. D102440 Deltalab (sc=100kos) |  |  |  | 5 | SC | 1 | [9 empty] | #N009366 | 1 |  | D102440 | Deltalab | [5 empty] | E
CP | N | #N009367 | BARVILO za prikaz amiloida KIT |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Histološko barvilo Kongo rdeče za prikaz amiloida (Highman) | [7 empty] | E
CP | P | #965050 | BARVILO Kongorot RDEČE KIT kat.št. 1016410001 Merck |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009367 | 1 |  | 1016410001 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N009368 | BARVILO HISTOLOŠKO Sudan black namenjeno dokazovanju nevtrofilnih granul KIT |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Histološko barvilo Sudan Black namenjeno dokazovanju nevtrofilnih granul. Primerno za histološka barvanja. KIT | [7 empty] | E
CP | P | #965051 | BARVILO HISTOLOŠKO Sudan Black KIT kat.št. 380B-1KT Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009368 | 1 |  | 380B-1KT | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009369 | BARVILO HISTOLOŠKO Verhoef Van Gieson za prikaz elastičnih vlaken KIT |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Modificirano barvilo Verhoef Van Gieson za prikaz elastičnih vlaken. Primerno za histologijo. KIT | [7 empty] | E
CP | P | #965052 | BARVILO HISTOLOŠKO Verhoef Van Gieson KIT Elastic stain kat.št. HT25A-1KT Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009369 | 1 |  | HT25A-1KT | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009370 | BARVILO HISTOLOŠKO Trichrome Masson KIT |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Histološko barvilo Trichrome Masson, primerno za histologijo. KIT | [7 empty] | E
CP | P | #965053 | BARVILO HISTOLOŠKO Trichrome Masson KIT kat.št. HT15-1KT Sigma-Aldrich |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009370 | 1 |  | HT15-1KT | Sigma-Aldrich | [5 empty] | E
CP | N | #N009724 | PRIMARNO PROTITELO CD 10 klon: 56C6 koncentrat |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primarno protitelo CD 10, klon (56C6), koncentrat, 0,1ml pakiranje, kot npr. CD 10, klon (56C6), s kataloško št. 110M-14, proizvajalca Cell Marque, kompatibilno z imunohistokemičnim barvalcem Benchmark GX | [7 empty] | E
CP | P | #967566 | PRIMARNO PROTITELO CD10 (56C6) koncentrat 0,1ML kat.št. 110M-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N009724 | 1 |  | 110M-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N009820 | EOSIN B (C.I. 45400) V PRAHU rdečkast |  |  |  | 25 | G | 2 | [9 empty] | # | 1 | barvilo Eozin B (CI 45400), v prahu, za histologijo, S KEMIJSKO FORMULO C20H6N2O9Br2Na2, od 5g-100g pakiranje | [7 empty] | E
CP | P | #966847 | EOSIN B (C.I. 45400) V PRAHU 25G kat.št. 1159340025 Merck |  |  |  | 25 | G | 1 | [9 empty] | #N009820 | 1 |  | 1159340025 | Merck | [5 empty] | E
CP | N | #N010402 | PRIMARNO PROTITELO TFE3 klon: MRQ-37 koncentrat |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primarno protitelo TFE3, klon MRQ-37, koncentrat 0,1ml pakiranje, kot npr. TFE3, klon MRQ-37, s kataloško št. 354R-14, proizvajalca Cell Marque, kompatibilno z imunohistokemičnim barvalcem Benchmark GX | [7 empty] | E
CP | P | #967567 | PRIMARNO PROTITELO TFE3 (MRQ-37) koncentrat 0,1ML kat.št. 354R-14 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010402 | 1 |  | 354R-14 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N010403 | PRIMARNO PROTITELO ANTI-PAN KERATIN (AE1/AE3 & PCK26) predpripravljen, 25ml pakiranje |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | Primarno protitelo ANTI-PAN KERATIN, klon AE1/AE3 & PCK26, predpripravljen, 25ml pakiranje, kot npr. ANTI-PAN KERATIN, klon AE1/AE3 & PCK26, s kataloško št. 05266840001, proizvajalca Ventana, kompatibilno z imunohistokemičnim barvalcem Benchmark GX | [7 empty] | E
CP | P | #967568 | PRIMARNO PROTITELO ANTI-PAN KERATIN (AE1/AE3 & PCK26) koncentrat 25ML kat.št. 05266840001 Ventana |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010403 | 1 |  | 5266840001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N010463 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN, klon:AE1/AE3, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,5ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN, klon:AE1/AE3, s kataloško št. M351501 proizvajalca Dako ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #967050 | PRIMARNO PROTITELO CITOKERATIN klon:AE1/AE3 Cytokeratin Cocktail 0,5ML koncentrat kat.št. 313M-15 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010463 | 1 |  | 313M-15 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N010464 | PRIMARNO PROTITELO ACTIN, SMOOTH MUSCLE klon:1A4 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO ACTIN, SMOOTH MUSCLE klon:1A4, mišje monoklonsko, koncentrat, 0,1 ml pakiranje, kot npr. PRIMARNO PROTITELO ACTIN, SMOOTH MUSCLE klon:1A4,, s kataloško št. 202M-94 proizvajalca Cell Marque ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #967649 | PRIMARNO PROTITELO ACTIN, SMOOTH MUSCLE 0,1ML koncentrat KLON 1A4 kat.št. 202M-94 Cell Marque |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010464 | 1 |  | 202M-94 | Cell Marque | [5 empty] | E
CP | N | #N010465 | PRIMARNO PROTITELO VIMENTIN klon: Vim V9 |  |  |  | 1 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | PRIMARNO PROTITELO VIMENTIN, klon: Vim V9, mišje monoklonsko, predpripravljeno (RTU), za 50 reakcij, kompatibilno z barvalcem benchmark GX IHC/ISH, kot npr. PRIMARNO PROTITELO VIMENTIN, klon: Vim V9, A´50 s kataloško št. 05278139001, proizvajalca Ventana ali enakovredno. | [7 empty] | E
CP | P | #967650 | PRIMARNO PROTITELO VIMENTIN (Vim V9) kat.št. 05278139001 Ventana |  |  |  | 1 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010465 | 1 |  | 5278139001 | Ventana | [5 empty] | E
CP | N | #N010466 | STEKLA POKROVNA 24x50MM |  |  |  | 15000 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | krovna stekla za pokrivanje predmetnih stekel dimenzij 24*50 | [7 empty] | E
CP | P | #967439 | STEKLA POKROVNA 24x50MM kat.št. 9161050*LLG Epredia Netherlands BV (sc=100kos) |  |  |  | 15000 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010466 | 1 |  | 9161050*LLG | Epredia Netherlands BV | [5 empty] | E