## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | direktor zavoda:Dimitrij Klančič,dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3404
RS | Šifra | #1518-4
RN | Način | C
RO | Opis | Sanit.mat.in MP za colos.-2delni sist.1
AO | Velja od | 2023-03-21
AD | Velja do | 2024-03-20
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Originalni naziv proizvajalca | Velikost oz. dimenzije medicinskega pripomočka | Katalogna številka | Velikost pakiranja - število kosov v pakiranju | Opis sestave medicinskega pripomočka | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4* | PD5* | PD6* | PD7* | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | N | #N000007 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 100 mm, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967633 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=100MM možnost samoizreza odprtine Natura Stomahesive kat.št. 401906 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000007 | 1 |  | 401906 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000010 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 45 mm, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967637 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=45MM možnost samoizreza odprtine Natura Stomahesive kat.št. 401982 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000010 | 1 |  | 401982 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000011 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 45 mm, z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967635 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=45MM z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine Natura Flexible kat.št. 401950 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000011 | 1 |  | 401950 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000014 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 57 mm, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967638 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=57MM možnost samoizreza odprtine Natura Stomahesive kat.št. 401983 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000014 | 1 |  | 401983 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000015 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 57 mm, z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 140 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967636 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=57MM z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine Natura Flexible kat.št. 401951 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 140 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000015 | 1 |  | 401951 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000018 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 70 mm, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 20 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967623 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=70MM možnost samoizreza odprtine Natura Stomahesive kat.št. 401984 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 20 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000018 | 1 |  | 401984 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000019 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 70 mm, z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 100 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967648 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA O=70MM z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine Natura Flexible kat.št. 420219 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 100 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000019 | 1 |  | 420219 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000024 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA premer obročka: 45 mm, prilagajanje obliki in velikosti stome brez rezanja (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967639 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA O=45MM prilagajanje obliki,velikosti stome brez rezanja Natura Oblikovalna kat.št. 411811 ConvaTec (sc=5kos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000024 | 1 |  | 411811 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000025 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA premer obročka: 57 mm, prilagajanje obliki in velikosti stome brez rezanja (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967640 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA O=57MM prilagajanje obliki,velikosti stome brez rezanja Natura Oblikovalna kat.št. 411813 ConvaTec (sc=5kos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000025 | 1 |  | 411813 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000026 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA premer obročka: 70 mm, prilagajanje obliki in velikosti stome brez rezanja (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 5 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967641 | PODLOGA KOŽNA OBLIKOVALNA O=70MM prilagajanje obliki,velikosti stome brez rezanja Natura Oblikovalna kat.št. 411815 ConvaTec (sc=5kos |  |  |  | 5 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000026 | 1 |  | 411815 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000043 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka: 100 mm, na izpust, prozorna, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 70 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967647 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=100MM na izpust, prozorna, s filtrom Natura kat.št. 416472 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 70 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000043 | 1 |  | 416472 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000046 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka: 45 mm, na izpust, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 10 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967644 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=45MM na izpust, kožne barve, s filtrom Natura kat.št. 416417 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 10 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000046 | 1 |  | 416417 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000050 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka: 57 mm, na izpust, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967645 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=57MM na izpust, kožne barve, s filtrom, Natura kat.št. 416420 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000050 | 1 |  | 416420 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000054 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka: 70 mm, na izpust, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967646 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=70MM na izpust, kožne barve, s filtrom Natura kat.št. 416423 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000054 | 1 |  | 416423 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000055 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME premer obročka: 70 mm, na izpust, prozorna, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #460025 | VREČKA ZA OSKRBO ILEOSTOME O=70MM na izpust, prozorna, s filtrom Combihesive 2S kat.št. 400970 ConvaTec |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000055 | 1 |  | 400970 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000059 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME premer obročka: 45 mm, zaprto dno, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967642 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME O=45MM zaprto dno, kožne barve, s filtrom Natura kat.št. 416406 ConvaTec (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000059 | 1 |  | 416406 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000062 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME premer obročka: 57 mm, zaprto dno, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 30 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967643 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME O=57MM zaprto dno, kožne barve, s filtrom Natura kat.št. 416409 ConvaTec (sc=30kos) |  |  |  | 30 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000062 | 1 |  | 416409 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000065 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME premer obročka: 70 mm, zaprto dno, kožne barve, s filtrom, standardna velikost (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967624 | VREČKA ZA OSKRBO KOLOSTOME O=70MM zaprto dno, kožne barve, s filtrom Natura kat.št. 416412 ConvaTec (sc=30kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000065 | 1 |  | 416412 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000073 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME premer obročka: 38 mm, na izpust z odvodnim čepom, prozorna, nepovratna valvula (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 60 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Omogočati mora priklop na urinsko zbiralno vrečko - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967629 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME O=38MM prozorna, nepovratna valvula Natura Standardna kat.št. 401534 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 60 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000073 | 1 |  | 401534 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000075 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME premer obročka: 45 mm, na izpust z odvodnim čepom, prozorna, nepovratna valvula (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 40 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Omogočati mora priklop na urinsko zbiralno vrečko - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967630 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME O=45MM prozorna, nepovratna valvula Nautra Standardna kat.št. 401535 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 40 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000075 | 1 |  | 401535 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000077 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME premer obročka: 57 mm, na izpust z odvodnim čepom, prozorna, nepovratna valvula (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 120 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Omogočati mora priklop na urinsko zbiralno vrečko - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967631 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME O=57MM prozorna, nepovratna valvula Natura Standardna kat.št. 401536 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 120 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000077 | 1 |  | 401536 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N000079 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME premer obročka: 70 mm, na izpust z odvodnim čepom, prozorna, nepovratna valvula (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Omogočati mora priklop na urinsko zbiralno vrečko - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967632 | VREČKA ZA OSKRBO UROSTOME O=70MM prozorna, nepovratna valvula Natura Standardna kat.št. 401537 ConvaTec (sc=10kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N000079 | 1 |  | 401537 | ConvaTec | [5 empty] | komplet
CP | N | #N010654 | PODLOGA KOŽNA HIDROKOLOIDNA premer obročka: 38 mm, z lepljivim robom, možnost samoizreza odprtine (dvodelni sistem 1) |  |  |  | 50 | KOS | 2 | [9 empty] | # | 1 | - Dovoljena odstopanja -10 mm/+20 mm premera obročka. - Ponujene vrečke in podloge pri dvodelnem sistemu 1 morajo biti med seboj kompatibilne. | [7 empty] | komplet
CP | P | #967634 | PODLOGA KOŽNA Z UPOGLJIVO OBROBO 38MM Natura Flexible kat.št. 401949 ConvaTec (sc=5kos) |  |  |  | 50 | KOS | 1 | [9 empty] | #N010654 | 1 |  | 401949 | ConvaTec | [5 empty] | komplet