## Specifikacija razpisanih artikl
TB | PODJETJE
SP | Šifra
IP | Naziv
NP | Naslov
KP | Kraj
EP | E-mail
KO | Kontaktna oseba | Direktor zavoda: Dimitrij Klancic, dr.med.,spec.int.med.
TB | RAZPIS
RI | RazpisId | 3430
RS | Šifra | #1505-4
RN | Nacin | C
RO | Opis | Instrumentar-endoskopski
AO | Velja od | 2023-03-20
AD | Velja do | 2024-03-19
TB | ARTIKLI
DN | [9 empty] | Slovenski naziv materiala | Proizvajalec: | Kataloška številka: | Opomba
KL | Tipidenta | Sifra | Naziv | Cena | Popust | DDV | Kolicina | EM | Tip | PD1* | PD2* | PD3* | PD4 | PD5 | PD6 | PD7 | PD8 | PD9 | Nadrejeni | Faktor | Opomba | Oznaka | Proizvajalec | EKO | Vrstadokazila | Opombanarocnik | Referencnacena | Opisartikla | Sklop | Nazivsklopa
CP | E | #301021 | Kljukica-endo za koagulacijo in preparacijo-HOOK, monopolarna, L,dolžina 36mm,dia 5mm KarlStorz 26775UF ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301023 | Spatula-endo za koagulacijo in preparacijo,monopolarna, dolžina 36mm,dia 5mm KarlStorz 26775UE ali enakovredno |  |  |  | 1 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301024 | Trokar dia 11mm,del.dolž.10,5cm z multifunlcionalno valvulo in piramidialno konico KarlStorz 30103MP ali enakovredno |  |  |  | 2 | KPL | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301025 | Trokar dia 6mm,del.dolž.10,5cm z multifunlcionalno valvulo in piramidialno konico KarlStorz 30160MP ali enakovredno |  |  |  | 4 | KPL | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301034 | Prijemalka-spoon endo 10mm dolžina 36mm KartlStorz 34561KSali enakovreden |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301035 | Igla Veressova dia 2,1mm dolž.150mm, luer-lock nastavek in topim vodilom KarlStorz 26120JLL ali enakovredna |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301062 | Prijemalka endo atravmatska dolžine 36cm,dolžina celjusti 17mm, dia 5mm, KarlStorz 33353DF ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301063 | Prijemalka endo robustna REDDICK-OLSEN dolžine 36cm,dolžina celjusti 13mm, dia 5mm, KarlStorz 33353UL ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301064 | Prijemalka endo atravmatska oknata dolžine 36cm,dolžina celjusti 26mm, dia 5mm, KarlStorz 33353ON ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301065 | Prijemalka endo atravmatska oknata dolžine 36cm,dolžina celjusti 24mm, dia 5mm, KarlStorz 33353AF ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301066 | Prijemalka endo z zobci (2x4) TIGER-JAWS,MANHES dolžine 36cm,dolžina celjusti 14mm, dia 5mm, KarlStorz 33353MG ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301067 | Prijemalka endo z zobci (2x4) dolžine 36cm,dolžina celjusti 14mm, dia 5mm, KarlStorz 33353G ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301068 | Prijemalka endo z zobci (2x3) dolžine 36cm,dolžina celjusti 35mm, dia 10mm, KarlStorz 33533FS ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301069 | Prijemalka endo atravmatska bipolar Robi, CLERMONT-FERRANDdolžine 36cm,dolžina celjusti 18mm, dia 5mm, KarlStorz 38361OM ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301070 | Prijemalka endo preparirna bipolarn Robi,CLERMONT-FERRAND dolžine 36cm,dolžina celjusti 24mm, dia 5mm, KarlStorz 38361ML ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301072 | Škarje endo ukrivljene,METZENBAUM monopolarne,dolžine 36cm,dol.celjusti 15mm,dia 5mm, KarlStorz 34321MS ali enakovredno |  |  |  | 4 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E
CP | E | #301073 | Škarje endo ukrivljene,METZENBAUM bipolarne,RoBi,dolžine 36cm,dol.celjusti 20mm,dia 5mm, KarlStorz 38261MW ali enakovredno |  |  |  | 2 | KOS | [10 empty] | # | 1 | [8 empty] | E